## Splošna določila
Splošna določila:
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov ter uredbe o zelenem javnem naročanju.
Opis storitev zajetih v ceno:
Dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah, z vsemi prenosi in transporti. Odstranitev obstoječih elementov, tik pred montažo novih, iznos in odvoz na stalno deponijo. Cena ne vključuje stroškov najema dvižnih košar, montažo in demontažo odrov - tam kjer so potrebni.
Vključena so tudi vsa pomožna dela, zlasti:
dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled izvedenih podlog in fino čiščenje teh, pred pričetkom dela;
dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala, ter okovja;
delo v delavnici in na objektu;
zaščita površin in odstranitev po zaključku del;
prevoz izdelkov in oseb do objekta, razkladanje, skladiščenje in vsi notranji transporti;
čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
INVESTICIJSKO IN TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE DO 31. 12. 2022
PONUDNIK:
| Vrsta del | Vrednost brez DDV
1. | Stavbno pohištvo | 0
2. | Strojne inštalacije | 0
3. | Tlaki | 0
4. | Elektroinštalacije | 0
5. | Slikopleskarska dela | 0
6. | Zidarska dela | 0
7. | Ostala dela | 0
| Vrednost skupaj brez DDV | 0

## Stavbno pohištvo
STAVBNO POHIŠTVO:
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | Dobava in montaža enokrilnih zunanjih oken, balkonskih vrat, panoramskih sten – (PVC bele barve, odpiranje L/D + "na kip", z dvojno zasteklitvijo 4/16 alu/4, Ug < 0,9 W/m2K, skupne toplotne izolativnosti profilov in stekla < Uw 01,1 W/m2K), vključno z kljuko in vsem potrebnim materialom
1.1. | okno dim 60 x 60 cm | kos | 1 |  | 0
1.2. | okno dim 60 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
1.3. | okno dim 60 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
1.4. | okno dim 70 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
1.5. | okno dim 90 x 150 cm | kos | 1 |  | 0
1.6. | okno dim 100 x 110 cm | kos | 1 |  | 0
1.7. | okno dim 100 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
1.8. | okno dim 100 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
1.9. | okno dim 100 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
1.10. | okno dim 120 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
1.11. | okno dim 120 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
1.12. | okno dim 140 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
1.13. | okno dim 140 x 180 cm | kos | 1 |  | 0
1.14. | okno dim 150 x 180 cm | kos | 1 |  | 0
1.15. | balkonska vrata 95 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
1.16. | balkonska vrata 80 x 220 cm | kos | 1 |  | 0
1.17. | balkonska vrata 90 x 200 cm+nadsv-cca 50 cm | kos | 1 |  | 0
1.18. | panoramska stena (brez odpiranja) 220-(110+110) x 250 cm | kos | 1 |  | 0
1.19. | panoramska stena 135 x 230 + 100 x 230 | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža dvokrilnih zunanjih oken – (PVC bele barve, brez vertikalne prečke, odpiranje polovice okna "na kip", z dvojno zasteklitvijo 4/16 alu/4, Ug < 0,9 W/m2K, skupne toplotne izolativnosti profilov in stekla < Uw 01,1 W/m2K), vključno z kljuko in vsem potrebnim materialom
2.1. | okno dim 60 x 60 cm | kos | 1 |  | 0
2.2. | okno dim 60 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
2.3. | okno dim 60 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
2.4. | okno dim 70 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
2.5. | okno dim 90 x 150 cm | kos | 1 |  | 0
2.6. | okno dim 100 x 110 cm | kos | 1 |  | 0
2.7. | okno dim 100 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
2.8. | okno dim 100 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
2.9. | okno dim 100 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
2.10. | okno dim 120 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
2.11. | okno dim 120 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
2.12. | okno dim 140 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
2.13. | okno dim 140 x 180 cm | kos | 1 |  | 0
2.14. | okno dim 150 x 180 cm | kos | 1 |  | 0
3. | Menjava notranjih vrat, brez podboja, samo krilo - (notranje polnilo iz kartonskega satja, zunanja obdelava plastična folija, vključno s kljuko srednjega cenovnega razreda in navadno ključavnico)
3.1. | notranja vrata dimenzije 60 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
3.2. | notranja vrata dimenzije 65 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
3.3. | notranja vrata dimenzije 70 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
3.4. | notranja vrata dimenzije 75 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
3.5. | notranja vrata dimenzije 80 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
3.6. | notranja vrata dimenzije 85 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
3.7. | notranja vrata dimenzije 90 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
3.8. | notranja vrata dimenzije 95 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
4. | Menjava notranjih vrat, podboj in krilo - (notranje polnilo iz kartonskega satja, zunanja obdelava plastična folija, vključno s kljuko srednjega cenovnega razreda in navadno ključavnico)
4.1. | notranja vrata dimenzije 60 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
4.2. | notranja vrata dimenzije 65 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
4.3. | notranja vrata dimenzije 70 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
4.4. | notranja vrata dimenzije 75 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
4.5. | notranja vrata dimenzije 80 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
4.6. | notranja vrata dimenzije 85 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
4.7. | notranja vrata dimenzije 90 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
4.8. | notranja vrata dimenzije 95 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
5. | Menjava notranjih vrat z nadsvetlobo, podboj in krilo - (notranje polnilo iz kartonskega satja, zunanja obdelava plastična folija, vključno s kljuko srednjega cenovnega razreda in navadno ključavnico)
5.1. | notranja vrata dimenzije 60 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
5.2. | notranja vrata dimenzije 65 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
5.3. | notranja vrata dimenzije 70 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
5.4. | notranja vrata dimenzije 75 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
5.5. | notranja vrata dimenzije 80 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
5.6. | notranja vrata dimenzije 85 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
5.7. | notranja vrata dimenzije 90 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
5.8. | notranja vrata dimenzije 95 x 250 cm | kos | 1 |  | 0
6. | Dodatno pribitek za notranja vrata, ki imajo izrezano in zastekleno odprtino (steklo matirano debeline 4 mm - dim cca Š50 x V100) | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža vhodnih vrat s podbojem, lesena s kovinskim ogrodjem - alu, zunanja obdelava furnir, dimenzije 200 x 95 cm. Vrata so opremljejna s kljuko po izboru projektanta, varnostno ključavnico in visokokvalitetnim cilindrom. V ceni upoštevati tudi zaključke, ter demontažo in odvoz starih vrat s podbojem na deponijo. | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža vhodnih vrat brez podboja, samo krilo, lesena s kovinskim ogrodjem - alu, zunanja obdelava furnir, dimenzije 200 x 95 cm. Vrata so opremljejna s kljuko po izboru projektanta, varnostno ključavnico in visokokvalitetnim cilindrom. V ceni upoštevati tudi zaključke, ter demontažo in odvoz starih vrat na deponijo. | kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža zunanjih, nadometnih lamelnih rolet iz plastike. Vodila, škatla in lamele v beli barvi. Upravljanje na gurtno - L ali D.
9.1. | za okno dim 60 x 60 cm | kos | 1 |  | 0
9.2. | za okno dim 60 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
9.3. | za okno dim 60 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
9.4. | za okno dim 70 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
9.5. | za okno dim 90 x 150 cm | kos | 1 |  | 0
9.6. | za okno dim 100 x 110 cm | kos | 1 |  | 0
9.7. | za okno dim 100 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
9.8. | za okno dim 100 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
9.9. | za okno dim 100 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
9.10. | za okno dim 120 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
9.11. | za okno dim 120 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
9.12. | za okno dim 140 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
9.13. | za okno dim 140 x 180 cm | kos | 1 |  | 0
9.14. | za okno dim 150 x 180 cm | kos | 1 |  | 0
9.15. | za balkonska vrata 95 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
9.16. | za balkonska vrata 80 x 220 cm | kos | 1 |  | 0
9.17. | za balkonska vrata 90 x 200 cm+nadsv-cca 50 cm | kos | 1 |  | 0
9.18. | panoramska stena (brez odpiranja) 220-(110+110) x 250 cm | kos | 1 |  | 0
9.19. | za panoramska stena 135 x 230 + 100 x 230 | kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža notranjih žaluzij za okna/vrata. Lamele bele barve, širine 25 mm.
10.1. | za okno dim 60 x 60 cm | kos | 1 |  | 0
10.2. | za okno dim 60 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
10.3. | za okno dim 60 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
10.4. | za okno dim 70 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
10.5. | za okno dim 90 x 150 cm | kos | 1 |  | 0
10.6. | za okno dim 100 x 110 cm | kos | 1 |  | 0
10.7. | za okno dim 100 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
10.8. | za okno dim 100 x 130 cm | kos | 1 |  | 0
10.9. | za okno dim 100 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
10.10. | za okno dim 120 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
10.11. | za okno dim 120 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
10.12. | za okno dim 140 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
10.13. | za okno dim 140 x 180 cm | kos | 1 |  | 0
10.14. | za okno dim 150 x 180 cm | kos | 1 |  | 0
10.15. | za balkonska vrata 95 x 200 cm | kos | 1 |  | 0
10.16. | za balkonska vrata 80 x 220 cm | kos | 1 |  | 0
10.17. | za balkonska vrata 90 x 200 cm+nadsv-cca 50 cm | kos | 1 |  | 0
10.18. | za panoramska stena (brez odpiranja) 220-(110+110) x 250 cm | kos | 1 |  | 0
10.19. | za panoramska stena 135 x 230 + 100 x 230 | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Strojne inštalacije
STROJNE INŠTALACIJE:
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | Dobava in montaža panelnih radiatorjev, vključno s termostatskim in pretočnim ventilom ter predelavo cevi: (kompletna usluga z odstranitvijo iznosom in odvozom starega)
1.1. | 60 x 45 x 5 cm | kos | 1 |  | 0
1.2. | 60 x 80 x 5 cm | kos | 1 |  | 0
1.3. | 60 x 45 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.4. | 60 x 60 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.5. | 60 x 80 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.6. | 60 x 90 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.7. | 60 x 120 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.8. | 60 x 140 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.9. | 80 x 100 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.10. | 80 x 120 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.11. | 40 x 60 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.12. | 40 x 80 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.13. | 40 x 100 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
1.14. | 40 x 120 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža termostatskega ventila na radiatorju – (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža cevnih - kopalniških radiatorjev-(lojtrca) vključno s termostatskim in pretočnim ventilom ter predelavo cevi: (kompletna usluga z odstranitvijo iznosom in odvozom starega)
3.1. | 75 x 90 cm | kos | 1 |  | 0
3.2. | 60 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
3.3. | 40 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
4. | Premontaža delilnika toplote na radiatorju | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža in zagon novega kondenzacijskega, kombiniranega, plinskega kotla. Stenska izvedba s predmešalnim gorilnikom prirejenim za zgorevanje zemeljskega plina, toplotne moči 26 kW, krmilnim avtomatom, obtočno črpalko, ekspanzijsko posodo, avtomatskim odzračevalnikom, varnostnim ventilom. Izvedba C3.3x. Tip: Vitodens 100 W, kombi. Pri ceni upoštevati tudi dobavo in montažo za nov krogelni ventil s termičnim varovalom - DN 20, tlačne stopnje NP 16 z materialom potrebnim za montažo ter dobavo in montažo novega sobnega regulatorja-upravljalnika toplote. (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega). Dobavo in montažo dimovodnega sistema - (obratovanje neodvisno od zraka v prostoru - C3.3x) v dolžini 10m z vsemi pripadajočimi elementi za delovanje, vključno z dimnikarskim soglasjem "prvega pregleda". Izvedba testa delovanja celotnega sistema ogrevanja. | kos | 1 |  | 0
5.1. | Priprava-Izdelava PZI dokumentacije za menjavo kondenzacijskega plinskega kotla | kos | 1 |  | 0
5.2. | Dobava, montaža in zagon nove električne stenske naprave za centralno ogrevanje tipa (npr. kot Vaillant EloBlock), nazivne moči 6 kW. Pri ceni upoštevati ves potreben montažni in vezni material, potrebne ventile in varnostne elemente za nemoteno delovanje ter izvedbo testa delovanja celotnega sistema ogrevanja, vključno z dobavo in montažo novega sobnega regulatorja-upravljalnika toplote. | kos | 1 |  | 0
5.3. | Dobava, montaža in zagon nove električne stenske naprave za centralno ogrevanje tipa (npr. kot Vaillant EloBlock), nazivne moči 9 kW. Pri ceni upoštevati ves potreben montažni in vezni material, potrebne ventile in varnostne elemente za nemoteno delovanje ter izvedbo testa delovanja celotnega sistema ogrevanja, vključno z dobavo in montažo novega sobnega regulatorja-upravljalnika toplote. | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža mehčalne naprave DN 15 | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža nevtralizatorja kondenza | kos | 1 |  | 0
8. | Izdelava cevne napeljave za plin – cena/tekoči meter | m | 1 |  | 0
9. | Izdelava zidnega preboja do FI 50 mm | kos | 1 |  | 0
9.1. | Izdelava večjega zidnega preboja od FI 50 do 150 mm | kos | 1 |  | 0
10. | Redni letni pregled-servis plinske peči tipa Vitodens 100 W, kombi, vključno z zagonom in kontrolo delovanja ogrevanja | kos | 1 |  | 0
11. | Redni letni pregled-servis električne peči za centralno ogrevanje tipa (npr. kot Vaillant EloBlock), vključno z zagonom in kontrolo delovanja ogrevanja. | kos | 1 |  | 0
12. | Dobava in montaža armature za kad s tušem - (kombinirani izliv pipa in tuš slušalka), vključno z gibljivo cevjo in slušalko tuša, nosilcem slušalke ter z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža armature za tuš s kombiniranim izlivom (pipa in tuš slušalka), vključno z gibljivo cevjo in slušalko tuša, vertikalnim nosilcem slušalke dolžine cca 50 cm ter z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 1 |  | 0
14. | Dobava in montaža armature za umivalnik – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža pipe za pralni stroj – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
16. | Dobava in montaža kotnega ali drugega ventila za vodo – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
17. | Dobava in montaža kadi dimenzije 170 x 70 cm – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
18. | Dobava in montaža tuš kadi dimenzije 80 x 80 cm – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
19. | Dobava in montaža tuš kadi dimenzije 90 x 90 cm – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
20. | Dobava in montaža bojlerja – 10 l – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
21. | Dobava in montaža bojlerja – 50 l – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
22. | Dobava in montaža bojlerja – 80 l – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos | 1 |  | 0
23. | Dobava in montaža nizkostenskega WC kotlička-izplakovalnika - vključno z vsemi tesnili in cevnimi povezavami ter ostalim potrebnim materialom | kos | 1 |  | 0
24. | Dobava in montaža keramične WC školjke - vključno z vsemi tesnili in cevnimi povezavami ter ostalim potrebnim materialom | kos | 1 |  | 0
25. | Dobava in montaža sifona umivalnika - vključno z vsemi tesnili in cevnimi povezavami ter ostalim potrebnim materialom | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Tlaki
TLAKI:
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | Dobava in montaža PVC-VINIL tlaka, debeline 3mm, barva po izbiri naročnika, do 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža PVC-VINIL tlaka, debeline 3mm, barva po izbiri naročnika, nad 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža toplega poda, debelina 1,5 do 2 mm, barva po izbiri naročnika, do 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža toplega poda, debelina 1,5 do 2 mm, barva po izbiri naročnika, nad 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža laminata, debeline 8 mmm, stopnja trdote - obrabe W32, barva po izbiri naročnika, do 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža laminata, debeline 8 mmm, stopnja trdote - obrabe W32, barva po izbiri naročnika, nad 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
7. | Kitanje, brušenje in 3x lakiranje parketa, do 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
8. | Kitanje, brušenje in 3x lakiranje parketa, nad 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
9. | Predpriprava-obdelava-izravnava tal z izravnalno maso do debeline povprečno 5 mm | m2 | 1 |  | 0
10. | Izdelava betonskega estriha z uporabo veznih vlaken, vključno s predhodno odstranitvijo starega estriha, iznosom in odvozom materiala na deponijo, do vel. 10 m2. | m2 | 1 |  | 0
11. | Izdelava betonskega estriha z uporabo veznih vlaken, vključno s predhodno odstranitvijo starega estriha, iznosom in odvozom materiala na deponijo, nad vel. 10 m2. | m2 | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektroinštalacije
ELEKTROINŠTALACIJE:
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
Pri izvedbi del v nadaljevanju upoštevati tudi demontažo starih elementov in odvoz na deponijo.
1. | Dobava in montaža domofona | kos | 1 |  | 0
2. | Popravila domofona | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in menjava nove nadometne elektro omarice, vključno z 10 avtomatskimi varovalkami in z glavnim stikalom, vključno z elektro meritvami. | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža zračniškega ventilatorja v kopalnici, vključno z el. napeljavo, priklopom in stikalom. | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža električnega vratnega zvonca, vključno z vezavo na omrežje in kontrola delovanja. | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža nizkostenskega konvektorskega električnega grela - moči 1000 W | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža nizkostenskega konvektorskega električnega grela - moči 1500 W | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža nizkostenskega konvektorskega električnega grela - moči 2000 W | kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža stenskega keramičnega grela za kopalnico - moči cca 2000W, vključno z priklopom na el. omrežeje. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Slikopleskarska dela
SLIKOPLESKARSKA DELA:
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | - Kitanje in brušenje stene, stropa, tal do 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
2. | - Kitanje in brušenje stene, stropa, tal nad 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
3. | - Beljenje stene, stropa z običajno belo barvo do 5 m2 - 2x | m2 | 1 |  | 0
4. | - Beljenje stene, stropa z običajno belo barvo nad 5 m2 - 2x | m2 | 1 |  | 0
5. | - Beljenje stene, stropa z belo barvo z antinikotinskim dodatkom do 5 m2 - 2x | m2 | 1 |  | 0
6. | - Beljenje stene, stropa z belo barvo z antinikotinskim dodatkom nad 5 m2 - 2x | m2 | 1 |  | 0
7. | - Premaz stene, stropa z emulzijo do 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
8. | - Premaz stene, stropa z emulzijo nad 5 m2 | m2 | 1 |  | 0
9. | - Barvanje lesene ograje - (npr. balkonske) | m2 | 1 |  | 0
10. | - barvanje notranjih vrat z mat akrilno barvo v odtenku po izboru naročnika-(dim cca 90 x 200 cm) | kos | 1 |  | 0
11. | - barvanje notranjih podbojev z mat akrilno barvo v odtenku po izboru naročnika-(dim cca 90 x 200 cm) | kos | 1 |  | 0
12. | - barvanje zunanjega dela lesenih oken - (dim do cca 140 x 140 cm) | kos | 1 |  | 0
13. | - Obnova lesene balkonske ograje – cena/tekoči meter, ki vključujev lesno zaščito pred vremenskimi vplivi in končnim slojem barve 2x za površinsko zaščito, vključno s kompletno uslugo z odstranitvijo in odvozom starega | m | 1 |  | 0
14. | - Dobava in montaža nove lesene (smreka, jelka) balkonske ograje sestavljene iz vertikalnih lamel, višine 120 cm, vključno z lesno zaščito pred vremenskimi vplivi in končnim slojem barve 2x za površinsko zaščito, vključno s kompletno uslugo z odstranitvijo in odvozom starega, cena/tekoči meter | m | 1 |  | 0
15. | - Dobava in montaža keramičnih ploščic, srednjega cenovnega razreda do 5 m2, vključno z zaključnim fugiranjem oz. silikoniranjem | m2 | 1 |  | 0
16. | - Dobava in montaža keramičnih ploščic, srednjega cenovnega razreda nad 5 m2, vključno z zaključnim fugiranjem oz. silikoniranjem | m2 | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zidarska dela
ZIDARSKA DELA:
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | Raznovrstna zidarska dela – cena/uro | ura | 1 |  | 0
2. | Zapiranje nadsvetlobe s suhomontažnimi elementi (kot npr. Knauf) dimenzije 90-100 x 60 cm, debeline do 15 cm, vključno z vgradnjo termoizolacije (kot npr. "TERVOL") in zaključno obdelavo površine in beljenjem v izgledu zidu ob predelavi. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava zunanje toplotne izolacije na način: 15 cm kot Stirodur ali Stiropor-(sidrano in lepljeno z purpeno), lepilo, mrežica, lepilo ter površinska obdelava-(kot fasada oz. kitanje in beljenje). | m2 | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Ostala dela
OSTALA DELA:
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | - Dobava in montaža zunanje nadometne izolirane dimniške tuljave iz nerjaveče pločevine – cena/m | m | 1 |  | 0
2. | - Kompletno čiščenje stanovanja – poslovnega prostora – cena /m2 | m2 | 1 |  | 0
3. | - Praznjenje stanovanja – kleti – poslovnega prostora in odvoz na deponijo vključno s stroški odlaganja | m2 | 1 |  | 0
4. | - Razkuževanje stanovanja – poslovnega prostora | m2 | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0