## SPLOŠNI POGOJI
SPLOŠNI POGOJI ZA VSA DELA
1 | V ponudbi in tekom izvajanja del mora izvajalec upoštevati splošno veljavna določila RS in EU.
2 | Izvajalec mora zagotoviti kakovost v skladu s "Tehničnimi pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje – TPSG", ki jih je izdal Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
3 | Pred pričetkom izvedbe del je potrebno preveriti predračunske izmere na objektu/stan. enoti ter naročnika opozoriti na morebitna odstopanja od predračunskih opisov del ter predvidenih količin. Naročnik lahko ob uvedbi v posel predviden obseg dela iz ponudbenega predračuna prilagodi morebitnim drugačnim zahtevam.
4 | V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiale z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.
5 | Ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo, vgradnjo oz. montažo vseh elementov finalnih vidnih obdelav površin ter tudi za vgrajene elemente (okna, vrata, sanitarno opremo...), sklope itd. predhodno pridobiti soglasje naročnika in dostaviti vzorce v potrditev.
6 | V ceni postavk je potrebno upoštevati ročni/strojni iznos odstranjenega materiala iz enote z direktnim nakladanjem in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo ter plačilom vseh potrebnih taks, vključno z zaščito vseh transportnih poti pred izvedbo del in grobo čiščenje stanovanjske enote. Izvajalec del mora naročniku ob prevzemu izvedenih del predati evidenčne liste o odlaganju odpadkov.
7 | V vsaki posamezni postavki je potrebno zajeti celotno izvedbo, kar zajema nabavo in vgradnjo vseh osnovnih in pomožnih materialov, potrebnih za celovito izvedbo postavke.
8 | V ceni posameznih postavk je potrebno upoštevati tudi morebitno uporabo lakih premičnih delovnih odrov do višine 2m za izvedbo del.
A. | GRADBENA DELA
II. | RUŠITVENA DELA
1 | Pri demontažah stavbnega pohištve, opreme in naprav je potrebno paziti, da ne pride do poškodbe inštalacij (elektro in strojnih) in ometov/fasade. V primeru nepredvidenih poškodb, izvajalec le-te sanira na svoje stroške. Pri demontaži oken/balkonskih vrat se demontira krilo vključno z okvirjem.
VI. | BETONSKA DELA
1 | Cementni estrihi (C 20) se izdelajo kot plavajoči pod z dilatacijo (stiroporni trak) na stiku s steno. Estrihu se doda mikroarmatura iz PP vlaken (kot npr. Fibrins F 120 ali enakovredno) v količini 0,95 kg/m3. Sestava tlaka je: - hidroizolacija (kot npr. Mapelastic) debeline 2 mm (vgradi se v kopalnicah, balkonih ipd,) - toplotna izolacija iz EPS ali XPS plošč debeline do 5 cm - PE folija - hitrosušeči (suh po 7 dneh, kot npr. Rofix 973F) cementni estrih debeline min 5 cm
2 | Cementni estrihi (C 20) se v kopalnicah, sanitarijah in na balkonih oz. terasah izdelajo vključno s talno hidroizolacjio (kot npr. Mapelastic). Pri tem je na stiku stene s tlemi potrebno vgraditi gumirane poliesterske tesnilne trakove in kotne elemente za boljšo izvedbo tesnjenja.
3 | Izdelana podlaga iz estriha mora biti ravna in horizontalna. V primeru, da se v prostoru nahaja talni sifon (kopalnica, WC) mora imeti estrih 1% naklon proti talnemu sifonu. Ne sme imeti razpok ali madežev, zlasti ne mastnih. Pri izdelavi je nujno paziti na debelino estriha, ki naj bo tolikšna, da bo po končanem polaganju finalnega tlaka dosežena želena višina le tega.
4 | * Poleg splošno veljavnih EU standardov in normativov se upošteva tudi SIST EN 1992-1-1: 2005/A101:2006, SIST EN 1994 - 1-1: 2005/A 101: 2006, SIST TC BPI, SIST EN 14845- 1: 2007, SIST EN 1766: 2002.
VII. | ZIDARSKA DELA
1 | Talna in stenska hidroizolacija se izvede iz dvokomponentne, visoko prilagodljive, fleksibilne cementne malte za tesnjenje prostorov s trajno ali občasno prisotnostjo vlage in vode. Nanos v dveh enakomernih slojih v skupni debelini vsaj 2mm na čisto podlago, ki jo je potrebno predhodno prepojiti z vodo, ki pa mora površinsko odteči.
2 | * Poleg splošno veljavnih EU standardov in normativov se upošteva tudi SIST TC CAA, SIST EN 480-13:2009.
B. | OBRTNIŠKA DELA
* Poleg splošno veljavnih EU standardov in normativov se upošteva tudi SIST EN 13696:2006, 1533:2008, 13226:2009, 13227:2003/AC 2007.
IX. | MIZARSKA DELA
1 | Za vsa vrata/okna/balkonska vrata so navedene okvirne dimenzije, od katerih je možno odstopanje ± 10 cm. Izvajalec mora dimenzije vseh vrat/oken/balkonskih vrat preveriti na licu mesta in jih prilagoditi gradbeni odprtini. Izvajalec mora dimenzije vseh vrat/oken/balkonskih vrat preveriti na licu mesta in jih prilagoditi gradbeni odprtini. Izvajalec mora po zamenjavi vhodnih vrat na vrata ponovno postaviti oznako ID stavbe ter ID dela stavbe, ki pripada stanovanju.
2 | Zahteve za vhodna vrata: - vrata so masivna, lesena (požarno odporno vratno krilo EI 30), standardnih višin - barva po zahtevi naročnika - kompaktna kovinska nasadila - kljuka, protivlomna ključavnica in rozeta - širokokotno kukalo - kovinski podboj - tesnila za tesnjenje kril in metlica pod vrati morajo biti visoke kvalitete - v ceni je vključena zidarska vgradnja - garancija minimalno 10 let
3 | Zahteve za kljuko in cilinder vhodnih vrat: - cilindrična ključavnica s tremi kodirnimi ključi - kovinska kljuka s protivlomnim ščitom po izboru naročnika v vrednosti do 50 eur. Izvajalec predloži vsaj tri vzorce v izbor - garancija minimalno 10 let
4 | Zahteve za notranja vrata: - vrata so lesena, standardnih višin - suhomontažna vgradnja podboja in nasaditev kril - barva bela - kljuka, ključavnica in rozeta po potrditvi naročnika - sredica iz perforiranih ivernih plošč ali satja - zaokroženi robovi - tesnila za tesnjenje kril -visoke kvalitete - dve nasadili - garancija minimalno 10 let
5 | V kolikor je potrebno v vratna krila (kopalnica, WC) vgraditi rešetke ali druge elemente za zagotavljanje dovoda zraka, je izrez in vgradnja obveznost izvajalca mizarskih del, ki jo mora upoštevati v ponujeni ceni. Dobava teh elementov je zajeta v popisu instalacijskih del.
6 | Zahteve za kljuko in cilinder notranjih vrat: - navadna ključavnica z dvemi ključi - kovinska kljuka in rozeta po izboru naročnika v vrednosti do 30 eur. Izvajalec predloži vsaj tri vzorce v izbor - garancija minimalno 10 let
7 | Zahteve za okna/balkonska vrata: - barva na zunanji strani bo po izboru naročnika, v notranjosti pa mora biti bele barve. Barva mora zagotoviti obstojnost na UV in druge vremenske razmere, ter dolgo življensko dobo - vsaj dvoslojna zasteklitev - toplotna prehodnost celotnega okna (stekla in nosilnega okvirja) sme biti največ 1,2 W/m2K - zvočna izolacija Rx (min.) 32 dB - okovje mora omogočati horizontalno in vertikalno odpiranje - bele kljuke za odpiranje - vključene so tudi zaključne letve s tesnenjem ob špaletah - garancija minimalno 10 let - Vgrajena nova okna morajo ustrezati navedenim tehničnim opisom: pravilnik Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2, 2010)
8 | Zahteve za notranje in zunanje okenske police: - notranje okenske police so iz PVC materiala, bele ali svetlo sive barve, vključno z vsemi robnimi zaključki - zunanje okenske police so iz PVC ali eloksiranega aluminija v barvi po izboru naročnika, vključno z vsemi robnimi zaključki
9 | Zahteve za zunanja senčila: - senčila morajo biti izdelana iz UV obstojnih materialov - barva senčil mora biti usklajena z barvo ostalih senčil na objektu - polkna morajo biti oblikovno prilagojena ostalim polknom na objektu
10 | Zahteve za strešna okna: - notranja barva mora biti bela - vsaj dvoslojna zasteklitev - toplotna prehodnost celotnega okna (stekla in nosilnega okvirja) sme biti največ 1,2 W/m2K - zvočna izolacija Rx (min.) 32 dB - zgornje ali sredinsko odpiranje - vključno z vsemi zunanjimi pločevinastimi obrobami - vključno z zunanjim rolo senčilom ter notranjim zatemnitvenim rolojem - garancija minimalno 10 let
11 | Montaža senčil in stavbnega pohištva mora zagotavljati tesnenje po smernicah RAL - trinivojsko tesnenje.
X. | TLAKARSKA DELA
1 | Obračun po kompletni sestavi, kvalitetno položenega tlaka, s predložitvijo ustreznih certifikatov.!!
2 | V primeru, da je obstoječa talna površina pred polaganjem finalnega tlaka potrebna sanacijskih del, se izvede predhodna izravnava arm. bet. estriha. Pred izvedbo take vrste del, predhodno pridobiti soglasje investitorja.
3 | Na estrih, je izvesti ustrezno maso za izravnavo, ki se mora čvrsto in trajno vezati na podlago. Podlaga za lepljenje finalne talne obloge mora biti kvalitetna in pripravljena za polaganje talnih oblog.
4 | Pred vgradnjo finalnega tlaka je potrebno predložiti vzorce investitorju in nadzornemu organu v potrditev!!
5 | Vsi stiki talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini, stiki izvedeni tesno med seboj in čim manj vidni. Sestavni del tlakov so stenske obrobe tlaka. Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami.
6 | Lesene talne obloge morajo ustrezati standardu SIST EN 14342. Lamelni parket mora biti hrastov, min. debeline 9mm, najboljšega kakovostnega razreda z oznako O po SIST EN 13227. Deščični parket mora biti hrastov, min. debeline 22mm, najboljšega kakovostnega razreda z oznako O po SIST EN 13226. Parket se lepi na pripravljeno podlago z dvokomponentnim poliuretanskim lepilom (npr. Stufex PL200). Za pritrditev parketov se uporabijo zaključne lesene letve enake kakovosti kot je parket.
7 | Parket se po brušenju 3x lakira - 1x s temeljnim lakom na vodni osnovi (npr. Stufex R1551 ali enakovredno) in 2x z enokomponentnim lakom na vodni osnovi, ki je primeren za srednje obremenjene prostore (npr. Stufex R1600 ali enakovredno). Po potrebi se predhodno uporabi vodni kit (npr. Stufex R1500 ali enakovredno) za zapiranje vseh vrst razpok in nepravilnosti v lesu.
8 | PVC talne obloge se lepijo na predhodno pripravljeno podlago z disperzijskimi lepili. Življenjska doba ob normalni obremenitvi mora biti daljša od 10 let. PVC tlak mora biti standardne debeline od 1,0 mm do 3,5 mm, v barvi in vzorcu po izbiri naročnika. Za zaključek se uporabijo robni trakovi po izboru naročnika.
9 | Laminat mora biti primeren za srednje do večje obremenitve. Pred polaganjem laminata se na pripravljeno podlago položi ustrezni filca/pene. Laminat se polaga na klik
10 | Pri montaži OSB plošč je v ceni potrebno upoštevati podkonstrukcijo ter predhodno izravnavo obstoječega peska in ravnanje OSB plošč na višino.
11 | Po brušenju obstoječega teraco tlaka na balkonu je potrebno zastičiti stike med talnim tlakom in stenskim coklom, npr. s Sikaflor balkonskim kitom za zunanje površine. Po brušenju se izvede lakiranje tlaka z ustreznim zaščitnim premazom specialnim za zunanje površine in protiprašnim premazom, odporenim na atmosferske vplive in UV žarke.
XI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | V ceno upoštevati ustrezno zaščito talnih in ostalih površin pred barvanjem ter čiščenje prostorov po končanju del.
2 | Izvedba in uporabljen material mora ustrezati zahtevam projekta ter veljavnim predpisom in standardom. Podlaga za izvajanje slikarskih in pleskarskih del mora biti očiščena prahu, umazanije in rje (kovinske površine) ter ne sme biti mastna.
3 | V ceno priprave površin pri slikopleskarskih delih upoštevati: 1) Priprava sten in stropov notranjih prostorov - kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in 1x premaz z emulzijo (osnovni premaz). 2) Priprava sten in stropov balkona/lože - izravnava zidane/betonske ograje, sten in stropov z izravnalno maso, predhodno kitanje, glajenje in 1x premaz z emulzijo. Predhodno obdelati vse stike, razpoke z ustreznimi elastičnimi materiali (kot npr. Sika za balkone ali enakovredno) 3) Priprava kovinskih površin v notranjih prostorih - brušenje kovinske površine, 1x temeljni nanos pred barvanjem 4) Priprava kovinskih površin v zunanjih prostorih - predhodno čiščenje kovinske površine, brušenje, 2x zaščitni nanos pred barvanjem (premaz s temeljnim nanosom proti koroziji) 5) Priprava lesenih površin - brušenje stare barve, čiščenje, kitanje manjših poškodb in 1x barvanje s temeljno barvo.
4 | V ceno slikanja sten in stropov je zajeta dobava barv po izbiri investitorja (v kolikor ni drugače napisano) in večkratno pleskanje, pri čem se vse barve in premazi uporabijo po navodilih proizvajalca: > Za notranje prostore se uporabijo poldisperzijske barve kot je npr. Jupol ali enakovredne > Kot nikotinska barva se uporabi npr. Jupol Gold ali enakovredna > Za balkon/ložo se uporabijo akrilne barve za beton močno vodoodbojne in CO2 zaporne, ki morajo biti odporne na UV in zunanje vplive > Fasadna barva - uporabi se akrilna fasadna barva (vodoodporna, dobro pokrivna). Pred barvanjem premazati z osnovnim premazom.
5 | V ceno barvanja lesenih površin je zajeta dobava barv po izbiri investitorja in večkratno pleskanje, pri čem se vse barve in premazi uporabijo po navodilih proizvajalca: > Za barvanje lesenih oken, balkonskih vrat, garažnih vrat, ipd - lak lazura, npr. Jubin lazur proizv. Jub, za zunanje površine in npr. Jubin Decor Primer, proizv. Jub ali enakovredno za notranje površine > Za barvanje lesenih površin v zunanjih prostorih (ograje, stenske obloge na balkonu, ipd) - z barvo za les odporno na vremenske vplive > Za barvanje lesenih površin v notranjih prostorih (vrat, podbojev, stenskih oblog, ipd) z odporno barvo za les, (kot npr. Jubin Decor ali enakovredno)
6 | V ceno barvanja kovinskih površin je zajeta dobava barv po izbiri investitorja in večkratno pleskanje, pri čem se vse barve in premazi uporabijo po navodilih proizvajalca: > Za barvanje kovinskih elementov/cevi/ograje v zunanjih prostorih - 2x barvanje zunanjih kovinskih elementov, s obstojnimi barvami na UV in vremenske vplive. Barvanje z antikorozijsko in dekorativno barvo (kot npr. Jubin metal, proizv. Jub, za kovino ali enakovredno > Za barvanje kovinskih površin (podbojev, cevi, različnih elementov, ipd) v notranjih prostorih - 2x barvanje notranjih kovinskih elementov z odporno oljna barva, oz. barva za kovino, za notranje prostore ( kot npr. Jubin Metal, antikorozijska in dekorativna barva ali enakovredno) > Za barvanje radiatorjev, cevnega razvoda in elementov sistema ogrevanja (konzol, držal in obešal) z barvo odporno na visoko temperaturo
7 | Zahteve pri impregnaciji sten in stropov: > za notranje stene in strop prostorov, uporabiti tudi dezinfekcijsko zaščitno barvo (kot npr. Latexs Saten, Jub ali enakovredno > stene in strop balkona/lože/terase, zaščita betonske površine stropa z impreganacijo za zunanje betonske površine
XII. | KERAMIČARSKA DELA
1 | Vsi stiki ploščic talne obloge ali stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, gladka in v isti ravnini. Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, vogali ter stiki ploščice z ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom v barvi po izboru naročnika.
2 | Podlaga za polaganje keramičnih ploščic mora biti popolnoma ravna, stene med seboj popolnoma pravokotne. Nizkostenska obroba mora biti na stiku s steno zaključena s kovinskim profilom, kar je všteto v ceno nizkostenske obrobe.
3 | Keramika/granitogres se polaga na pripravljeno podlago. Lepilo mora biti elastično. Izvajalec mora pred vgradnjo naročniku predložiti vsaj pet različnih vzorcev v izbor. Vzorec izbere naročnik Keramika mora biti v 1. kvalitetnem razredu v vrednosti do 20,00 EUR/m2, debeline ploščic vsaj 8 mm. Ploščice se polagajo s stiki širine 3 mm. Vsi stiki med vertikalnimi in horizontalnimi površinami, vogali ter stiki ploščice z ostalimi elementi morajo biti obvezno tesnjeni s trajnoelastičnim visoko kvalitetnim kitom. Fugirna masa mora biti ustrezne kvalitete glede na namen prostora (zunanji, notranji). Masa mora biti barve po izboru projektanta oz investitorja.
4 | Pri stenski keramiki se uporabi keramika dimenzij od 20x20 do 25x50 cm po izboru naročnika. Morebitna stenska bordura mora biti iz tovarniško izdelanih elementov - se jo ne izvaja z rezanjem stenske keramike Material granitogres ali keramika, debeline minimalno 8mm Fugiranje s fugirno maso v barvi keramike - vzorec barve potrdi naročnik Na izpostavljene vogale se vgradijo kovinski vogalniki, barvno usklajeni s keramičnimi ploščicami Pri polaganju stenske keramike v kopalnici je predvideno polaganje do svetle višine stropa, v primeru, da se odloči investitor za nižjo višino polaganja stenske keramike, o tem obvesti izvajalca del ob uvedbi v posel. Pri polaganju stenske keramike v kuhinji je predvideno polaganje keramike v pasu od 75 do 155 cm. Morebitno drugačno polaganje se dogovori ob uvedbi v posel.
5 | Pri talni keramiki za notranje prostore se uporabi keramika dimenzij od 20x20 do 50x50 cm po izboru naročnika. Talna keramika se polaga na karo. Minimalni koeficienti drsnosti morajo biti R9 za bivalne prostore in predprostore, R10 za sanitarne prostore Odpornost proti obrabi razreda III Material granitogres ali keramika, debeline minimalno 10mm Nizkostenska obroba se izdela iz talne keramike. Fugiranje s fugirno maso v temni barvi - vzorec barve potrdi naročnik
6 | Pri talni keramiki za zunanje prostore se uporabijo ploščice dimenzij od 20x20 do 33x33 cm po izboru naročnika. Talna keramika se polaga na karo. Minimalni koeficienti drsnosti mora biti R11 Odpornost proti obrabi razreda III Material granitogres ali podoben material odporen na vremenske vplive/zmrzal, debeline minimalno 12mm Glazura pa mora biti odporna na kemikalije in madeže Nizkostenska obroba se izdela iz talne keramike. Fugiranje s fugirno maso za fugiranje zunanjih površin - vzorec barve potrdi naročnik
7 | * Poleg splošno veljavnih EU standardov in normativov se upošteva tudi SIST/TC KER, SIST EN 12808-1: 2008, 12808-2:2008, 12808-3:2008, 12808-4:2008.
XIII. | KLEPARSKA DELA
XVII | MAVČNOKARTONSKA DELA
1 | Pri izvedbi vseh mavčnokartonskih del je potrebno v ceni upoštevati dobavo in montažo mavčnokartonskih plošč, kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo in kitanjem ter bandažiranjem stikov. Vlagoodporne plošče kitati z ustreznim kitom.
2 | Montažne predelne stene in stropovi morajo biti sestavljeni iz mavčno kartonskih plošč enake kvalitete. Morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi normativi in tehničnimi predpisi oz. skladno z navodili in sistemskimi rešitvami proizvajalca kot npr. KNAUF. Ves montažni in nosilni material mora biti od istega proizvajalca.
3 | Glede vodoodpornosti plošč je izvajalec dolžan izbrati ustrezen tip plošč glede na namen uporabe in prostor, v katerem bodo vgrajene. Sestava pregradne stene mora ustrezati zvočni izolativnosti vsaj 55 dB(A), kompletna izvedena stena (z vgrajenimi vrati, instalacijami in ostalimi preboji) mora zagotoviti zvočno izolativnost 43 dB(A).
4 | Po rušitvi predelne stene se lahko investitor odloči tudi za drugačni tip notranjih predelnih sten, a opis mora slediti navedenim karakteristikam.
5 | Tipi montažnih predelnih sten glede na sestavo:
5.1 | Mavčna predelna stena TIP1, v sestavi: - dvojna mavčno-kartonska plošča, deb. 2,5 cm. - pocinkana podkonstrukcija, izolacija iz mineralne volne, tesnilni trak - dvojna mavčno-kartonska plošča, deb. 2,5 cm. - - -
5.2 | Mavčna predelna stena TIP2, v sestavi: - dvojna mavčno-kartonska plošča, deb. 2,5 cm. - pocinkana podkonstrukcija, izolacija iz mineralne volne, tesnilni trak - enojna mavčno-kartonska plošča, deb. 1,25 cm. - enojna mavčno-kartonska - vlagoodporna plošča, deb. 1,25 cm. - -
5.3 | Mavčna predelna stena TIP3, v sestavi: - dvojna mavčno-kartonska vlagoodporna plošča, deb. 2,5 cm. - pocinkana podkonstrukcija, izolacija iz mineralne volne, tesnilni trak - enojna mavčno-kartonska plošča, deb. 1,25 cm. - enojna mavčno-kartonska - vlagoodporna plošča, deb. 1,25 cm. - -
5.4 | Mavčna predelna stena TIP4, v sestavi: - dvojna mavčno-kartonska plošča, deb. 2,5 cm. - pocinkana podkonstrukcija, izolacija iz mineralne volne, tesnilni trak - dvojna mavčno-kartonska vlagoodporna plošča, deb. 2,5 cm. - - -
5.5 | Mavčna predelna stena TIP5, v sestavi: - enojna mavčno-kartonska plošča, deb. 1,25 cm. - pocinkana podkonstrukcija, izolacija iz mineralne volne, tesnilni trak - enojna mavčno-kartonska plošča, deb. 1,25 cm. - - -
6 | Tipi spuščenih stropov glede na sestavo:
6.1 | Obloga stropa ST1 v sestavi: - pocinkana podkonstrukcija - enojna mavčno-kartonska plošča, deb. 1,25 cm. - - -
6.2 | Obloga stropa ST2 v sestavi: - pocinkana podkonstrukcija - enojna mavčno-kartonska plošča, deb. 1,25 cm. - - -
6.3 | Obloga stropa ST3 v sestavi: - pocinkana podkonstrukcija - termoizolacija deb. 10 cm - pvc parna zapora - enojna mavčno-kartonska plošča, deb. 1,25 cm.
7 | Zahteve za sestavne dele mavčnih predelnih sten: 1) enojna mavčno-kartonska plošča je kot npr. KNAUF GKB ali enakovredno, deb. 12,5 mm. 2) enojna mavčno-kartonska – vlagoodporna plošča je kot npr. KNAUF GKB-I ali enakovredno, deb. 12,5 mm 3) dvojna mavčno-kartonska plošča je kot npr. KNAUF GKB ali enakovredno se sestoji iz 2x GKB, deb. 2x12,5 mm 4) dvojna mavčno-kartonska – vlagoodporna plošča je kot npr. KNAUF GKB-I ali enakovredno in se sestoji iz 2x GKB-I, deb. 2x12,5 mm 5) pocinkana podkonstrukcija je deb. 75mm 6) izolacija iz mineralne volne (SIST EN 13162), MW –EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF5, (kot npr. TERVOL DP 3 ali enakovredno), deb. 7,0 cm. 7) termo izolacija (kot je npr Styrodur ali enakovredno) je deb. 10 cm 8) pvc parna zapora 9) za kitanje stikov se uporabi kit kot je K2-Knauf Fugenfuller Leicht ali enakovredno.
XVIII | FASADERSKA DELA
1 | Pri obzidavi fasadnega zidu je potrebno v ceni upoštevati vse zaključke in sidra. Upoštevati dodatno vgradnjo toplotne izolacije v skupni debelini 15 cm.
2 | Poleg splošno veljavnih EU standardov in normativov se upošteva tudi SIST EN 13914-1:2005.
C | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
1 | V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, sodelovanje pri zagonih tehnoloških in strojnih naprav in usklajevanje na gradbišču. V sklopu cene mora biti zajeta tudi dostava materiala na objekt in dobava ter montaža el. elementov.
2 | V ceni posameznih postavk je potrebno upoštevati tudi začasno deponiranje električnih naprav, ki se bodo ponovno montirale.
3 | Pri demontažah in motažah opreme in naprav je potrebno paziti, da ne pride do poškodbe inštalacij (strojnih, telefonskih, TV, domofonskih) in ometov/fasade. V primeru nepredvideniih poškodb, izvajalec le-te sanira na svoje stroške.
4 | Za vsa stikala (navadno, serijsko, izmenično, križno, kopalniško-trojno, tipkalo za zvonec), vtičnice (z zaščitnim kontaktom, z zaščitnim kontaktom in pokrovom, telefonske, antenske, itd) in zvonce mora biti v ceni zajeta tudi montaža le teh z okvirjem (komplet). Vse našteto je podometne izvedbe. Kjer bo potrebna nadometna izvedba, bo v posamezni postavki posebej navedeno.
5 | Vsa stikala (navadno, serijsko, izmenično, križno, kopalniško-trojno), vtičnice (z zaščitnim kontaktom, z zaščitnim kontaktom in pokrovom, telefonske, antenske, itd) in zvonci morajo biti kakovostnega razreda kot npr. EM Lendava - LINEA ali enakovredno.
6 | Vse dobavljene svetilke morajo imeti življensko dobo 10.000 ur delovanja
D | STROJNE INŠTALACIJE
1 | V vseh popisih del je zajeta dobava in montaža (vgradnja) strojne opreme, z vsem potrebnim materialom vključno s priklopom na posamezno strojno inštalacijsko omrežje.
2 | Pri demontažah in vgradnjah strojnih inštalaci je potrebno paziti, da ne pride do poškodbe inštalacij (elektro, telefonskih, TV, domofonskih) in ometov/fasade. V primeru nepredvideniih poškodb, izvajalec le-te sanira na svoje stroške.
I. | OGREVANJE
1 | V ceni zamenjave obstoječih grelnih teles (radiatorjev) je potrebno vpoštevati pripravo popisa grelnih moči obstoječih grelnih teles.
2 | Vsi radiatorji razen kopalniških so pločevinasti, lamelni, debelina pločevine je 1, 25 mm, opremljeni morajo biti s konzolami za montažo na zid, s cevnima reducirkama, s čepom in odzračevalno pipico ter vsem potrebnim spojnim (priključitev na omrežje) in tesnilnim materialom.
3 | Kopalniški - cevni radiatorji so tovarniško prašno lakirani v barvi RAL9010, preizkušeni na tlak 8bar, kompletno z po dvema čepoma, enim čepom z odzračevalno pipico, z vsem spojnim in tesnilnim materialom ter kozolami za montažo na zid.
4 | Obstoječih radiatorjev z nameščenimi kalorimetri (merilniki toplote) ni dovoljeno odstraniti, dokler uradno pooblaščena oseba teh kalorimetrov ne odstrani. V nasprotnem primeru bo vse stroške nabave in montaže novih kalorimetrov kril izvajalec del.
5 | Normirana toplotna moč vseh radiatorjev mora biti preizkušena po EN 442.
6 | Električni radiatorji morajo biti varčni (proizvajalca BEHA ali enakovredno) kompletno z elektronskim termostatom, stikalom za vklop/izklop, priključno vrvico 1,5 m z DIN vtikačem in priključno dozo za fiksni priklop. Opremljeni morajo biti tudi s konzolami za montažo na zid.
II. | VODOVOD
1 | Difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev mora biti sestavljena iz PE-RT/vezni sloj/vzdolžno prikrivno varjena alu- folija/vezni sloj/PE-RT za vodovodno napeljavo vključno z vsem montažnim materialom, PF-baterijskimi priključki in elementi za zatisnjenje-PF (kot npr.:UNIPIPE ali enakovredno) ter izolacijo (kot npr. Armaflex ITS ali enakovredno) 6mm.
2 | Vodovodni razvod so cevi izdelane iz jekla, srednjetežke, varjene ali brezšivne, galvanizirane s cinkom, vključno z vsemi oblikovnimi pocinkanimi kosi iz temper litine ter izolacijskim materialom Armstrong ITS 9 mm; Cevi odgovarjajo DIN 2440, oblikovni kosi DIN2950.
3 | Brezšumna kanalizacijska cev in oblikovni kosi (odcepi, kolena, prehodni reducirni komadi) morajo biti izdelani iz trdega PVC, za spajanje na obojke, zatesnjene z gumijastimi tesnili, z mazalnim sredstvom in pritrjeno z originalnimi objemkami in spojem; temperatura medija do 90 oC (kratkotrajna obremenitev).
III. | PREZRAČEVANJE
VI. | PLIN
1 | Plinski pretočni grelnik za pripravo tople sanitarne vode se izvede kompletno z dimnškim priključkom za prisilni vlek, materialom za pritrditev naprave in regulacijo delovanja, vključno z Mehčalcem AQUA-kid 5-1/2" kotni (kot npr. Vaillant atmo/turboMAG11).
2 | Plinski kombiniran grelnik za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode se izvede kompletno z dimniškim priključkom za prisilni vlek, materialom za pritrditev naprave in regulacijo ogrevanja, vključno z Mehčalcem AQUA-kid 5-1/2" kotni (kot npr. Vaillant atmoTEC/turboTEC).
E | TOČKOVNI ZAPISNIKI/TOČKOVANJE STANOVANJ
1 | Točkovalni zapisnik pripravi oseba, ki je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin v skladu z 10. členom Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 127/2004, Ur.l. RS, št. 69/2005). Zapisnik o točkovanju stanovanja se sestavi v štirih (4) izvodih, od katerih prejme tri (3) izvoda lastnik stanovanja, ki od tega izroči po en izvod najemniku stanovanja in upravniku, en (1) izvod pa ostane osebi, ki je ugotavljala vrednost stanovanja.

## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA STANOVANJ PO DELIH
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
2 | RUŠITVENA DELA | 0
3 | BETONSKA DELA | 0
4 | ZIDARSKA DELA | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | MIZARSKA DELA (STAVBNO POHIŠTVO) | 0
3 | TLAKARSKA DELA | 0
3 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
4 | KERAMIČARSKA DELA | 0
5 | MAVČNOKARTONSKA DELA | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0
C | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA | 0
D | STROJNOINŠTALACIJSKA DELA | 0
| SKUPAJ A+B+C+D BREZ DDV | 0
| DAVEK NA DODANO VREDNOST (9,5%) | 0
| SKUPAJ A+B+C+D Z DDV | 0
OPOMBA:

## PRIPRAVLJALNA DELA
A | GRADBENA DELA
1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Kompletna organizacija gradbišča posamezne enote, z vsemi potrebnimi zaporami dostopa, plačili taks ter začasnimi priklopi/odklopi komunalnih instalacij. Zaščita vseh skupnih prostorov, ki so z izvedbo del tangirani, vendar niso predmet adaptacije. Zaščita pred zaprašitvijo, kompletno z upoštevanjem vsega potrebnega dela in materiala za popolno zaščito le teh!! (npr. dostopni skupni hodniki, sosednji vhodi, stopnišča,...) | kpl | 1 |  | 0
2 | Finalno čiščenje vseh prostorov posamezne enote ter skupnih površin objekta po končanih delih, vključno z balkonom/teraso/ložo, vključno z gospodinjskim čiščenjem oken in vrat (komplet steklo in okvir) ter gospodinjskim čiščenjem vseh finalnih talnih in stenskih oblog | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## RUŠITVENA DELA
A | GRADBENA DELA
2 | RUŠITVENA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Demontaža drobnih elementov notranje stanovanjske opreme (karnise, zavese, razna obešala, ipd). | kos | 1 |  | 0
2 | Iznos prosto postavljene stanovanjske opreme in omar, dimenzij nad 1/4 m3: V ceni upoštevati ponovno postavitev. | kos | 1 |  | 0
3 | Kompletno ročno in strojno rušenje z odbijanjem stenske keramike | m2 |  |  | 0
4 | Izbijanje in odstranjevanje debeloslojno lepljenega finalnega tlaka (keramične/granitogres ploščice, terazzo ipd), vključno z nizkostenskimi obrobrami | m2 | 1 |  | 0
5 | Rušenje AB estriha različne debeline, z odvozom na deponijo in odstranjevanje toplotno izolacijskih plošč do zdrave betonske podlage. | m2 | 1 |  | 0
6 | Demontaža okna dimenzije do 2 m2, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico različnih širin in dolžine do 150 cm. | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava prebojev dimenzij do 20x20 cm skozi armirano betonski zid debeline do 30 cm za potrebe izvedbe inštalacij | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava prebojev dimenzij do 20x20 cm skozi zidani zid (opeka, plinobeton ipd) debeline do 30 cm za potrebe izvedbe inštalacij | kos | 1 |  | 0
9 | Izdelava utorov v armirano betonski zid, globine do 5 cm in širine do 10 cm za potrebe izvedbe inštalacij | m1 | 1 |  | 0
10 | Izdelava utorov v zidani zid (opeka, plinobeton ipd) globine do 5 cm in širine do 10 cm za potrebe izvedbe inštalacij | m1 | 1 |  | 0
2 | Demontaža kuhinjske pohištvene opreme (stoječih in visečih elementov), vključno z vgradnimi in prostostoječimi kuhinjskimi aparati. V ceni upoštevati ponovno postavitev kuhinje! Obračunava se po tm širine. V tekočem metru kuhinje so upoštevani tako viseči, kot stoječi elementi | m1 | 1 |  | 0
3 | Demontaža omare (prostostoječe ali vgradne), različnih višin (nad 60 cm) in globin. Obračunava se po tm širine | m1 | 1 |  | 0
4 | Iznos prosto postavljene stanovanjske opreme in omar, dimenzij nad 1/4 m3: V ceni upoštevati ponovno postavitev. | kos | 1 |  | 0
5 | Odstranjevanje položenega in tankoslojno lepljenega finalnega tlaka (parket, PVC, vinas ipd), vključno z nizkostenskimi obrobrami/kotnimi letvami | m2 | 1 |  | 0
8 | Rušenje poškodovanih grobih in finih ometov - lokalno na mestih poškodb | m2 | 1 |  | 0
10 | Demontaža vratnih kril | kos | 1 |  | 0
11 | Demontaža balkonskih vrat dimenzij do 2 m2. | kos | 1 |  | 0
12 | Demontaža okna dimenzije do 2 m2, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico različnih širin in dolžine do 150 cm. | kos | 1 |  | 0
13 | Demontaža panoramske stene dimenzije cca. 10,00 m2 | kos | 1 |  | 0
14 | Demontaža notranjih rolojev/žaluzij, vključno s škatlo roloja. Različne dimenzije. | kos | 1 |  | 0
2 | Demontaža kuhinjske pohištvene opreme (stoječih in visečih elementov), vključno z vgradnimi in prostostoječimi kuhinjskimi aparati. V ceni upoštevati ponovno postavitev kuhinje! Obračunava se po tm širine. V tekočem metru kuhinje so upoštevani tako viseči, kot stoječi elementi | m1 | 1 |  | 0
3 | Demontaža omare (prostostoječe ali vgradne), različnih višin (nad 60 cm) in globin. Obračunava se po tm širine | m1 | 1 |  | 0
6 | Odstranjevanje položenega in nelepljenega finalnega tlaka (linolej, topli pod, laminat ipd), vključno z nizkostenskimi obrobrami | m2 | 1 |  | 0
8 | Rušenje predelne montažne stene (les, mavčno kartonske plošče ipd) debeline do 15 cm - stena kopalnice in WC ja se ruši po odobritvi nadzornega organa po odstranitvi keramičnih ploščic | m2 | 1 |  | 0
9 | Demontaža balkonskih vrat dimenzij do 2 m2. | kos | 1 |  | 0
10 | Demontaža okna dimenzije do 2 m2, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico različnih širin in dolžine do 150 cm. | kos | 1 |  | 0
11 | Demontaža okna dimenzije nad 2 m2, vključno z zunanjo in notranjo okensko polico različnih širin in dolžine do 200 cm | kos | 1 |  | 0
12 | Izsekavanje in demontaža vratnih podbojev (kovinski ali leseni) različnih dimenzij vključno z morebitno nadstvelobo komplet z vratnimi krili - WC in kopalnice | kos | 1 |  | 0
17 | Demontaža in izbijanje raznih vzidanih rozet in pokrovov različnih dimenzij | kos | 1 |  | 0
10 | Demontaža vratnega krila vhodnih vrat | kos | 1 |  | 0
11 | Izsekavanje in demontaža vratnih podbojev (kovinski ali leseni) različnih dimenzij vključno z morebitno nadstvelobo komplet z vratnimi krili - WC in kopalnice | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## BETONSKA DELA
A | GRADBENA DELA
3 | BETONSKA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije:
1.1 | XPS - plošče iz ekstrudiranega polistirena, visoko odporne na vlago, deb. 30-40 mm | m2 | 1 |  | 0
1.2 | Izdelava mikroarmiranega betonskega estriha debeline cca 5 cm | m2 | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## ZIDARSKA DELA
A | GRADBENA DELA
4 | ZIDARSKA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Izvedba talne elestične hidroizolacije in 15 cm v vertikalo; izvedna z elastično vodotesno maso (kor naprimer sistem hidrostop elastik) komplet z vsemi potrebnimi preddeli( priprava podlage, hladni premaz, armirna mrežica, vodotesnimi trakovi …) | m2 | 1 |  | 0
2 | Zidarska obdelava z zametavanjem utorov/kanalov (grobi in fini omet) po vgradnji inštalacijskih cevi. Širina utorov do 10 cm | m1 | 1 |  | 0
3 | Ročna izvedba grobih in finih ometov s PCM | m2 | 1 |  | 0
1 | Brušenje betonskega estriha po odstranitvi lepljene talne obloge, kompletno z izvedbo premaza za boljšo sprijemljivost pred ponovnim polaganjem finalne talne obloge | m2 | 1 |  | 0
2 | Izravnava tlaka (po odstranitvi lepljene talne obloge) s tankoslojno izravnalno maso debeline do 3 mm (v enem sloju največ 2 mm). | m2 | 1 |  | 0
4 | Zidarsko popravilo zunanjih in notranjih špalet širine do 25 cm po odstranitvi stavbnega pohištva, vključno z vso potrebno zaščito. Zidanje ter izdelava grobega in finega ometa | m1 | 1 |  | 0
4 | Dobava in vzidava raznih pločevinastih rozet različnih oblik in dimenzij do 30/30 cm. | kos | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## MIZARSKA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | MIZARSKA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Izdelava, dobava in montaža okna, barve znotraj bela/ zunaj rjava, sledečih dimenzij:
| enokrilno okno dimenzije 80/90 cm znotraj mlečno steklo | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža talnih Alu "L" in "T" profilov, na stikih finalnih talnih oblog enakih ali različnih višin oziroma kot pripira pri notranjih vratih. Pritrditve talnih profilov z nerjavečimi vijaki. | m1 | 1 |  | 0
1 | Dobava in montaža krila vhodnih vrat (brez podboja); vrata širine 90 cm | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža notranjega vratnega krila (brez podboja), vključno z menjavo vseh tesnil na podbojih
2.1 | vrata širine 65 cm | kos | 1 |  | 0
2.2 | vrata širine 85 cm | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža prezračevalnih PVC čepov okrogle oblike v leseno krilo notranjih vrat, za potrebe prezračevanja | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža okna, barve znotraj bela/ zunaj rjava, sledečih dimenzij:
4.1 | enokrilno okno dimenzije 80/85 cm mlečno steklo | kos | 1 |  | 0
4.2 | enokrilno okno dimenzije 60/135 cm | kos | 1 |  | 0
4.3 | enokrilno okno dimenzije 80/135 cm | kos | 1 |  | 0
4.4 | enokrilno okno dimenzije 135/135 cm | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat, barve znotraj bela/ zunaj rjava, dimenzij 80/220 cm | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža zunanje panoramske stene Celotna dimenzije stene je 420 cm / 250 cm. Stena je sestavljena iz balkonskih vrat dimenzij 90/220 + nadsvetloba višine cca 30 cm, ter desnega fiksnega okna 105/250 cm (spodaj pvc polnilo višine 50 cm) , ter levega fiksnega okna 225 (2x110) cm (spodaj PVC polnilo višine 50 cm) . Barve znotraj bela/ zunaj rjava | kos | 1 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža notranjih žaluzij (barve po izbiri naročnika), za okna sledečih dimenzij:
7.1 | enokrilno okno dimenzije 60/135 cm | kos | 1 |  | 0
7.2 | dvokrilno okno dimenzije 80/135 cm | kos | 1 |  | 0
7.3 | enokrilno okno dimenzije 135/135 cm | kos | 1 |  | 0
7.4 | enokrilno okno dimenzije 110/250 cm | kos | 1 |  | 0
7.5 | balkonska vrata dimenzije 80/220 cm | kos | 1 |  | 0
1 | Dobava in montaža notranjega vratnega krila (brez podboja), vključno z menjavo vseh tesnil na podbojih
1.1 | vrata širine 60 cm | kos | 1 |  | 0
1.2 | vrata širine 70 cm | kos | 1 |  | 0
1.3 | vrata širine 80 cm | kos | 1 |  | 0
1.4 | vrata širine 90 cm | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža gumijastih omejevalnikov odprtosti notranjih vrat, montirano v finalni tlak | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in suha montaža notranjih drsnih vrat, vključno s podbojem in vsemi vodili ter dekorativno masko vodila |  | 1
3.1 | vrata širine 75 cm | kos | 1 |  | 0
3.2 | vrata širine 85 cm | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat, barve znotraj bela/ zunaj rjava, dimenzij 80/220 + nadsvetloba višine cca 30 cm | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža okna, barve znotraj bela/ zunaj rjava, sledečih dimenzij:
3.1 | enokrilno okno dimenzije 105/135 cm | kos | 1 |  | 0
3.2 | enokrilno okno dimenzije 150/135 cm | kos | 1 |  | 0
3.3 | enokrilno okno dimenzije 135/135 cm | kos | 1 |  | 0
3.4 | dvokrilno okno dimenzije 70+120/135 cm | kos | 1 |  | 0
3.5 | Izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat, barve znotraj bela/ zunaj rjava, dimenzij 90/220 cm | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža notranjih žaluzij (barve po izbiri naročnika), za okna sledečih dimenzij:
4.1 | enokrilno okno dimenzije 105/135 cm | kos | 1 |  | 0
4.2 | enokrilno okno dimenzije 150/135 cm | kos | 1 |  | 0
4.3 | enokrilno okno dimenzije 135/135 cm | kos | 1 |  | 0
4.4 | dvokrilno okno dimenzije 70+120/135 cm | kos | 1 |  | 0
4.5 | balkonska vrata dimenzije 90/220 cm | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža okvirja (enako kot okenski okvirji) s PVC polnilom pod oknom v zunanji barvi kot so okna na objektu in beli znotraj, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, tesnenjem, zaključnimi letvami. Vgrajena PVC polnila mojajo ustrezati veljavnim standardom glede toplotne prevodnosti in zvočne izolacije
5.1 | dimenzija polnila 90/90 cm pod oknom | kos | 1 |  | 0
5.2 | dimenzija polnila nad oknom in balkonskimi vrati 230 x 20 cm | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža talnih Alu "L" in "T" profilov, na stikih finalnih talnih oblog enakih ali različnih višin oziroma kot pripira pri notranjih vratih. Pritrditve talnih profilov z nerjavečimi vijaki. | m1 | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## TLAKARSKA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
2 | TLAKARSKA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
5 | Dobava in vgradnja PVC tlaka. | m2 | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja zidno prikrivnega PVC traka | m1 | 1 |  | 0
7 | Dobava in polaganje laminatne talne obloge | m2 | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža stenskih letev za laminat:
8.1 | > višine do 6cm | m1 | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja zidno prikrivnega PVC traka | m1 | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža stenskih letev za laminat:
| > višine do 6cm | m1 | 1 |  | 0
3 | Brušenje in lakiranje lamelnega/deščičnega klasičnega parketa. | m2 | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža OSB plošč, križno spojenih med seboj-+ med stropniki položitev kamena volna deb cca 18 cm z parno zaporo
| > 2x18 mm | m2 | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
3 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Dvakratno slikanje stropov s poldisperzijsko barvo za notranje površine v beli barvi! komplet z pripravo površine za slikopleskarska dela ( struganje stare barve,premaz z emulzijo, nanos izravnalne mase, glajenje sten…) | m2 | 1 |  | 0
8 | Dvakratno slikanje notranjih špalet širine do 25 cm in delov notranjih sten po zamenjavi oken/vrat s poldisperzijsko barvo za notranje površine. | m1 | 1 |  | 0
9 | Dvakratno slikanje s fasadno barvo zunanjih špalet širine do 25 cm in delov fasade po zamenjavi oken v barvi po izbiri naročnika. | m1 | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## KERAMIČARSKA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
4 | KERAMIČARSKA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Dobava in polaganje stenske keramike, vključno s fugiranjem | m2 | 1 |  | 0
2 | Dobava in polaganje talne keramike za notranje prostore, vključno s fugiranjem | m2 | 1 |  | 0
3 | Vgradnja kovinskih vogalnih letev s polkrožnim lokom na vogalu keramičnih površin. Barva po izboru naročnika | m1 | 1 |  | 0
4 | Fugiranje stikov ploskev s trajno elastičnim kitom primernim za vlažne prostore. Barva po izboru naročnika | m1 | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža kovinskih revizijskih vratic (za dostop do sifona kopalne kadi ipd) različnih dimenzij, vključno z okvirjem | kom | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## MAVČNOKARTONSKA DELA
B | OBRTNIŠKA DELA
6 | MAVČNOKARTONSKA DELA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
2 | Mavčna predelna stena TIP2 (kot npr. KNAUF sistem W112 ali enakovredno), deb. 125 mm | m2 | 1 |  | 0
8 | Doplačilo za izdelavo ojačitev v mavčnokartonski steni mestu izrezov in montaže vrat, velikosti do 2,0 m2. Ojačitev izvedena z tipskimi UA profili deb. 2mm, v širini stene. |  | 1
| - enokrilna vrata | kos | 1 |  | 0
1 | Obloga stropa ST3 (spust do 30 cm) | m2 | 1 |  | 0
2 | Izvedba notranje obloge ostrešja okrog strešnih oken z dvojno mavčno-kartonska ploščo, deb. 2x12,5 mm. | m2 | 1 |  | 0
1 | Zapiranje odprtin v steni debeline do 20 cm z mavčno predelno steno, v sestavi kot TIP1.
| velikosti do 2,00 m2 | m2 | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## ELEKTRO INŠTALACIJA
C | NOTRANJA ELEKTRIČNA INŠTALACIJA
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
1 | DEMONTAŽA INŠTALACIJ IN OPREME
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | demontaža elementov:
1.1 | stikal, vtičnic, svetilk, T in TV vtičnic, zvoncev,... | kos | 1 |  | 0
1.2 | odklop elektro elementov do 3kW (ventilator, bojler, napa,električno sevalo, ...) | kos | 1 |  | 0
2 | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1 | PVC rebrasta cev do DIN 23 inštalirana pod ometom (brez dolblenja) | m1 | 1 |  | 0
2 | kabelski razvod izveden pod ometom v zaščitnih ceveh:
| jakotočna elektro inštalacija (NYM-J n x 1,5 - 4 mm2) | m1 | 1 |  | 0
3 | podometne doze, komplet s pokrovom. | kos | 1 |  | 0
4 | priklop in preizkus:
| naprav do 3kW (bojler, ventilator, napa in podobno) | kos | 1 |  | 0
5 | izvedba električnih meritev, izjava o funkcionalnem preizkusu in galvanskih povezavah. | kpl | 1 |  | 0
3 | STIKALNI IN OSTALI ELEKTRO ELEMENTI
1 | kopalniško stikalo - trotipkovno s tlivkami, 16A, s tlivko, komplet s podometno dozo | kos | 1 |  | 0
2 | vtičnica navadna z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V | kos | 1 |  | 0
3 | vtičnica z zaščitnim pokrovom in zaščitnim kontaktom, 16A, 250V | kos | 1 |  | 0
4 | stanovanjski stikalni blok, predviden kot tipska omarica z vrati ter vgrajeno opremo, kot:
| kombinirano zaščitno stikalo - KZS 16/0,03A | kos | 1 |  | 0
4 | SVETILKE
1 | nadgradna stenska svetilka za kopalnico, z varčnimi sijalkami, komplet s pritrdilnim priborom, 1x16W, IP54 | kos | 1 |  | 0
2 | nadgradna stropna svetilka za kopalnico, z varčnimi sijalkami, komplet s pritrdilnim priborom, 1x16W, IP54 | kos | 1 |  | 0
5 | stanovanjski stikalni blok, predviden kot tipska omarica z vrati ter vgrajeno opremo, kot:
5.1 | podometna / nadometna omarica, za vgradnjo do 12 elementov | kos | 1 |  | 0
5.2 | instalacijski enopolni odklopnik, B/16 ali 20A | kos | 1 |  | 0
5.3 | kombinirano zaščitno stikalo - KZS 16/0,03A | kos | 1 |  | 0
5.4 | označitev elementov ter spisek porabnikov po varovalnih elementih | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0

## STROJNE INŠTALACIJE
D | STROJNE INŠTALACIJE
Opomba:
"Splošne zahteve naročnika", ki so na posebnem listu, kateri je priložen, navedene za vsako posamezno vrsto del, so sestavni del spodaj opisanih postavk in jih je potrebno dosledno upoštevati pri oblikovanju ponudbene cene.
1 | OGREVANJE
poz | opis postavke | EM | količina | cena | cena skupaj
1 | Zapiranje sistema ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
2 | Izpust vode iz sistema CK (komplet - v blokih zamrznitev radiatorja, izpust vode, itd) | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih radiatorjev različnih dimenzij skupaj z radiatorskimi ventili | kos | 1 |  | 0
4 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega delilnika toplote z obstoječega na nov radiator | kos | 1 |  | 0
5 | Električno sevalo z močjo 1500W, za kratkovalovno infrardeče ogrevanje prostora (kopalnica). | kos | 1 |  | 0
6 | Pločevinast lamelni radiator
6.1 | tip 22 dim. 400x800 | kos | 1 |  | 0
6.1 | tip 22 dim. 600x500 (cca 1300W) | kos | 1 |  | 0
7 | Kopalniški-cevni radiator
| dim. 600x1290 (cca 820W) | kos | 1 |  | 0
8 | Radiatorski termostatski ventil za dvocevni sistem, ravne/kotne izvedbe, s termostatsko glavo in radiatorski zaporni ventil na povratku, DN15. | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža PVC rozet za cevi CK | kos | 1 |  | 0
10 | Predelava obstoječih cevnih priključkov za montažo novih radiatorjev (dovod, odvod). | kpl | 1 |  | 0
11 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnjenja cevovoda instalacije radiatorskega ogrevanja s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi) ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
12 | Poskusno obratovanje: polnjenje sistema, izpiranje, hidravlično uravnoteženje, odzračenje, nastavitev pretočnih količin, meritve parametrov. | kpl | 1 |  | 0
1 | Zapiranje internega vodovodnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izpust vode iz vodovodnega sistema | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječe sanitarne keramike in opreme, vključno z odtokom (sifonom)
3.1 | kopalna kad | kos | 1 |  | 0
3.2 | umivalnik | kos | 1 |  | 0
3.3 | WC kotliček | kos | 1 |  | 0
3.4 | WC školjka s sedežno desko | kos | 1 |  | 0
3.5 | kopalniška pretočna, odtočna armatura | kos | 1 |  | 0
3.6 | ogledala etažere držala | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega cevnega razvoda sanitarne vode in kanalizacijskih odtokov | kpl | 1 |  | 0
5 | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, stenski/talni odtok, vključno z PVC sedežno desko (višjega cenovnega razreda, trda PVC plastika z inox pritrdilnimi vijaki) in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
6 | Izplakovalni kotliček nadometne izvedbe z odsesovalno garnituro in plovnim ventilom DN10, kotnim ventilom DN15 z gibljivo cevjo DN10, tesnilnim in pritrdilni materialom. | kos | 1 |  | 0
7 | Umivalnik širine cca 60 cm, iz sanitarne keramike; montaža na zid/prostostoječ, kompletno z odtočnim ventilom DN32 in sifonom, pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
8 | Enoročna stoječa mešalna pipa za umivalnik s fiksnim iztokom, kompletno z dvema kotnima ventiloma DN15, rozetama, dvema veznima cevkama; s pokromano površino, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
9 | Kopalna kad za vgradnjo/z oblogo, sestavljena iz: osnovne konstrukcije iz akrila, odlivno-prelivne garniture, tesnilnega materiala (v ceno vpoštevati vzidavo kadi). Uporabne količine v volumnu:
| volumen 180l (npr. 160x80x56) | kos | 1 |  | 0
10 | Enoročna mešalna stoječa/stenska pipa za kopalno kad DN15, s pokromano površino, vključno z gibko cevjo in ročno prho. | kos | 1 |  | 0
11 | Izpustni ventil zidne izvedbe, opremljen s holandcem in priključnim nastavkom za gibljivo cev (pralni, pomivalni stroj). | kos | 1 |  | 0
12 | Stenski sifon za pralni/pomivalni stroj. | kos | 1 |  | 0
13 | Difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev
| 16 x 2 | m1 | 1 |  | 0
14 | Brezšumna kanalizacijska cev z vsemi oblikovnimi kosi (odcepi, kolena, reducirni kosi,…)
14.1 | d50 | m1 | 1 |  | 0
14.2 | d75 | m1 | 1 |  | 0
14.3 | d110 | m1 | 1 |  | 0
15 | Talni sifon iz PVC vključno s pokromano rešetko dim.150x150mm ter horizontalnim dotokom in iztokom DN50. | kos | 1 |  | 0
16 | Medeninasti podometni ventil, komplet s pokromano rozeto in kapo. | kos | 1 |  | 0
17 | Ogledalo iz brušenega stekla za nad umivalnik, velikosti 600x400mm. | kos | 1 |  | 0
18 | Kromirana etažera/steklena polica (varno steklo), velikosti 600x130mm. | kos | 1 |  | 0
19 | Kromirano držalo za toaletni papir. | kos | 1 |  | 0
20 | Kromirano držalo za brisače. | kos | 1 |  | 0
21 | Priključek vode za pomivalno korito, kompletno s pripravo za odtok. | kos | 1 |  | 0
22 | Pripravljalna dela, polnjenje, izpiranje, poskusno delovanje, dezinfekcija tlačnih cevovodov. | kpl | 1 |  | 0
23 | Tlačni preizkus z vodnim tlakom 12 barov oz po navodilih distributerja, skupaj z ustreznimi zapisniki in atesti. | kpl | 1 |  | 0
1 | Demontaža obstoječega ventilatorja, zračnika | kos | 1 |  | 0
2 | Centrifugalni ventilator za montažo na steno, opremljen z zamenljivim filtrom in protipovratno loputo. | kos | 1 |  | 0
4 | Pripravljalna dela, poskusni zagon in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
6 | Pločevinast lamelni radiator
6.1 | tip 22 dim. 600x600 (cca 1300W) | kos | 1 |  | 0
6.2 | tip 22 dim. 600x800 (cca 1700W) | kos | 1 |  | 0
6.3 | tip 22 dim. 600x900 (cca 1700W) | kos | 1 |  | 0
7 | Kopalniški-cevni radiator
| dim. 600x1290 (cca 820W) | kos | 1 |  | 0
10 | Stenski sifon za pralni/pomivalni stroj. | kos | 1 |  | 0
4 | Pločevinast lamelni radiator sredinski priklop
4.1 | tip 11 dim. 600x800 | kos | 1 |  | 0
4.2 | tip 11 dim. 600x1600 | kos | 1 |  | 0
4.3 | tip 22 dim. 600x1100 | kos | 1 |  | 0
4.4 | tip 22 dim. 600x1800 | kos | 1 |  | 0
5 | Kopalniški-cevni radiator
5.1 | dim. 600x1290 (cca 820W) | kos | 1 |  | 0
5.2 | Električno sevalo z močjo 1500W, za kratkovalovno infrardeče ogrevanje prostora (kopalnica). | kos | 1 |  | 0
6 | Radiatorski termostatski ventil za enocevni sistem, sestavljen iz spodnjega ventila, dvižne cevi in zgornjega ventila s termostatsko glavo DN15. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža PVC rozet za cevi CK | kos | 1 |  | 0
8 | Predelava obstoječih cevnih priključkov za montažo novih radiatorjev (dovod, odvod). | kpl | 1 |  | 0
9 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnjenja cevovoda instalacije radiatorskega ogrevanja s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi) ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
10 | Poskusno obratovanje: polnjenje sistema, izpiranje, hidravlično uravnoteženje, odzračenje, nastavitev pretočnih količin, meritve parametrov. | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV: |  |  |  |  | 0