## Splošna določila
Splošna določila:
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov ter uredbe o zelenem javnem naročanju.
Opis storitev zajetih v ceno:
Dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah, z vsemi prenosi in transporti. Odstranitev obstoječih elementov, tik pred montažo novih, iznos in odvoz na stalno deponijo. Cena ne vključuje stroškov najema dvižnih košar, montažo in demontažo odrov - tam kjer so potrebni.
Vključena so tudi vsa pomožna dela, zlasti:
dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled izvedenih podlog in fino čiščenje teh, pred pričetkom dela;
dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala, ter okovja;
delo v delavnici in na objektu;
zaščita površin in odstranitev po zaključku del;
prevoz izdelkov in oseb do objekta, razkladanje, skladiščenje in vsi notranji transporti;
čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.

## Rekapitulacija
Investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v lasti Mestne občime Kranj
| Vrsta del | Vrednost brez DDV
1. | Stavbno pohištvo | 0
2. | Strojne inštalacije | 0
3. | Tlaki | 0
4. | Elektroinštalacije | 0
5. | Slikopleskarska dela | 0
6. | Zidarska dela | 0
7. | Ostala dela | 0
| Vrednost skupaj brez DDV | 0
Vrednost DDV
| Vrednost skupaj z DDV | 0
| Kraj in datum: | Žig in podpis:

## Stavbno pohištvo
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | Dobava in montaža enokrilnih zunanjih oken, balkonskih vrat, panoramskih sten – (PVC bele barve, odpiranje L/D + "na kip", z dvojno zasteklitvijo 4/16 alu/4, Ug < 0,9 W/m2K, skupne toplotne izolativnosti profilov in stekla < Uw 01,1 W/m2K)
1.1. | Dobava in montaža okna 160 x 120 cm | kos |  |  | 0
1.2. | Dobava in montaža okna 140 x 120 cm | kos |  |  | 0
1.3. | Dobava in montaža okna 60 x 120 cm | kos |  |  | 0
1.4. | Dobava in montaža okna 60 x 60 cm | kos |  |  | 0
1.5. | Dobava in montaža balkonskih vrat 95 x 200 cm | kos |  |  | 0
1.6. | Dobava in montaža panoramske stene (brez odpiranja) 220-(110+110) x 250 cm | kos |  |  | 0
2. | Dobava in montaža dvokrilnih zunanjih oken – (PVC bele barve, brez vertikalne prečke, odpiranje polovice okna "na kip", z dvojno zasteklitvijo 4/16 alu/4, Ug < 0,9 W/m2K, skupne toplotne izolativnosti profilov in stekla < Uw 01,1 W/m2K)
2.1. | Dobava in montaža okna 160 x 120 cm | kos |  |  | 0
2.2. | Dobava in montaža okna 140 x 120 cm | kos |  |  | 0
2.3. | Dobava in montaža okna 60 x 120 cm | kos |  |  | 0
2.4. | Dobava in montaža okna 60 x 60 cm | kos |  |  | 0
3. | Menjava notranjih vrat, podboj in krilo - (notranje polnilo iz kartonskega satja, zunanja obdelava plastična folija, vključno s kljuko in navadno ključavnico)
3.1. | Dobava in montaža notranjih vrat dimenzije 65 x 200 cm | kos |  |  | 0
3.2. | Dobava in montaža notranjih vrat dimenzije 75 x 200 cm | kos |  |  | 0
3.3. | Dobava in montaža notranjih vrat dimenzije 85 x 200 cm | kos |  |  | 0
3.4. | Dobava in montaža notranjih vrat dimenzije 95 x 200 cm | kos |  |  | 0
4. | Menjava notranjih vrat z nadsvetlobo, podboj in krilo - (notranje polnilo iz kartonskega satja, zunanja obdelava plastična folija, vključno s kljuko in navadno ključavnico)
4.1. | Dobava in montaža notranjih vrat dimenzije 65 x 250 cm - z nadsvetlobo | kos |  |  | 0
4.2. | Dobava in montaža notranjih vrat dimenzije 75 x 250 cm - z nadsvetlobo | kos |  |  | 0
4.3. | Dobava in montaža notranjih vrat dimenzije 85 x 250 cm - z nadsvetlobo | kos |  |  | 0
4.4. | Dobava in montaža notranjih vrat dimenzije 95 x 250 cm - z nadsvetlobo | kos |  |  | 0
5. | Dobava in montaža vhodnih vrat s podbojem, lesena s kovinskim ogrodjem - alu, zunanja obdelava furnir, dimenzije 200 x 95 cm. Vrata so opremljejna s kljuko po izboru projektanta, varnostno ključavnico in visokokvalitetnim cilindrom. V ceni upoštevati tudi zaključke, ter demontažo in odvoz starih vrat s podbojem na deponijo. | kos |  |  | 0
6. | Dobava in montaža zunanjih, nadometnih lamelnih rolet iz plastike. Vodila, škatla in lamele v beli barvi. Upravljanje na gurtno - L ali D.
6.1. | dimenzije 160 x 120 cm | kos |  |  | 0
6.2. | dimenzije 140 x 120 cm | kos |  |  | 0
6.3. | dimenzije 60 x 120 cm | kos |  |  | 0
6.4. | dimenzije 60 x 60 cm | kos |  |  | 0
6.5. | dimenzije 95 x 200 cm | kos |  |  | 0
6.6. | dimenzije 220-(110+110) x 250 cm | kos |  |  | 0
7. | Dobava in montaža notranjih žaluzij za okna/vrata. Lamele bele barve, širine 25 mm.
7.1. | dimenzije 160 x 120 cm | kos |  |  | 0
7.2. | dimenzije 140 x 120 cm | kos |  |  | 0
7.3. | dimenzije 60 x 120 cm | kos |  |  | 0
7.4. | dimenzije 60 x 60 cm | kos |  |  | 0
7.5. | dimenzije 95 x 200 cm | kos |  |  | 0
7.6. | dimenzije 220-(110+110) x 250 cm | kos |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Strojne inštalacije
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | Dobava in montaža panelnih radiatorjev: (kompletna usluga z odstranitvijo iznosom in odvozom starega)
1.1. | 60 x 45 x 5 cm | kos |  |  | 0
1.2. | 60 x 80 x 5 cm | kos |  |  | 0
1.3. | 60 x 45 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.4. | 60 x 60 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.5. | 60 x 80 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.6. | 60 x 90 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.7. | 60 x 120 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.8. | 60 x 140 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.9. | 80 x 100 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.10. | 80 x 120 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.11. | 40 x 60 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.12. | 40 x 80 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.13. | 40 x 100 x 10 cm | kos |  |  | 0
1.14. | 40 x 120 x 10 cm | kos |  |  | 0
2. | Dobava in montaža termostatskega ventila na radiatorju – (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
3. | Dobava in montaža cevnih - kopalniških radiatorjev-(lojtrca): (kompletna usluga z odstranitvijo iznosom in odvozom starega)
3.1. | 75 x 90 cm | kos |  |  | 0
3.2. | 60 x 120 cm | kos |  |  | 0
3.3. | 40 x 140 cm | kos |  |  | 0
4. | Premontaža delilnika toplote na radiatorju | kos |  |  | 0
5. | Dobava, montaža in zagon novega kondenzacijskega, kombiniranega, plinskega kotla. Stenska izvedba s predmešalnim gorilnikom prirejenim za zgorevanje zemeljskega plina, toplotne moči 26 kW, krmilnim avtomatom, obtočno črpalko, ekspanzijsko posodo, avtomatskim odzračevalnikom, varnostnim ventilom. Izvedba C3.3x. Tip: Vitodens 100 W, kombi. Pri ceni upoštevati tudi dobavo in montažo za nov krogelni ventil s termičnim varovalom - DN 20, tlačne stopnje NP 16 z materialom potrebnim za montažo ter dobavo in montažo novega sobnega regulatorja-upravljalnika toplote. (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega). Dobavo in montažo dimovodnega sistema - (obratovanje neodvisno od zraka v prostoru - C3.3x) v dolžini 10m z vsemi pripadajočimi elementi za delovanje, vključno z dimnikarskim soglasjem "prvega pregleda". Izvedba testa delovanja celotnega sistema ogrevanja. | kos |  |  | 0
5.1. | Priprava-Izdelava PZI dokumentacije za menjavo kondenzacijskega plinskega kotla | kos |  |  | 0
5.2. | Dobava, montaža in zagon nove električne stenske naprave za centralno ogrevanje tipa (npr. kot Vaillant EloBlock), nazivne moči 6 kW. Pri ceni upoštevati ves potreben montažni in vezni material, potrebne ventile in varnostne elemente za nemoteno delovanje ter izvedbo testa delovanja celotnega sistema ogrevanja, vključno z dobavo in montažo novega sobnega regulatorja-upravljalnika toplote. | kos |  |  | 0
5.3. | Dobava, montaža in zagon nove električne stenske naprave za centralno ogrevanje tipa (npr. kot Vaillant EloBlock), nazivne moči 9 kW. Pri ceni upoštevati ves potreben montažni in vezni material, potrebne ventile in varnostne elemente za nemoteno delovanje ter izvedbo testa delovanja celotnega sistema ogrevanja, vključno z dobavo in montažo novega sobnega regulatorja-upravljalnika toplote. | kos |  |  | 0
6. | Izdelava cevne napeljave za plin – cena/tekoči meter | m |  |  | 0
7. | Izdelava zidnega preboja | kos |  |  | 0
8. | Redni letni pregled-servis plinske peči tipa Vitodens 100 W, kombi, vključno z zagonom in kontrolo delovanja ogrevanja | kos |  |  | 0
9. | Redni letni pregled-servis električne peči za centralno ogrevanje tipa (npr. kot Vaillant EloBlock), vključno z zagonom in kontrolo delovanja ogrevanja. | kos |  |  | 0
10. | Dobava in montaža armature za kad s tušem - (kombinirani izliv pipa in tuš slušalka), vključno z gibljivo cevjo in slušalko tuša ter z odstranitvijo in odvozom starega. | kos |  |  | 0
11. | Dobava in montaža armature za tuš s kombiniranim izlivom (pipa in tuš slušalka), vključno z gibljivo cevjo in slušalko tuša ter z odstranitvijo in odvozom starega. | kos |  |  | 0
12. | Dobava in montaža armature za umivalnik – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
13. | Dobava in montaža pipe za pralni stroj – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
14. | Dobava in montaža kotnega ali drugega ventila za vodo – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
15. | Dobava in montaža kadi dimenzije 170 x 70 cm – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
16. | Dobava in montaža tuš kadi dimenzije 80 x 80 cm – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
17. | Dobava in montaža tuš kadi dimenzije 90 x 90 cm – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
18. | Dobava in montaža bojlerja – 10 l – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
19. | Dobava in montaža bojlerja – 50 l – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
20. | Dobava in montaža bojlerja – 80 l – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega) | kos |  |  | 0
21. | Dobava in montaža WC kotlička-izplakovalnika - vključno z vsemi tesnili in cevnimi povezavami ter ostalim potrebnim materialom | kos |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Tlaki
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | Dobava in montaža PVC tlaka, debeline 3mm, barva po izbiri naročnika, do 5 m2 | m2 |  |  | 0
2. | Dobava in montaža PVC tlaka, debeline 3mm, barva po izbiri naročnika, nad 5 m2 | m2 |  |  | 0
3. | Dobava in montaža toplega poda, debelina 1,5 do 2 mm, barva po izbiri naročnika, do 5 m2 | m2 |  |  | 0
4. | Dobava in montaža toplega poda, debelina 1,5 do 2 mm, barva po izbiri naročnika, nad 5 m2 | m2 |  |  | 0
5. | Dobava in montaža laminata, debeline 8 mmm, stopnja trdote - obrabe W32, barva po izbiri naročnika, do 5 m2 | m2 |  |  | 0
6. | Dobava in montaža laminata, debeline 8 mmm, stopnja trdote - obrabe W32, barva po izbiri naročnika, nad 5 m2 | m2 |  |  | 0
7. | Kitanje, brušenje in 3x lakiranje parketa, do 5 m2 | m2 |  |  | 0
8. | Kitanje, brušenje in 3x lakiranje parketa, nad 5 m2 | m2 |  |  | 0
9. | Predpriprava-obdelava-izravnava tal z izravnalno maso do debeline povprečno 5 mm | m2 |  |  | 0
10. | Izdelava betonskega estriha z uporabo veznih vlaken, vključno s predhodno odstranitvijo starega estriha, iznosom in odvozom materiala na deponijo, do vel. 10 m2. | m2 |  |  | 0
11. | Izdelava betonskega estriha z uporabo veznih vlaken, vključno s predhodno odstranitvijo starega estriha, iznosom in odvozom materiala na deponijo, nad vel. 10 m2. | m2 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektroinštalacije
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
Pri izvedbi del v nadaljevanju upoštevati tudi demontažo starih elementov in odvoz na deponijo.
1. | Dobava in montaža domofona | kos |  |  | 0
2. | Popravila domofona | kos |  |  | 0
3. | Dobava in menjava nove nadometne elektro omarice, vključno z 10 avtomatskimi varovalkami in z glavnim stikalom, vključno z elektro meritvami. | kos |  |  | 0
4. | Dobava in montaža zračniškega ventilatorja v kopalnici. | kos |  |  | 0
5. | Dobava in montaža električnega vratnega zvonca, vključno z vezavo na omrežje in kontrola delovanja. | kos |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Slikopleskarska dela
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | - Kitanje in brušenje stene, stropa, tal do 5 m2 | m2 |  |  | 0
2. | - Kitanje in brušenje stene, stropa, tal nad 5 m2 | m2 |  |  | 0
3. | - Beljenje stene, stropa z običajno belo barvo do 5 m2 | m2 |  |  | 0
4. | - Beljenje stene, stropa z običajno belo barvo nad 5 m2 | m2 |  |  | 0
5. | - Premaz stene, stropa z emulzijo do 5 m2 | m2 |  |  | 0
6. | - Premaz stene, stropa z emulzijo nad 5 m2 | m2 |  |  | 0
7. | - Obnova lesene balkonske ograje – cena/tekoči meter, ki vključujev lesno zaščito pred vremenskimi vplivi in končnim slojem barve 2x za površinsko zaščito, vključno s kompletno uslugo z odstranitvijo in odvozom starega | m |  |  | 0
8. | - Dobava in montaža nove lesene (smreka, jelka) balkonske ograje sestavljene iz vertikalnih lamel, višine 120 cm, vključno z lesno zaščito pred vremenskimi vplivi in končnim slojem barve 2x za površinsko zaščito, vključno s kompletno uslugo z odstranitvijo in odvozom starega, cena/tekoči meter | m |  |  | 0
9. | - Dobava in montaža keramičnih ploščic, srednjega cenovnega razreda do 5 m2, vključno z zaključnim fugiranjem oz. silikoniranjem | m2 |  |  | 0
10. | - Dobava in montaža keramičnih ploščic, srednjega cenovnega razreda nad 5 m2, vključno z zaključnim fugiranjem oz. silikoniranjem | m2 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zidarska dela
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | - Raznovrstna zidarska dela – cena/uro | ura |  |  | 0
2. | Zapiranje nadsvetlobe s suhomontažnimi elementi (kot npr. Knauf) dimenzije 95 x 60 cm, širine do 15 cm, vključno z zaključno obdelavo površine in beljenjem v izgledu zidu ob predelavi. | kpl |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Ostala dela
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Predvidena količina | Cena na enoto mere | Ponudbena vrednost za postavko
1. | - Dobava in montaža zunanje nadometne izolirane dimniške tuljave iz nerjaveče pločevine – cena/m | m |  |  | 0
2. | - Kompletno čiščenje stanovanja – poslovnega prostora – cena /m2 | m2 |  |  | 0
3. | - Praznjenje stanovanja – kleti – poslovnega prostora in odvoz na deponijo vključno s stroški odlaganja | m2 |  |  | 0
4. | - Razkuževanje stanovanja – poslovnega prostora | m2 |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0