## Predračun
P - 578 OBRAČALIŠČE PRED OŠ OREHEK
1.0 | PREDDELA
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
1.1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase | m¹ | 215 |  | 0
1.2 | Postavitev in zavarovanje obojestranskih prečnih
| profilov | kos | 12 |  | 0
1.3 | Zarezanje asfalta deb. do 10 cm | m¹ | 42 |  | 0
1.4 | Rušenje asfalta v debelini do 10 cm, z nakladanjem,
odvozom in deponiranjem na deponijo po izboru
| izvajalca, vključno z vsemi stroški deponiranja | m² | 550 |  | 0
1.5 | Rušenje asfalta debeline do 4 cm, z nakladanjem,
odvozom in deponiranjem na deponijo po izboru
| izvajalca, vključno z vsemi stroški deponiranja | m² | 110 |  | 0
1.6 | Posek dreves z debli premera 15 - 30 cm, odstranitev
vej in panjev, z nakladanjem, odvozom in deponiranjem
| na deponijo po izboru investitorja H=10 km | kos | 7 |  | 0
1.7 | Posek grmovja in dreves z debli do 10 cm, odstranitev
vej in nakladanje ter odvoz na deponijo po izboru
| investitorja H=10 km | m² | 240 |  | 0
1.8 | Rušenje obstoječih pokrovov jaškov in postavitev
| na novo višino, z vsemi potrebnimi deli in materialom | kos | 4 |  | 0
1.9 | Rušenje obstoječih AB robnikov, nakladanje in odvoz
na deponijo po izboru izvajalca, vključno z vsemi
| stroški deponiranja | m¹ | 65 |  | 0
1.10 | Isto kot postavka 1.9, samo robne betonske lamele | m¹ | 65 |  | 0
1.11 | Komplet prestavitev obstoječe lesene čakalnice,
tlorisne velikosti 3 x 3 cca
─ demontaža čakalnice ( čakalnica je vpeta s
štirimi lesenimi stebri v betonske temelje
- komplet rušenje AB temeljev, nakladanje in odvoz
na stalno deponijo po izbiri izvajalca, vključni z vsemi
stroški deponiranja
- odstranjevanje obstoječih tlakovcev in peščene
podlage nakladanje in odvoz na stalno deponijo po
izbiri izvajalca, vključni z vsemi stroški deponiranja
─ izvedba štirih točkovnih temeljev 40/40/80 in
montaža sider za pritrditev stebrov čakalnice
─ postavitev čakalnice
─ ureditev tlakovane površine ( tlakovci deb. 6.0 cm,
položeni na peščeno podlago (cca 9.0 m³)
| ─ prestavitev obstoječih klopi | kos | 1 |  | 0
| Preddela skupaj: |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
2.1 | Široki izkop zemljine lll. In lV. ktg
z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na
deponijo po izboru izvajalca in vsemi stroški
| deponiranja | m³ | 560 |  | 0
2.2 | Isto kot postavka 2.1, le pazljivi izkop med
| koreninami dreves | m³ | 346 |  | 0
2.4 | Planiranje planuma spodnjega ustroja
z 10% ročnim in 90% strojnim utrjevanjem
| s točnostjo ±1.5 cm | m² | 1510 |  | 0
2.5 | Planiranje in humusiranje nepohodnih in nepovoznih
površin, debelina humusnega sloja 10 cm,
| z dobavo in dovozom humusa | m² | 280 |  | 0
| Zemeljska dela in temeljenje skupaj: |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
3.1 | Izdelava nosilne plasti debeline 40 cm iz zmrzlinsko
odpornega kamnitega materiala, velikosti zrn v zmesi
| zrn v zmesi do 63 mm (dobava, dovoz, planiranje) | m³ | 560 |  | 0
3.2 | Izdelava nosilne plasti debeline 20 cm iz
tamponskega drobljenca velikosti zrn v zmesi
do 22 mm ( dobava, dovoz, planiranje ) in utrjevanje
do tlačne trdnosti Me≥ 100 Mpa (vozišče) oz.
| Me≥ 80 Mpa (pločnik) | m³ | 310 |  | 0
3.3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi
| AC 22 base B 50/70, A4 v debelini 7.0 cm | m² | 1100 |  | 0
3.4 | Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi
| AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 4.0 cm | m² | 1100 |  | 0
3.5 | Isto kot postavka3.4, le asfaltna zmes AC 8 surf
| B70/100, A5, v debelini 4.0 cm | m² | 105 |  | 0
3.6 | Tesnitev stika stare in nove asfaltne zmesi
oziroma asfalta iz betonskih tlakovcev z
| bitumeskim taljivim trakom za zatesnitev | m¹ | 88 |  | 0
3.7 | Dobava in vgraditev dvignjenih AB robnikov,
dimenzij 25x15x100, vgrajenih v beton znamke
| C 12/15, ter fugiranih s cementno malto | m¹ | 64 |  | 0
3.8 | Isto kot postavka 3.7, le pogreznjeni AB robniki | m¹ | 5 |  | 0
3.9 | Isto kot postavka 3.7, le ležeči AB robniki | m¹ | 274 |  | 0
3.10 | Dobava in vgraditev robnih betonskih lamel 5/25/100
vgrajenih v beton znamke C 12/15, ter fugiranih s
| cementno malto | m¹ | 64 |  | 0
| Voziščne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
4.1 | Zakoličba projektiranih osi kanalov z zavarovanjem,
| vključno zakoličba jaškov in požiralnikov | m¹ | 77 |  | 0
4.2 | Postavitev in zavarovanje profilov profilov | kom | 5 |  | 0
4.3 | Izkop jarkov v zemljini lll. kategorije širine dna
do 1.0 m in globine do 2.0 m z nakladanjem in
odvozom izkopanega materiala na deponijo po
| izboru izvajalca in vsemi stroški deponiranja | m³ | 130 |  | 0
4.4 | Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas, nazivnega
premera DN 160, nazivna togost SN 8, vključno s
peščeno posteljico debeline 10 cm, planiranjem dna
in obsipom s peskom 0/16 do višine 30 cm nad
| temenom cevi | m¹ | 30 |  | 0
4.5 | Isto kot postavka 4.3, samo cevi nazivnega
| premera DN 250 | m¹ | 47 |  | 0
4.6 | Dobava in vgraditev jaškov iz umetnih mas notranjega
premera Φ 800 mm, z vrhnim konusom fi 600mm
povprečne globine 1,6 m, kompletno z dodatnim
izkopom, podlogo in utrjenim gramoznim zasutjem ob
| jašku | kos | 4 |  | 0
4.7 | Dobava in vgraditev pokrovov razred D ( 400 KN ),
premera Φ 600 m/m iz nodularne litine z zaklepom
kompletno z nosilnim okroglim betonskim okvirjem
| s temeljenjem ob jašku | kos | 4 |  | 0
4.8 | Dobava in vgraditev požiralnikov iz umetnih snovi
notranjega premera Φ 400 z odtokom kanala
DN 160 . Globina s peskolovom je 1,5 m,
| vključno z LTŽ pokrovom razreda D Φ 400 | kos | 6 |  | 0
4.9 | Zasipanje jarkov s kamnito gredo v slojih po 30 cm
| do planuma spodnjega ustroja | m³ | 50 |  | 0
4.10 | Izdelava ponikovalnice iz perforiranih cevi iz
cementnega betona Φ 1000 globine 3.0 m
pod dotokom (4.5 m), vključno izkop, zasip s
| kamnitim materialom, ltž pokrovom Φ 600 - tip C | kos | 1 |  | 0
| Odvodnjavanje skupaj: |  |  |  | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
5.1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15,
| dolžine 80 cm, premer 30 cm | kos | 6 |  | 0
5.2 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak
iz vroče cinkane jeklene cevi ф 64 mm, dolžine do
| 3500 mm | kos | 3 |  | 0
5.3 | Isto kot postavka 5.2, samo stebriči do 5000 mm | kos | 3 |  | 0
5.4 | Dobava in montaža okroglega prometnega
znaka podloga iz aluminijaste pločevine,
| ф 60 cm | kos | 2 |  | 0
5.5 | Isto kot postavka 5.4, samo pravokotni prometni
| znak, stranica dolžine 60 cm | kos | 5 |  | 0
5.6 | Isto kot postavka 5.4, samo trikotni prometni znak,
| stranica dolžine 90 cm | kos | 2 |  | 0
5.7 | Izdelava tankoslojne vzdolžne oznake na vozišču
z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina
| plasti suhe snovi 250µm, širina črte 12 cm | m¹ | 40 |  | 0
5.8 | Izdelava drugih tankoslojnih označb na vozišču,
| ročno, z enokoponentno belo barvo | m² | 4 |  | 0
5.9 | Isto kot postavka 5.8, samo rumena barva | m² | 27 |  | 0
5.10 | Demontaža in ponovna montaža prometnega
| znaka 1116 - 3 | kos | 1 |  | 0
| Prometna oprema in signalizacija skupaj: |  |  |  | 0
6.0 | TUJE STORITVE
6.1 | Zaščita in prestavitev T - 2 vodov, vključno z vsemi
potrebnimi deli in materialom (v skladu z vpisom v
| gradbeni dnevnik) | m1 | 40 |  | 0
6.2 | Isto kot postavka 6.1, le TK vodi | m1 | 20 |  | 0
6.3 | Isto kot postavka 6.1, le plinovod | m1 | 20 |  | 0
6.4 | Položitev elektro kablov v kabelsko kanalizacijo,
vključno z vsem potrebnim materialom, zemeljskimi
| deli in obbetoniranjem cevi | m1 | 20 |  | 0
| Tuje storitve skupaj: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
P - 578 OBRAČALIŠČE PRED OŠ OREHEK
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE | 0
5.0 | PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA | 0
6.0 | TUJE STORITVE | 0
| SKUPAJ: | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % | 0
| SKUPAJ: | 0
| POPUST %: | 0
| VREDNOST POPUSTA: | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## Splošni pogoji
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 30 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je katerakoli od spodaj navedenih del že navedeno tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-30!
1. | Organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih.
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo.
6. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
7. | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
8. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil zaradi izvedbe krožišča
11. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje krožišča lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
12. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
13. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
14. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
15. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
16. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
17. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
18. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
19. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
20. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
21. | Geodetski načrt potrjen od pooblaščene organizacije in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
22. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi instalacij, če je to potrebno, pridobitev pozitivnnih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
23. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je drugače potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI.
24. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
25. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
26. | Ponudnik mora izpolniti seznam ponujene opreme in materiala
27. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
28. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
29. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
30. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku, če bo to potrebno.

## Kalkulativni cenik
Ponudnik mora priložiti cenike materialov in storitev za najmanj sledeče postavke:
V kolikor se posamezen element kalkulativnega cenika pojavi že kot samostojna postavka v popisu del velja cena kalkulativnega elementa iz popisa del!
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva analizo cene za naključno izbrane postavke iz popisa del, katera mora biti usklajena s kalkulativnim cenikom!
Cenik kalkulativnih elementov:
cena ure: | EM | Cena
PK delavca | h
KV delavca | h
VKV delavca | h
cene mehanizacije
prevozne ure kamionov | h
strojne ure gradbenih strojev - bager | h
strojne ure gradbenih strojev - valjar | h
cene materiala
Beton C25/30 | m3
Beton C20/25 | m3
Beton C12/15 | m3
AC 22 base B50/70 A4 v debelini 7 cm | m2
AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm | m2
AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 4 cm
Tamponski drobljenec granulacije 0 - 32 mm | m3
2x sejan pesek | m3