## Rekapitulacija
OBJEKT V ŠPORTNEM PARKU ZARICA
INVESTITOR: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
0. | RUŠITVENA DELA |  | 0
I. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
II. | BETONSKA DELA |  | 0
III. | OPAŽI |  | 0
IV. | ZIDARSKA DELA |  | 0
V. | KANALIZACIJA |  | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | STREŠNA KONSTRUKCIJA |  | 0
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
IV. | ESTRIHI |  | 0
V. | FINALNI TLAKI |  | 0
VI. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
VII. | OKNA IN VRATA |  | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
IX. | FASADA |  | 0
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
C.1 | ELEKTROINSTALACIJE: |  | 0
C.2 | STROJNE INSTALACIJE:
X. | ogrevanje |  | 0
XI. | vodovod |  | 0
XII. | prezračevanje |  | 0
SKUPAJ INSTALACIJE |  |  | 0
SKUPAJ VSA DELA (brez DDV) |  |  | 0
DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 5% | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  | 0
POPUST |  | 0% | 0
SKUPAJ S POPUSTOM |  |  | 0
DDV |  | 22% | 0
SKUPAJ VSA DELA (Z DDV) |  |  | 0

## Splošni pogoji
0. | SPLOŠNI POGOJI
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke 1 - 52 splošnih zahtev za izdelavo ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej in morajo biti upoštevane (so vključene) v ponudbenih cenah postavk iz popisa del!
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-52!
1 | Organizacija in oprema gradbišča.
2 | Čiščenje terena pred gradnjo, v času gradnje in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4 | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil.
5 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
6 | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
7 | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
8 | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9 | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10 | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije.
11 | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte, na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
12 | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
13 | Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
14 | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
15 | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.
16 | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
17 | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovoljenja.
18 | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja materiala na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne stroške ter vsa pomožna dela.
19 | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
20 | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
21 | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
22 | Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), meritve posameznih slojev nasipov, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
23 | Geodetski načrt potrjen od pooblaščene organizacije in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo ter zahtevami in navodili upravljavca komunalne infrastrukture. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
24 | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
25 | V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.
26 | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
27 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
28 | Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju, kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
29 | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
30 | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
31 | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku.
32 | Pred pričetkom gradbenih del je je zaradi presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
33 | Vsa pripravljalna dela (začasni priključki za obratovanje gradbišča, ureditev priključitve na komunalne naprave (voda, elektrika, …) v času gradnje).
34 | Stroški izdelave načrta organizacije gradbišča.
35 | Zavarovanje gradbišča.
36 | Ograje ((kovinska ograja višine minimalno 2m za preprečavanje dostopa na gradbišče; ograja mora biti ustrezno fiksirana, da preprečuje padec le-te), varovanje jarkov, označbe)
37 | Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb.
38 | Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščeno deponijo.
39 | Vse potrebne meritve, certifikate, poročila in preglede za izdelavo.
40 | Ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov vidnih obdelav površin predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja in dostaviti vzorce v potrditev.
41 | Ponudnik ponudi vgrajene materiale ob spoštovanju in upoštevanju določb ter zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017).
42 | V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov.
43 | Za vse vgrajene naprave mora biti zagotovljen pooblaščeni servis z odzivnim časom 24 ur.
44 | Vse potrebne meritve električnih inštalacij, vključno z izdelavo poročila. Pregled, funkcionalni preizkus, meritve električne inštalacije in ozemljitev. Pregled, meritve strelovodne ozemljitvene upornosti.
45 | Stroški vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
46 | Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
47 | Vse stroške varovanja objekta pred vstopom nepooblaščenih oseb, ves čas gradnje, tudi ko gradbišče ne obratuje oziroma takrat ko bo to potrebno.
48 | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih in rušitvenih del na gradbišču.
49 | Stroški čiščenja objekta med gradnjo in po gradnji.
50 | Vsi pomožni odri.
51 | Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
52 | Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, alarmi, …).

## rušitvena dela
A. | GRADBENA DELA
0. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranjevanje opreme z iznosom iz objekta na začasno deponijo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | odbijanje zrahljanih notranjih ometov, čiščenje površin pred izvedbo novega ometa
|  | m2 | 50 | 0 | 0
3. | rušenje opečnih nosilnih in predelnih sten debeline 10 do 30 cm z transportom ruševin v gradbiščni depo
|  | m3 | 2.47 | 0 | 0
4. | strojno (90%) ročni izkop v terenu 4. ktg. s transportom v gradbiščni depo
|  | m3 | 21.3 | 0 | 0
5. | odstranjevanje pvc obloge, s transportom ruševin v gradbiščni depo
|  | m2 | 32.86 | 0 | 0
6. | odbijanje talne in stenske keramike, s transportom ruševin v gradbiščni depo
|  | m2 | 42.74 | 0 | 0
7. | rušenje betonskih tlakov z oblogo v debelini do 15 cm, s transportom ruševin v gradbiščni depo
|  | m2 | 75.6 | 0 | 0
8. | odstranjevanje obstoječih ključavničarskih izdelkov (žlebovi, odtoki, obrobe,...), s transportom ruševin v gradbiščni depo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
9. | demontaža stikal, svetilk, opreme razdelilnih omaric, vtičnic,…skupaj z iznosom na gradbiščni depo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
10. | odstranjevanje elektroinstalacijskih vodnikov, doz in zaščitnih cevi, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
11. | odstranjevanje sanitarne keramike (3 x wc školjka, 2x umivalnik, 3x wc kotliček, 3x držalo papirja, 2x pisoar, itd...), z iznosom iz objekta na gradbiščni depo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12. | odstranjevanje vodovodne in kanalizacijske napeljave - tudi tuši, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13. | odstranjevanje stavbnega pohištva do 2,00 m2, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo
|  | kom | 10 | 0 | 0
14. | odstranjevanje obstoječe pločevinaste obrobe strehe, skupaj s podkonstrukcijo, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo
|  | m1 | 53.6 | 0 | 0
15. | Vrtanje prebojev za prehod instalacij
|  | kom | 12 | 0 | 0
16. | sortiranje, nakladanje ruševin in odvoz v stalni depo oddaljen do 10 km
|  | m3 | 45.3166 | 0 | 0
17. | plačilo depoja nenevarnih gradbenih odpadkov
|  | m3 | 45.3166 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Zemeljska dela
A. | GRADBENA DELA
I. | ZEMELJSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E (delo) | ZNESEK
001. | Zakoličba objekta: prenosi višinskih kot za objekt na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami PZI projekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projektanta | kos | 1 | 0 | 0
002. | Gradbena postavitev profilov za izkop gradbene jame in prenos višin na profile v skladu z zakoličbo geodeta ter zavarovanje profilov, dvojni profil. Srednje razčlenjen teren. | kos | 4 | 0 | 0
003. | Široki površinski strojni odriv terena I. in II. Ktg (humus) v celotni debelini do 20 cm s transportom v začasno deponijo na razdalji do 60 m. | m3 | 3.1 | 0 | 0
004. | Široki ročno/strojni izkop terena v III. In IV. ktrg globine do 1,50 m z nakladanjem izkopa na kamion ali odlaganjem na rob izkopa. | m3 | 11.3 | 0 | 0
005. | Ročno planiranje dna izkopa v terenu III. in IV. Ktg s točnostjo +- 3 cm z minimalnim izmetom ali premetom odvečnega materiala. | m2 | 15 | 0 | 0
006. | Strojno utrjevanje dna izkopa z vibracijsko ploščo do predpisane zbitosti. | m2 | 15 | 0 | 0
007. | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja med temelji iz čistega gramoza granulacije 0-50 mm s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh (modul zbitosti poda statik). | m3 | 8.46 | 0 | 0
008.a | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja pod temelji iz čistega gramoza granulacije 0-50 mm s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh (modul zbitosti poda statik). Uporabi se gramoz od izkopa | m3 |  | 5.9554 | 0
0
008.b | Nabava, dobava in vgrajevanje zasipa za zidovi iz čistega lomljenca ali kombiniranega agregata max 150 mm s potrebnim planiranjem, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh . | m3 |  | 19.5566 | 0
0
008. | Kombinirani zasip (80% strojno, 20% ročno) za zidovi objekta z izkopanim materialom III. - IV. Ktg, deponiranim ob objektu ali začasni deponiji in utrjevanjem zasipa po plasteh. Pri zasipavanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb vertikalne izolacije ali njene zaščite. | m3 | 4.6 | 0 | 0
009. | Transport izkopanega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin. Količina odvisna od ustreznosti materiala za zasip. | m3 | 6.7 | 0 | 0
010. | Transport izkopanega materiala na začasno deponijo ,za kasnejši zasip. Količina odvisna od ustreznosti materiala za zasip. | m3 | 4.6 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
0

## Betonska dela
II. | BETONSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
001. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona MB 15 v debelini do 10 cm za podložne betone - tudi naklonski:
001.01. | pod temelji deb. 4 do 8 cm | m3 | 1.04 | 0 | 0
001.02. | pod podložnimi betoni deb 8 cm | m3 | 8.97 | 0 | 0
002. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B2 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; pasovni in točkovni temelji in temeljni nastavki prereza od 0,30 do 0,50 m3/m2,1. | m3 | 6.24 | 0 | 0
003. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B3 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; vertikalne vezi prereza od 0,06 do 0,12 m3/m2,1. | m3 | 1.86 | 0 | 0
004. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B3 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; horizontalne vezi prereza od 0,03 do 0,08 m3/m2,1. | m3 | 0.59 | 0 | 0
005. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B3 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; stebri, stopnice, nosilci in preklade prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2,1. | m3 | 0.45 | 0 | 0
009. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; horizontalne vezi prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2,1. | m3 |  | 90.0849 | 0
0
006. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B3 v plošče pritličja in nadstropij, prereza od 0,15 do 0,25 m3/m2,1. | m3 | 3.4 | 0 | 0
007. | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje srednje komplicirane rebraste armature - količina je ocenjena:
007.01. | armatura RA do fi 12 mm - količina je ocenjena - dejanska je v armaturnih načrtih | kg | 940.5 | 0 | 0
007.02. | armatura RA nad fi 12 mm - količina je ocenjena - dejanska je v armaturnih načrtih | kg | 156.75 | 0 | 0
008. | Nabava, dobava in polaganje armaturnih mrež - količina je ocenjena - dejanska je v armaturnih načrtih | kg | 470.25 | 0 | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Opaži
III. | OPAŽI
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
001. | Izdelava opaža robu podložnih betonov viš. 10 cm. | m1 | 28.3 | 0 | 0
002. | Izdelava ravnega opaža pasovnih in točkovnih temeljev pravokotne ali kvadratne oblike. | m2 | 24.96 | 0 | 0
003. | Izdelava vidnega opaža preklad brez zoba s podpiranjem do 3,00 m. | m2 | 4.8 | 0 | 0
004. | Izdelava opaža vertikalnih vezi dim. 0,2x0,2 - 0,4x0,25, višine do 3m | m2 | 18.9 | 0 | 0
005. | Izdelava opaža horizontalnih vezi višine do 15 cm | m1 | 26.1 | 0 | 0
006. | Izdelava opaža ravnih AB plošč deb. do 16 cm z vsemi deli in transporti. | m2 | 14.1 | 0 | 0
006.B | Izdelava opaža konzolnega dela plošče, višina podpiranja do 3,00 m | m2 | 7.2 | 0 | 0
007. | Opaž ravnih robov betonske plošče višine do 20 cm. | m1 | 13.2 | 0 | 0
008. | Izdelava opaža iz desk za odprtine in prehode: izdelava posameznih prebojev skozi različne betonske konstrukcije:
009.01. | odprtine velikosti r.p. do 0,10 m2/kos | kos | 2 | 0 | 0
009.02. | odprtine velikosti r.p. do 0,25 m2/kos | kos | 1 | 0 | 0
010. | Izdelava enostavnega cevnega fasadnega odra višine do 20 m, A=60 dni (oder za izdelavo fasade, montažo žlebov, oken). | m2 | 161.06 | 0 | 0
| OPAŽI SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zidarska dela
IV. | ZIDARSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
001. | Izdelava cementne prevleke kot podlaga hidroizolaciji. | m2 | 40.69 | 0 | 0
002. | Nabava, dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije pod zidovi in tlaki v sestavi 1x hladni premaz in 1x bitumenski polno varjeni armiran trak poljubnega proizvajalca s potrebnimi vertikalnimi zavihki mnimalno do območja estriha. Bitumenski trak armiran na bazi poliesterskega filca debeline 5 mm. | m2 | 81.3 | 0 | 0
003. | Nabava, dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije pod armirano betonskimi stenami in vezmi - tudi terasa in balkon, z dvakratnim dvokomponentnim premazom poljubnega proizvajalca (npr. Kema Puconci) in enkratnim nanosom z lopatico. | m2 | 1.2 | 0 | 0
004. | Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi 1x hladni premaz in 1x bitumensko armiran polno varjen trak poljubnega proizvajalca s potrebnimi hor. Zavihki na peti temeljev. Stik v vogalu med steno in peto temelja se izdela z dvojnim trakom. Bitumenski trak, armiran na bazi poliesterskega filca deb. 5 mm. | m2 | 40.69 | 0 | 0
005. | Nabava, dobava in polaganje zaščite vertikalne hidroizolacije iz ekstrudiranih polystirenskih plošč, ki imajo zunanjo stran obdelano z drenažnim filcem, poljubnega proizvajalca (npr.: Stirodur) debeline 10 cm. | m2 | 40.69 | 0 | 0
006. | Izdelava grobega in finega ometa notranjih ravnih opečnih sten s predhodnim cementnim obrizgom ter izdelavo vodil z vsemi notranjimi transporti ter pripravo malt - tudi popravila
|  | m2 | 226.1667 | 0 | 0
007. | Nabava, dobava in zidanje nosilnih in predelnih sten s penobetonskimi zidaki 25 cm in 30 cm, z vsemi pomožnimi deli in transporti ter napravo malt. | m3 | 21.69 | 0 | 0
007.B | Nabava, dobava in zidanje predelnih sten in parapeta, višine 45 cm s penobetonskimi zidaki deb. 15 cm z vsemi pomožnimi deli in transporti ter napravo malt. | m3 | 7.79 | 0 | 0
008. | Vzidava elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti od 0,50 do 1,00 m2/kos. | kos | 1 | 0 | 0
009. | Montaža/vzidava notranjih in zunanjih okenskih polic širine do 20 cm (nabava in dobava zajeta v postavkah Naravni in umetni kamen). | m1 | 16.3 | 0 | 0
010. | Dolbljenje reg za razvod raznih podometnih inštalacij v opečnem zidu.
010.01. | rege preseka do 4/4 cm | m1 | 300 | 0 | 0
010.02. | rege preseka 8/4 cm | m1 | 200 | 0 | 0
010.03. | rege preseka 10/5 cm | m1 | 50 | 0 | 0
010.04. | rege preseka 15/20 cm | m1 | 20 | 0 | 0
011. | Zazidava reg po položitvi inštalacij v utorih širine do 10 cm. | m1 | 550 | 0 | 0
012. | Zazidava reg po položitvi inštalacij v utorih širine do 20 cm. | m1 | 20 | 0 | 0
013. | Vzidava, oz. pomoč pri vgrajevanju raznih kovinskih kotnikov in pripir na višinskih razlikah v tlaku, robovih plošč in podobno. | m1 | 2.5 | 0 | 0
014. | Gradbena pomoč NK, PK delavca obračun po dejanskih stroških | ur | 1 | 0 | 0
015. | Gradbena pomoč KV delavca obračun po dejanskih stroških | ur | 1 | 0 | 0
016. | Gradbena pomoč VKV delavca obračun po dejanskih stroških | ur | 1 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Kanalizacija
V. | KANALIZACIJA -
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
001. | Zakoličba kanalizacije: prenosi višinskih kot na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami PZI projekta. Zakoličba mora biti izvedena v skladu s situacijo projektanta | kos | 1 | 0 | 0
002. | Kombinirani izkop jarkov (90% strojno, 10% ročno) v zemljini III. - IV. ktg globine do 2 m, širine do 1 m z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa. | m3 | 8.92 | 0 | 0
003. | Ročno planiranje dna izkopa v terenu III. in IV. Ktg s točnostjo +- 3 cm z minimalnim izmetom ali premetom odvečnega materiala. | m2 | 10.6 | 0 | 0
004. | Kombinirani zasip jarkov (90% strojno, 10% ročno) z izkopanim materialom III. - IV. Ktg, deponiranim ob objektu ali začasni deponiji in utrjevanjem zasipa po plasteh. Pri zasipavanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb vgrajene kanalizacije in jaškov. | m3 | 2.9 | 0 | 0
005. | Transport izkopanega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin. | m3 | 6.02 | 0 | 0
006. | Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih PE cevi (poljubnega proizvajalca) premera 110 mm z vsemi koleni, odcepi in tesnili ter polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu. | m1 | 23.8 | 0 | 0
007. | Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih PE cevi (poljubnega proizvajalca) premera 150 mm z vsemi koleni, odcepi in tesnili ter polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu. | m1 | 14.4 | 0 | 0
008. | Nabava, dobava in izdelava betonskih jaškov dim. fi60 cm, globine do 1,50 m z muldami, dovodnimi in odvodnimi priključki, brez pokrova. | kos | 1 | 0 | 0
009. | Nabava, dobava in vgrajevanje LTŽ pokrovov 15t, premera 60 cm. | kos | 1 | 0 | 0
010. | Nabava, dobava in polaganje peskolova gl. 0,6 m, premera 30 cm, skupaj z betonskim pokrovom. | kos | 2 | 0 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Strešna konstrukcija
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Strešna konstrukcija
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
001. | Nabava, dobava in montaža toplotne izolacije EPS 150 v naklonu 25 - 39 cm
|  | m2 | 20.73 | 0 | 0
002. | Nabava, dobava in montaža toplotne izolacije EPS 150 v debelini 25 cm
|  | m2 | 100.1 | 0 | 0
003. | Nabava, dobava in montaža ločilnega filca
|  | m2 | 120.83 | 0 | 0
004. | Nabava, dobava in montaža PVC hidroizolacijski trak kot npr Sikaplan 20 G - upoštevati tudi preklope preko atike
|  | m2 | 120.83 | 0 | 0
005. | izdelava in obdelava vtočnikov za odtok s strehe iz alu pločevine fi 110, skupaj s prirobnico potrebno za lepljenje hidroizolacijske folije - upoštevati tudi izdelavo odprtine skozi AB ploščo
|  | kom | 2 | 0 | 0
| STREŠNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Krov-klep dela
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E(mat.) | ZNESEK
001. | Izdelava, dobava in montaža Alu vertikalnih odtočnih cevi premera 100 mm, pritrjenih z oklepi iz ploščatega železa, skupaj s koleni in izlivi ter odtočnim kotličem, ki so zajeti v ceni . | m1 | 8.4 | 0 | 0
002. | izdelava, dobava in montaža alu kap in obrob na ventilacijah na strehi, premera do 45 cm, skupaj z obdelavo s hidroizolacijsko folijo. | kom | 5 | 0 | 0
003. | izdelava, dobava in montaža alu kap in obrob na ventilacijskih odduhih na strehi, premera 15 cm, skupaj z obdelavo s hidroizolacijsko folijo. | kom | 3 | 0 | 0
004. | izdelava in montaža varnostnih prelivov si 75, skupaj z izdelavo vtočnikov in lepljenjem s hidroizolacijsko folijo | kom | 3 | 0 | 0
005. | izdelava in montaža kape iz alu pločevine na atiki okrog objekta, razvite širine 50 cm na penobetonski zid, z minimalno podkonstrukcijo, glej detajl | m1 | 53.6 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Ključ dela
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej opaže) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
| POPIS | EM | KOL | C/E(mat.) | ZNESEK
001. | Izdelava, dobava in montaža tipiziranih nerjavečih RF profilov (različni kotniki, profilirani trakovi), različnih dimenzij (do 40/40/2), opremljeni s sidri za vzidavo: za razne pripire, dilatacije, ležišča nosilcev in horizontalne robove. | kg | 20 | 0 | 0
002. | Izdelava, dobava in montaža raznih drobnih ključavničarskih izdelkov z 1x temeljnim premazom. | kg | 20 | 0 | 0
| KLUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Estrihi
IV. | TLAKARSKA DELA - ESTRIHI in izolacije
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo+mat.) | ZNESEK
| Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 7 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 10.89 | 0
| Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 5,0 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 8.1585
3. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 4,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 7.476 | 0
4. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 4,0 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 6.846 | 0
#REF!
001. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 30, debeline 6,0 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi, na 7 cm zvočne izolacije iz stiropora, ozn. Iz proj A1 in A2 | m2 | 58.53 | 0 | 0
002. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 30, debeline 6,0 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi, na 5 cm zvočne izolacije iz stiropora, ozn. Iz proj A1a in A2a | m2 | 31.17 | 0 | 0
| TLAKARSKA DELA - ESTRIHI SKUPAJ |  |  |  | 0

## finalni tlaki
V. | FINALNI TLAKI
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo+mat.) | ZNESEK
| Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 7 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 10.89 | 0
| Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 5,0 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 8.1585
3. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 4,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 7.476 | 0
4. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 4,0 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 6.846 | 0
#REF!
001. | dobava in polaganje PVC talne obloge po izbiri projektanta, skupaj s pripravo površine, morebitno izravnavo, lepljenje. | m2 | 59 | 0 | 0
6. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 7,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  |  | 0
0
7. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 8,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  |  | 0
0
8. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 10,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  |  | 0
0
9. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 13,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  |  | 0
0
002. | Nabava, dobava in polaganje nizkostenskih pvc obrob, skupaj s predpripravo, barva v tonu kot ostala obloga. | m1 | 64 | 0 | 0
| FINALNI TLAKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## keramika
VI. | KERAMIKA
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo+mat.) | ZNESEK
001. | dobava in polaganje talne keramike srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. Ploščice so lepljene na že pripravljeno podlago, fuge so stičene in fugirane s fugirno maso. | m2 | 32 | 0 | 0
002. | dobava in polaganje stenske keramike srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. Ploščice so lepljene na že pripravljeno podlago, fuge so stičene in fugirane s fugirno maso. V ceni so upoštevane tudi pvc kotne in zaključne letvice. | m2 | 196 | 0 | 0
| KERAMIKA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Okna in vrata
VII. | OKNA IN VRATA
| POPIS | EM | KOL | C/E(mat.) | ZNESEK
001. | Izdelava, dobava in montaža PVC vhodnih enokrilnih vrat, dim. z.o.100/205 cm, skupaj s podbojem, kljuko, tesnili, pripiro, nasadili, v kvaliteti in tipu po izbiri projektanta. Vrata so oblikovana po shemi iz PZI projekta ali po programu proizvajalca. ozn. V1
|  | kos | 3 | 0 | 0
001.02. | zunanja vhodna vrata dim. 90/205, ozn. V2 | kos | 1 | 0 | 0
001.03. | zunanja vhodna vrata dim. 108/205, ozn. V3 | kos | 1 | 0 | 0
001.04. | zunanja vhodna vrata dim. 108/215, ozn. V4 | kos | 1 | 0 | 0
002. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat,lesen suhomontažni podboj, leseno krilo, tesnili, pripiro, nasadili, ključavnico, kljuko, v barvi , kvaliteti in tipu po izbiri projektanta. Vrata so oblikovana po shemi iz PZI projekta ali po programu proizvajalca.
002.01. | Enokrilna vrata z rešetko dim. 70/205, ozn. V5 | kos | 1 | 0 | 0
002.02. | Enokrilna vrata z rešetko dim. 70/215, ozn. V6 | kos | 1 | 0 | 0
002.03. | Enokrilna vrata dim. 80/215, ozn. V7 | kos | 1 | 0 | 0
002.04. | Drsna vrata dim. 80/210, ozn. V8 | kos | 1 | 0 | 0
002.05. | Sanitarna stena dim. 95/200, z vrati 60/200 cm, ozn. San1 | kos | 1 | 0 | 0
003. | Izdelava, dobava in montaža PVC oken ali okenskih in balkonskih sestavov, finalno opleskanih, opremljenih s standardno opremo tesnili, visokokvalitetnim okovjem. Okna so finalno obdelana in zastekljena z izolirnim steklom termopan 2x4-12-6 zrakotesno (Ug=0,7 W/m2K, Rw= min.32 dB). Okna montirana v obdelano odprtino, police po shemi oken iz načrta - zunaj kamen, znotraj pvc polica - upoštevati tudi zunanje žaluzije na el. pogon.
003.01. | enokrilno okno dim. 74/130 ozn. O1 | kos | 1 | 0 | 0
003.02. | enokrilno okno dim.58/87 ozn. O2 | kos | 1 | 0 | 0
003.03. | dvokrilno okno dim. 116/130 ozn. O3 | kos | 4 | 0 | 0
003.04. | enokrilno okno dim. 60/80 ozn. O4 | kos | 2 | 0 | 0
003.05. | enokrilno okno dim. 80/80 ozn. O5 | kos | 3 | 0 | 0
003.06. | dvokrilno okno dim. 160/80 ozn. O6 | kos | 1 | 0 | 0
| OKNA IN VRATA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Slikopleskarska dela
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E(mat.) | ZNESEK
001. | Slikanje sten in stropov z 2x disperzijsko barvo v tonu po izbiri s predhodno izravnavo z izravnalno maso v treh slojih in potrebnim brušenjem.
| v prostorih do in nad 5,00 m2 | m2 | 358 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Fasada
IX. | FASADA
| POPIS | EM | KOL | C/E(mat.) | ZNESEK
001. | Izdelava tankoslojne fasade direktno na opečni zid v sestavi: zaključni silikatni sloj 1 cm, mrežica na lepilo, toplotna izolacija iz kamene volne 15 cm, sidrano in izdelano po navodilih proizvajalca. | m2 | 32.28 | 0 | 0
002. | Izdelava tankoslojne fasade direktno na opečni zid v sestavi: zaključni silikatni sloj 1 cm, mrežica na lepilo, toplotna izolacija iz kamene volne 12 cm, sidrano in izdelano po navodilih proizvajalca. | m2 | 64.88 | 0 | 0
002. | Izdelava tankoslojne fasade direktno na opečni zid v sestavi: zaključni silikatni sloj 1 cm, mrežica na lepilo, toplotna izolacija iz kamene volne 10 cm, sidrano in izdelano po navodilih proizvajalca. | m2 | 38.5 | 0 | 0
003. | izdelava cokla iz kulirplasta višine do 0,50 m, toplotna izolacija ekstrudiran polistiren deb. 10 cm
|  | m2 | 25.4 | 0 | 0
004. | Izdelava tankoslojne fasade direktno na opečni zid v sestavi: zaključni silikatni sloj 1 cm, mrežica na lepilo, toplotna izolacija iz EPS 5 cm, sidrano in izdelano po navodilih proizvajalca. | m2 | 25 | 0 | 0
| FASADA SKUPAJ |  |  |  | 0

## elektroinstalacije
ELEKTROINSTALACIJE
Splošne opombe:
1. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
4. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot elektro strokovnjak opozori projektanta.
5. | Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
7. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
8. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
9. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
10. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta.
11. | Popis zajema tudi demontažo, odstranitev ter odvoz na deponijo obstoječeih naprav, cevovodov in opreme strojnih instalacij.
12. | Popis zajema tudi dobavo in montažo.
I. | Razdelilniki in dovod, dobava in montaža |  |  |  | 0
II. | Ožičenje, dobava in montaža |  |  |  | 0
III. | Oprema, dobava in montaža |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
I. | Razdelilniki, dobava in montaža
1. | Dobava in montaža razdelilnika RG z vgrajeno opremo:
| Nadometni razdelilnik, poliester, vrati, maskami, pregradami in odprtinami za uvod kablov, 4x18M | kos | 1
| Stikalo glavno, 63A, 3p | kos | 1
| Prenapetostna zaščita kot npr. Protec B, 4+0, z indikacijo in možnostjo menjave posameznega modula | kos | 4
| Varovalčni ločilnik za DO varovalke do 63A, 3p (npr.Tytan II), komplet z varovalkami | kos | 5
| Varovalni element kot npr. ETIMAT,25A,3p,C | kos | 1
| Varovalni element kot npr. ETIMAT,20A,3p,C | kos | 4
| Nična, zaščitna izenačevalna zbiralnica,vrstne sponke, napisne ploščice, drobni in vezni material, montaža | kos | 1
| Razdelilec komplet RG | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža razdelilnika RP z vgrajeno opremo:
| Nadometni razdelilnik, poliester, vrati, maskami, pregradami in odprtinami za uvod kablov, 4x18M | kos | 1
| Stikalo glavno, 40A, 3p | kos | 1
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4, 4P, 40A / 300mA | kos | 1
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4, 4P, 40A / 30mA | kos | 2
| Varovalni element kot npr. ETIMAT,10A,1p,B | kos | 10
| Varovalni element kot npr. ETIMAT,16A,1p,B | kos | 12
| Varovalni element kot npr. ETIMAT,16A,1p,C | kos | 3
| Varovalni element kot npr. ETIMAT,16A,3p,C | kos | 1
| Nična, zaščitna izenačevalna zbiralnica,vrstne sponke, napisne ploščice, drobni in vezni material, montaža | kos | 1
| Razdelilec komplet RP | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža GIP
| GIP | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI IN DOVOD |  |  |  | 0
II. | Ožičenje, dobava in montaža
1. | Kabli, žice položeni v instalacijske cevi
| NYY-J 5x25 mm2 | m | 22 | 0 | 0
| NYM-J 5x6 mm2 | m | 5 | 0 | 0
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 5 | 0 | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
| H07V-U 2,5 mm2 | m | 240 | 0 | 0
| H07V-U 1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| H07V-K 4-6 mm2 | m | 120 | 0 | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| UTP cat.6 | m | 80 | 0 | 0
2. | Podometna inštalacijska zaščitna cev, skupaj s polaganjem, dolbenjem, gipsanjem
| RFS/RBT 13,5/16/23/32 | m | 550 | 0 | 0
3. | Nadometna inštalacijska zaščitna cev
| PN 11/13,5/16, NIK | m | 50 | 0 | 0
| SKUPAJ OŽIČENJE |  |  |  | 0
III. | Oprema, dobava in montaža
A. | Vtičnice, stikala
1. | Vtičnica, modularna, komplet, z dozo, nosilcem, okvirjem, zaščitnim kontaktom, dvopolna 230V,16A
| podometna | kos | 22 | 0 | 0
| podometna s pokrovčkom | kos | 4 | 0 | 0
| parapetna | kos | 8 | 0 | 0
2. | Vtičnica nadometna, petpolna, komplet, z zaščitnim kontaktom, pokrovom, 400V,16A | kos | 1 | 0 | 0
3. | Vtičnica računalniška, modularna, komplet, z dozo, nosilcem, okvirjem, RJ45, cat.6
| podometna | kos | 4 | 0 | 0
| parapetna | kos | 4 | 0 | 0
4. | Stikalo podometno, modularno, komplet, z dozo, nosilcem, okvirjem 230V/16A
| 1p | kos | 1 | 0 | 0
5. | Fiksni priklop
| 1P/230V/10A IT omara | kos | 1 | 0 | 0
| 1P/230V/10A ventilator | kos | 4 | 0 | 0
| 1P/230V/10A pisoar | kos | 5 | 0 | 0
| 1P/230/16A bojler | kpl | 1 | 0 | 0
| 1P/230/16A ogrevanje | kpl | 1 | 0 | 0
| 2P/230/16A kuhalna plošča, štedilnik | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Parapetni kanal za namestitev vtičnic moči, telefonije in računalniške mreže, 130/72, koplet s pregrado za ločitev jakega in šibkega toka, zaključki, pokrovom, kovinski, beli, komplet s pritrdilnim materialom (kot npr. Elba) | m | 3 | 0 | 0
7. | Doza za dodatno izenačevanje poteciala, komplet z zbiralko | kos | 4 | 0 | 0
8. | Ozemljitveni spoji (plinska inštalacija, druge strojne inštalacije, ohišja naprav, talne rešetke, kovinska stavbna oprema, parapeti, večje kovinske mase), komplet z ustrezno spojko | kos | 25 | 0 | 0
B. | Svetila in regulacija Vsa svetila so z montažo in pripadajočim pritrdilnim materialom.
1. | Stropni panel, z okvirjem za nadometno montažo, 600 x 600 mm, 34W, 4000lm, 4000K, LED panel, napajalnik, z regulacijo osvetljenosti, DALI, >20.000 ur, A++ | kos | 5 | 0 | 0
S1 - (npr.Thorn, Omega LED 4000-840 HFIX Q597 z okvirjem)
2. | Stropno, okroglo, 300 mm, 13W, 1200lm, 4000K, LED, IP65, >20.000ur, A++ | kos | 5 | 0 | 0
S2 - (npr.Thorn, Lara LED 1200)
3. | Stropno, okroglo, 300 mm, 13W, 1200lm, 4000K, LED, IP65, s senzorjem, >20.000 ur, A++ | kos | 8 | 0 | 0
S3 - (npr.Thorn, Lara LED 1200, MWS)
4. | Stensko, okroglo, 300 mm, 13W, 1200lm, 4000K, LED, IP65, s senzorjem, senčnikom, >20.000 ur, A++ | kos | 3 | 0 | 0
S4 - (npr.Thorn, Lara LED 1200, senčnik eyelid, MWS)
5. | Stropno, nadgradno, za vlažne prostore, inox sponke, 1200 mm, 40W, 4000lm, 4000K, LED, IP65, s senzorjem, >20.000 ur, A++ | kos | 5 | 0 | 0
S5 - (npr.Thorn, Julie LED 40W, senzor)
6. | Zasilna svetilka, LED, 1W, 125lm, IP65, 1 ura avtonomije | kos | 7 | 0 | 0
ZS1 - (npr.Awex, Exit S)
7. | Regulacija stropnih panelov, DALI, vklop /izklop s pritiskom gumba, regulacija z vrtenjem gumba, vgradnja v dozo za stikala | kos | 2 | 0 | 0
(npr.Osram DALI MCU/230 DIM)
8. | Senzor prisotnosti, stropni, 360 st, z zakasnitvijo izklopa, 10A/230V | kos | 3 | 0 | 0
9. | Senzor prisotnosti, stenski, 270 st, z zakasnitvijo izklopa, 10A/230V | kos | 3 | 0 | 0
C. | Strelovod (ozemljilo)
1. | Položitev valjanca FeZn 25x4mm, komplet z odcepi, pritrdilnim materialom in spojnim materialom, delno v beton, delno v zemljo, delno nad traso napajalnega kabla | m | 40 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde Rf dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 25mm za izvedbo ozemljitvene instalacije, komplet s konico. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globje v tla (ustreza kot npr. PosRf s konico, Hermi) . | kos | 4 | 0 | 0
3. | Razrez asfalta, betona z reskarjem za potrebe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, krpanje s hladnim asfaltom oziroma hladno zalivno maso (povezave med sondami). | m | 45 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža okroglega vodnika Rf (kislinsko odporna) fi 10mm (ustreza kot npr. RH5, Hermi) | m | 52 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža sponke, Rf, za medsebojno spajanje strelovodnih vodnikov (ustreza kot npr. KON, Hermi) | kos | 16 | 0 | 0
D. | Univerzalno omrežje
1. | Komunikacijsa omara 12U, 19", zidna montaža, 600 x 400 x 635 mm (Š x G x V), steklenimi vrati, ključavnico, urejevalnikom kablov, odprtinami za uvod kablov na vrhu in dnu, komplet s priborom za montažo | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Razdelilec za montažo v 19" omaro, 9x230V, 1U | kos | 1 | 0 | 0
3. | Delilni panel 19", 24xRJ45, UTP cat.6 | kos | 2 | 0 | 0
E. | Drugo
1. | Demontažna dela obstoječe električne inštalacije in opreme, po potrebi odvoz na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ureditev priklopa napajalnega kabla (PMO/RG) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Ureditev priklop napajalnega kabla stikalne omarice za zunajo razsvetljavo igrišča v RG | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Ureditev priklopa napajalnega kabla stikalne omarice za zalivanje v RG | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Ureditev priklop napajalnega kabla za pomožni objekt v RG | kpl | 2 | 0 | 0
6. | Ureditev priklopa informacijskega kabla internetnega ponudnika v IT omaro | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Piktogrami, izhod v sili, svetleči - fotoluminescentni, oznake po SIST EN 1838 | kos | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0

## OGREVANJE (1.FAZA)
5.1. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL – OGREVANJE
Opomba: Popis zajema tudi dobavo in montažo.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela in zaključna dela, transport, izpiranje, polnitev sistema preko omehčevalne naprave, regulacija sistema, tlačni preizkus in poskusno obratovanje, barvne oznake in napisne ploščice za posamezne veje, obratovalna navodila, splošni in manipulativni stroški, zavarovanje, transport.
A. | PLINSKA NAPELJAVA
poz | opis | enota | koli- čina | cena | skupaj
1 | Stenski kondenzacijkski plinski kotel na prisilni vlek, kot npr. De Dietrich INNOVENS MCA 35, moči 6,3 – 34 kW, z možnostjo priključitve na bojler, z ustreznim krmiljenjem, z zunanjim temperaturnim tipalom | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba dimnika iz umetne mase PPS 120°C, - C93x (koaksialna cev v negorljivem jašku – požarna odpornost 60 min.): DN80 / DN125 v prostoru in DN80 / kvadrat 140 v jašku (glej OGREVANJE - Detajli - plinovod, shema kotla) | m | 5 | 0 | 0
3 | Plinski števec kot npr. ROMBACH G4 DN 25, vključno z montažno konzolo (plača distributer) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Termično varovalo kot npr. Jelen DVGW 1bar
| DN20 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Krogelna pipa za plin kot npr.KOVINA PN 4
| DN20 | kos | 2 | 0 | 0
6 | Jeklena cev iz celega, srednjetežka, po DIN 2448, z loki in varilnim materialom
| DN20 | m | 8 | 0 | 0
7 | Čiščenje in antikorozijska zaščita cevi in držal, dvakrat z osnovnim premazom in z rumeno barvo | m2 | 1 | 0 | 0
8 | Preboji skozi steno in AB-ploščo, skupaj s prehodnimi kosi in tesnenjem | kos | 2 | 0 | 0
B. | KOTLOVNICA, RADIATORSKO OGREVANJE
9 | Bojler za pripravo TSV kot npr. SunSystem SoN 750 l z 2 izmenjevalcema, z dodatnim električnim grelcem 3 kW, dim. 2050 x DN 950 mm | kos | 1 | 0 | 0
10 | Posoda za nevtralizacijo kondenza | kos | 1 | 0 | 0
11 | Električna oprema za kotlovnico: kabli, povezava na krmiljenje, z zunanjim temperaturnim tipalom | kompl | 1 | 0 | 0
12 | Brezšivana bakrena cev za vodovodne, plinske in toplovodne instalacije po DIN EN 1057, vključno z ustreznimi loki, T - kosi in priključki. Izolacija cevnih razvodov s tubolit cevaki iz mehke pene na bazi sintetičnega kavčuka, prevlečeni s PE folijo sive barve, debelina cevakov 13 mm
| Cu 28 x 1 | m | 12 | 0 | 0
9 | Ploščni radiator prizvajalca npr. Radel, kompletno z reducirkami, čepom, odzračevalnim ventilom, konzolami in pritrdilnim materialom; vključno z montažo
| 22-600-400 | kos | 1 | 0 | 0
| 22-600-600 | kos | 1 | 0 | 0
| 22-600-800 | kos | 2 | 0 | 0
| 22-600-900 | kos | 1 | 0 | 0
| 22-600-1000 | kos | 3 | 0 | 0
| 22-600-1200 | kos | 2 | 0 | 0
| 22-600-1400 | kos | 1 | 0 | 0
| 22-600-1600 | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ | kos | 13
14 | Radiatorski H - ventil kot npr. Danfoss za dvocevni sistem, skupaj s kovinskimi zaščitnimi cevkami za zaščito WAVIN cevi zunaj tlaka | kos | 13 | 0 | 0
15 | Radiatorski termostatski ventil kot npr. Danfoss za dvocevni sistem, vključno s termostatsko glavo | kos | 13 | 0 | 0
16 | Večplastna polietilenska cev kot npr. WAVIN, vključno s pritrdilnimi spojkami
| 16 x 2 | m | 38 | 0 | 0
| 20 x 2,5 | m | 30 | 0 | 0
| 26 x 3 | m | 22 | 0 | 0
17 | Kroglni ventil, navojni, s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 2 | 0 | 0
| DN25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN32 | kos | 4 | 0 | 0
18 | Polnilno-praznilna krogelna pipa, navojna, s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## VODOVOD (1.FAZA)
5.2. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL – VODOVOD
Opomba: Popis zajema tudi dobavo in montažo.
Izvajalec je dolžan izvesti tlačni preizkus, regulacija sistema, klorni šok. Popis zajema tudi pridobitev ustreznih izjav, splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški.
poz | opis | enota | koli- čina | cena | skupaj
1 | Straniščna školjka - konzolna, kot npr. DOLOMITE GEMMA, iz sanitarne keramike, odtok v steno, vključno s sedežno desko in pokrovom, školjka v beli barvi
|  | kos | 3 | 0 | 0
2 | Straniščna školjka za invalide kot npr. DOLOMITE iz sanitarne keramike, odtok v steno, vključno s sedežno desko s pokrovom iz lesa, plastificirana, školjka v beli barvi. Vključno z ročajem za invalidske WC-je.
|  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Podometni splakovalnik za WC, kot npr. Geberit, tip KOMBI FIX, za vzidavo v steno, za konzolno školjko, odtok v steno, z izolacijo za preprečevanje kondenzacije vode, z dvojnim splakovanjem: 4 l vode in z napravo za varčevanje vode - 3 l, z notranjo garnituro, z 2-stopenjsko tipko.
|  | kos | 4 | 0 | 0
4 | Umivalnik iz sanitarne keramike, vključno z odtočnim ventilom in sifonom, kot npr. DOLOMITE NOVELLA
| 55 X 48 cm | kos | 4 | 0 | 0
5 | Umivalnik iz sanitarne keramike, za invalide, vključno z odtočnim ventilom in sifonom, npr. DOLOMITE
| 60 x 50 cm | kos | 1 | 0 | 0
6 | Mešalna enoročna baterija za umivalnik, kot npr.GROHE SilkMove, s perlatorjem za varčevanjke vode, vključno s kotnimi ventili (v skladu z Ur. ZJN).
|  | kos | 5 | 0 | 0
7 | Pisoar iz sanitarne keramike, kot npr. DOLOMITE VOLGA , priklop zadaj ali zgoraj keramika, dimenzije: 35 X 28,5 cm vključno z odtočnim ventilom in sifonom, aktiviranje s senzorjem, vključno elektična priključitev.
|  | kos | 5 | 0 | 0
8 | Odtočna garnitura za pomivalno korito s sifonom.
|  | kos | 1 | 0 | 0
9 | Dušilni ventil za cirkulacijo vode, z navojnim priključkom, DIN 3513, ohišje iz prešane medenine
| DN15 | kos | 1 | 0 | 0
10 | Omarica za vgradnjo v steno 20 x 20 cm, s pokrovom iz INOX pločevine za dušilni ventil za cirkulacijo vode
|  | kos | 2 | 0 | 0
11 | Črpalka za cirkulacijo npr. Grundfos Comfort UP 15-14 s tedensko programsko uro
|  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Protipovratni ventil za cirkulacijo
| DN15 | kos | 1 | 0 | 0
13 | Filter za vodovod, mehanski, Delovni tlak: 1,5 - 10 bar
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Varnostna grupa za hladno vodo, vključno z zapornim ventilom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom, izpustno pipico
| DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
15 | Termostatski mešalni ventil, kot npr. Danfoss TVM-W DN25
| DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
16 | Tuš set, s stropnim nastavkom in notranjo povezavo do armature, tuš glava premera 20 cm, kot npr. Propin
| DN 15 | kos | 13 | 0 | 0
17 | Podometna mešalna baterija za tuš, pokromana, kot npr.GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN
| DN 15 | kos | 13 | 0 | 0
18 | Zaporni krogelni ventil, za vodo, z navojnim priključkom, DIN 3513, ohišje iz prešane medenine
| DN 20 | m | 8 | 0 | 0
| DN 25 | m | 2 | 0 | 0
19 | Cevovodi, iz večplastnih ALUMPLAST cevi, ki ustrezajo standardu DIN 8077, kot npr. proizvajalca WAVIN. Spajanje je z zatiskovanjem s polkovinskimi fitingi, vključno montaža cevi
| DN 16 x 2 | m | 28 | 0 | 0
| DN 20 x 2,2 | m | 35 | 0 | 0
| DN 25 x 2,2 | m | 18 | 0 | 0
20 | Izolacija cevnih razvodov s tubolit cevaki iz mehke pene na bazi sintetičnega kavčuka, prevlečeni s PE folijo sive barve, debelina cevakov 3 mm za hladno in 10 mm za toplo vodo, za cev dimenzije
| DN 16 | m | 28 | 0 | 0
| DN 20 | m | 35 | 0 | 0
| DN 25 | m | 18 | 0 | 0
21 | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih večslojnih cevi, odpornih na vročo vodo, z natičnimi obojkami DIN 19560, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
| DN 50 | m | 10 | 0 | 0
| DN 70 | m | 8 | 0 | 0
| DN 110 | m | 16 | 0 | 0
22 | Talni odtok iz plastike, s sifonom in čistilno odprtino, DN 50/50, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjaveče pločevine,. Nazivne mere okvirja rešetke 150 x 150 mm, vgradna višina 140 mm.
|  | kos | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## PREZRAČ (1.FAZA)
5.3. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL – PREZRAČEVANJE
Opomba: Popis zajema tudi dobavo in montažo.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, zarisovanje, zaključna dela, transport, meritve.
poz | opis | enota | koli- čina | cena | skupaj
1 | Kopalniški ventrilator kot npr. Limodor tip A, kapacitete 100 m3/h, 100Pa. Aktiviranje je preko senzorja gibanja in timerja 0-20min. | kos | 4 | 0 | 0
2 | Kanali SPIRO za prezračevanje iz vroče pocinkane pločevine, deb. 0,7 mm, vključno s fazonskimi kosi, prirobnicami, tesnili in pritrdilnim materialom ali enakovredno
| DN100 | m | 35 | 0 | 0
3 | Strešna kapa za cevi SPIRO, z obrobo za ustrezno kritino ali enakovredno
| združevanje več DN100, 4 preboji, vključno z odduhami | kos | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0