## Rekapitulacija
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
REKAPITULACIJA
MONTAŽNA DELA
1.1. | Kolesarnica Labore | 0
1.2. | Kolesarnica Staneta Žagarja | 0
1.3. | Kolesarnica Drulovka cerkev | 0
1.4. | AP Stražišče DD | 0
1.5. | AP Drulovka trgovina | 0
1.6. | AP Gorenja Sava smer Stražišče | 0
1.7. | AP Gorenja Sava smer Besnica | 0
1.8. | AP Čirče smer Hrastje | 0
1.9.1. | Kranj AP | 0
1.9.2. | Kranj AP jug | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ | 0

## Vodovod in kanalizacija (hidden)
5.5 PREDIZMERE S PROJEKTANTSKO OCENO VREDNOSTI
2. VODOVOD IN KANALIZACIJA
V oceni stroškov je zajeta dobava in montaža vključno z vsem tesnilnim, pritrdilnim in ostalim
pomožnim materialom ter pripravljalno zaključna dela, ki so potrebna za zagotovitev kvalitetne
izvedbe sistema.
| Poz. | Naziv elementa | Enota | Št. enot | Cena/kos | Cena
1 | 1 | Stenski tlačni bojler volumna V = 80 l, skupaj z
vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Tip: OTG 80 SLIM | kpl | 2 | 250 | 500
Proizvajalec: Gorenje TIKI
1 | 2 | Varnostna skupina DN15, 10 bar, po DIN 1988
za ogrevalnike sanitarne vode, ki vsebuje, zaporni
ventil, preprečevalnik povratnega toka in
preizkuševalni nastavek, nastavek za priključek
manometra, membranski varnostni ventil 10 bar.
|  |  | kpl | 2 | 50 | 100
1 | 3 | Podpultni tlačni bojler volumna V = 10 l, skupaj z
vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Tip:GT10 U | kpl | 2 | 150 | 300
Proizvajalec: Gorenje TIKI
1 | 4 | Kompletno stranišče sestavljeno iz fajančevinaste
školjke s stranskim odtokom, sedežem, desko
s pokrovom, gumijastimi odbijači, gumi manšete,
emajliranim spodnjim izplakovalnim kotličkom,
z vso notranjo opremo za izpust, ponikljanim
medeninastim kotnim regulacijskim ventilom,
DN15 - DN10, vključno ves tesnilni in pritrdilni
material.
|  | OPOMBA: po izboru investitorja oz. arhitekta | kos | 2 | 120 | 240
1 | 5 | Umivalnik iz fajančevine, velikosti 540 x 355 mm,
pritrjen s plastičnimi vložki in vijaki na zid,
ponikljanim sifonom z odtočnim ventilom DN32
in rozeto, ponikljano stoječo enoročno mešalno
baterijo DN15 s ponikljano kapo in rozeto,
dvema kotnima regulacijskima ventiloma,
vključno ves tesnilni material.
Nameščeni v kopalnicah v kleti in mansardi.
|  | OPOMBA: po izboru investitorja oz. arhitekta | kos | 2 | 180 | 360
1 | 6 | Tuš kad, dimenzije 900 x 900 mm, z zidno
enoročno mešalno baterijo z rozetama, ročno
pomično prho, zidnim nastavkom za prho, PVC
odtočnim S sifonom DN32, dvema kotnima
regulacijskima ventiloma, tesnilnim in pritrdilnim
materialom.
|  | OPOMBA: po izboru investitorja oz. arhitekta | kos | 2 | 330 | 660
1 | 7 | Ponikljan medeninasti kotni regulacijski ventil
DN15, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
|  |  | kos | 2 | 7 | 14
1 | 8 | Držalo za toaletni papir v zvitku, kromirane
izvedbe, pritrjeno na zid, vključno s pritrdilnimi
vijaki.
|  | OPOMBA: po izboru investitorja oz. arhitekta | kos | 2 | 25 | 50
1 | 9 | Držalo za brisače, kromirane izvedbe, pritrjeno
na zid, vključno s pritrdilnimi vijaki.
|  | OPOMBA: po izboru investitorja oz. arhitekta | kos | 2 | 35 | 70
1 | 10 | Držalo za milo, kromirane izvedbe, pritrjeno
na zid, vključno s pritrdilnimi vijaki.
|  | OPOMBA: po izboru investitorja oz. arhitekta | kos | 2 | 20 | 40
1 | 11 | Metlica za stranišče iz umetne mase (akril) s
pokromanim nosilcem, skupaj s posodico
montirano na steno, vključno z montažnim
materialom.
|  | OPOMBA: po izboru investitorja oz. arhitekta | kos | 2 | 30 | 60
1 | 12 | Kompletno enojno pomivalno korito iz nerjaveče
pločevine, za vgradnjo v pult, vključno z
armaturo za pomivalno korito z odtočnim ventilom
DN32 z zamaškom na verižici, lovilcem maščob,
mešalno stoječo enoročno baterijo z veznima
cevkama, kotnima regulacijskima ventiloma
s kapo in rozeto, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | OPOMBA: po izboru investitorja oz. arhitekta | kos | 2 | 430 | 860
1 | 13 | Zidni odtočni sifon za pralni stroj s plastično
rozeto.
|  |  | kos | 2 | 10 | 20
1 | 14 | Zidna baterija DN15 s holandcem in rozeto za
pralni stroj.
|  |  | kos | 2 | 9 | 18
1 | 15 | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev predizolirana
s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno
vodo, skladno s standardom DIN 1988-2.
Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz
polietilenske pene z zaprto celično strukturo.
Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto,
brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo,
klasifikacija materiala B2 skladno s standardom
DIN4102.
Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma
potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki,
reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po
montaži zaščitene s cementno malto.
|  | 16 x 2 | m | 28 | 9 | 252
|  | 18 x 2 | m | 7 | 11 | 77
|  | 20 x 2,25 | m | 14 | 15 | 210
|  | 25 x 2,5 | m | 16 | 18 | 288
1 | 16 | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev predizolirana
s toplotno izolacijo debeline 13 mm za toplo vodo,
skladno s standardom DIN 1988-2.
Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz
polietilenske pene z zaprto celično strukturo.
Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto,
brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo,
klasifikacija materiala B2 skladno s standardom
DIN4102.
Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma
potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki,
reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z
vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po
montaži zaščitene s cementno malto.
|  | 16 x 2 | m | 18 | 10 | 180
1 | 17 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani
iz trdega polivinil-klorida (PVC -ja), po DIN 19531,
na obojke, oblika in mere po DIN 8062, obojke
zatesnjene z odgovarjajočimi gumijastimi tesnilnimi
obročki, manšetami, kemijska odpornost po
DIN 16929, gorljivost materiala po DIN 4102,
vključno z mazalnim sredstvom.
|  | f 50 mm | m | 36 | 10 | 360
|  | f 75 mm | m | 12 | 11 | 132
|  | f110 mm | m | 13 | 13 | 169
1 | 18 | Priklop odtoka na obstoječ vertikalni razvod
kanalizacije.
|  |  | kpl | 1 | 100 | 100
1 | 19 | Strešna kapa za zaključek odzračnega voda,
izdelana iz polipropilena.
|  | DN75 | kos | 1 | 18 | 18
1 | 20 | Preizkus tesnosti PVC odtočnih cevi.
|  |  | kpl | 1 | 50 | 50
1 | 21 | Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode
izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije
instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene
institucije.
|  |  | kpl | 1 | 180 | 180
1 | 22 | Pripravljalno zaključna dela, zarisovanje,
tlačni preizkus, regulacija armatur.
|  |  | kpl | 1 | 150 | 150
1 | 23 | Transportni, manipulativni stroški in nepredvidena
dela.
|  |  |  | 5% |  | 272.9
|  | SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 5730.9

## 1.1 koles. Labore
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
KOLESARNICA MODUL 8/ST
LABORE
Situacija 1.1
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
KOLESARNICA
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice kolesarnice. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoslojna lexan plošča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. | kom | 1 |  | 0
02. | Kompletna nabava, dobava in montaža zunanjega servisnega stojala (npr. Mantis classic). | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.2 koles. St. Žagar
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
KOLESARNICA MODUL 8/ST
STANE ŽAGAR
Situacija 1.2
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
KOLESARNICA
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice kolesarnice. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoslojna lexan plošča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. | kom | 1 |  | 0
02. | Kompletna nabava, dobava in montaža zunanjega servisnega stojala (npr. Mantis classic). | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.3 koles Drulovka cerkev
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
KOLESARNICA MODUL 8/ST
DRULOVKA CERKEV
Situacija 1.3
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
KOLESARNICA
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice kolesarnice. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoslojna lexan plošča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. | kom | 1 |  | 0
02. | Kompletna nabava, dobava in montaža zunanjega servisnega stojala (npr. Mantis classic). | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.4 AP Stražišče DD
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
NADSTREŠKI AP TIP ANK 3 - 200
STRAŽIŠČE DD
Situacija 1.4
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
A. | NADSTREŠKI AP
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice avtobusnih postajališč iz RF cevi fi 50 mm, RF profilov in pločevine. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno, steklo varnostno kaljeno deb. 8 mm, nosilci stekel ALU srebrno eloksirani. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki.Nadstrešnica je bočno zaprta s stekli. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoprekatna UV odporna plošča v belo mlečni barvi. v kompletu je tudi inox klop, koš za smeti 20l, vozni red - vitrina z vrati, polkrožna tabla z imenom postajališča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. Dimenzija postaje = D5000 mm/Š2000 mm/V2600 mm. | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.5 AP Drulovka trgovina
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
NADSTREŠKI AP TIP ANK 3 - 200
DRULOVKA TRGOVINA smer MEDVODE
Situacija 1.5
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
A. | NADSTREŠKI AP
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice avtobusnih postajališč iz RF cevi fi 50 mm, RF profilov in pločevine. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno, steklo varnostno kaljeno deb. 8 mm, nosilci stekel ALU srebrno eloksirani. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki.Nadstrešnica je bočno zaprta s stekli. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoprekatna UV odporna plošča v belo mlečni barvi. v kompletu je tudi inox klop, koš za smeti 20l, vozni red - vitrina z vrati, polkrožna tabla z imenom postajališča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. Dimenzija postaje = D5000 mm/Š2000 mm/V2600 mm. | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.6 AP Gorenja sava
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
NADSTREŠKI AP TIP ANK 3 - 200
GORENJA SAVA smer STRAŽIŠČE
Situacija 1.6
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
A. | NADSTREŠKI AP
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice avtobusnih postajališč iz RF cevi fi 50 mm, RF profilov in pločevine. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno, steklo varnostno kaljeno deb. 8 mm, nosilci stekel ALU srebrno eloksirani. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki.Nadstrešnica je bočno zaprta s stekli. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoprekatna UV odporna plošča v belo mlečni barvi. v kompletu je tudi inox klop, koš za smeti 20l, vozni red - vitrina z vrati, polkrožna tabla z imenom postajališča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. Dimenzija postaje = D5000 mm/Š2000 mm/V2600 mm. | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.7. AP Gorenja smer Besnica
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
NADSTREŠKI AP TIP ANK 3 - 200
GORENJA SAVA smer STRAŽIŠČE
Situacija 1.6
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
A. | NADSTREŠKI AP
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice avtobusnih postajališč iz RF cevi fi 50 mm, RF profilov in pločevine. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno, steklo varnostno kaljeno deb. 8 mm, nosilci stekel ALU srebrno eloksirani. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki.Nadstrešnica je bočno zaprta s stekli. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoprekatna UV odporna plošča v belo mlečni barvi. v kompletu je tudi inox klop, koš za smeti 20l, vozni red - vitrina z vrati, polkrožna tabla z imenom postajališča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. Dimenzija postaje = D5000 mm/Š2000 mm/V2600 mm. | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.8 AP Čirče smer Hrastje
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
NADSTREŠKI AP TIP ANK 3 - 200
ČIRČE SMER HRASTJE
Situacija 1.8
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
A. | NADSTREŠKI AP
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice avtobusnih postajališč iz RF cevi fi 50 mm, RF profilov in pločevine. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno, steklo varnostno kaljeno deb. 8 mm, nosilci stekel ALU srebrno eloksirani. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki.Nadstrešnica je bočno zaprta s stekli. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoprekatna UV odporna plošča v belo mlečni barvi. v kompletu je tudi inox klop, koš za smeti 20l, vozni red - vitrina z vrati, polkrožna tabla z imenom postajališča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. Dimenzija postaje = D5000 mm/Š2000 mm/V2600 mm. | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.9.1 Kranj AP
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
NADSTREŠKI AP TIP ANK 4 - 200
KRANJ AP
Situacija 1.9.1.
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
A. | NADSTREŠKI AP
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice avtobusnih postajališč iz RF cevi fi 50 mm, RF profilov in pločevine. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno, steklo varnostno kaljeno deb. 8 mm, nosilci stekel ALU srebrno eloksirani. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki.Nadstrešnica je bočno zaprta s stekli. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoprekatna UV odporna plošča v belo mlečni barvi. v kompletu je tudi inox klop, koš za smeti 20l, vozni red - vitrina z vrati, polkrožna tabla z imenom postajališča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. Dimenzija postaje = D6330 mm/Š2000 mm/V2600 mm. | kom | 1 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.9.2 Kranj AP jug
INVESTITOR: Mestna občina Kranj
NADSTREŠKI AP TIP ANK 4 - 200
KRANJ AP
Situacija 1.9.1.
II. | MONTAŽNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA: Popis je izdelan na podlagi PZI in posvetovanju s projektantom. Materiali so splošni in definirani le tisti, ki so opisani v posameznih postavkah, sicer se je potrebno o izbiri posebej posvetovati z investitorjem. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu tre Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajnju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunaji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij, vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, kater morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E/M upošteva vse stroške deponijskih dajatev in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju.
3. Vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo a-testov in certifikati pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je sestavni del tega popisa.
4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enkovrednosti kot primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazu in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
A. | NADSTREŠKI AP
OPOMBA: Pri izvajanju in montaži opreme je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V C/E je upoštevati navedene standarde projekta in tehničnega poročila in niso posebej navedeni v tem popisu.
Poz. | Opis opreme | EM | količina | €/EM | € skupaj
01. | Kompletna nabava, dobava in montaža nadstrešnice avtobusnih postajališč iz RF cevi fi 50 mm, RF profilov in pločevine. Konstrukcija je izdelana iz INOX cevi pravokotne oblike (ANSI 304 kvaliteta) kompletno montažno, steklo varnostno kaljeno deb. 8 mm, nosilci stekel ALU srebrno eloksirani. Temeljna sidra iz navojnih palic ter pločevine. celotna konstrukcija je narejena s tehnologijo TIG varjenja ter zvijačena z nerjavnimi vijaki.Nadstrešnica je bočno zaprta s stekli. Vsi vijaki so iz nerjavnih materialov. Kritina je dvoprekatna UV odporna plošča v belo mlečni barvi. v kompletu je tudi inox klop, koš za smeti 20l, vozni red - vitrina z vrati, polkrožna tabla z imenom postajališča. Vsa po načrtu in navodilih proizvajalca. Dimenzija postaje = D6330 mm/Š2000 mm/V2600 mm. | kom | 2 |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
II. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0