| 0.4 | SPLOŠNI PODATKI O NADSTREŠKU IN SOGLASJIH PROJEKTA št. AP-04-2018 na lokaciji 1.9.2. AP Kranj jug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zahtevnost objekta |  | manj zahteven objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klasifikacija celotnega objekta |  | 1 STAVBE 12 NESTANOVANJSKE STAVBE 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klasifikacija posameznih delov objekta |  | delež v skupni uporabni površini objekta |  |  |  |  | šifra podrazreda |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 12410 |  |  |  |  |  |  |  |
| druge klasifikacije |  | Požarno manj zahtevne stavbe (PZ1) Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz 7. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz . člena o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009) Načrti so izdelani skaldno z 11. in 16. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(Uradni list RS, št. 28/2009) Načrti so izdelani skaldno z 9. členom Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/20012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navedba prostorskega akta |  | Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (UL. RS. 74/14, 9/2016 - tehnični popravek, 63/2016 - obvezna razlaga, 20/2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokacija |  | Glavna avtobusna postaja Kranj, južni del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč z nameravano gradnjo |  | 1035/2 k.o. Kranj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| številka parcele (k.o. Huje) |  | velikost parcele |  |  | velikost parcele znotraj gradbene parcele |  |  | delež parcele znotraj gradbene parcele |  |  |  |  |  |  |
| / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Skupna velikost gradbene parcele |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč čez katere potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo |  |  | Vodovod: obstoječ, na parceli Kanalizacija: obstoječ, na parceli Elektrika: obstoječ, ni na parceli Meteorna kanalizacija: / Telekom: obstoječ, na parceli Plinovod: obstoječ, ni na parceli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč čez katere poteka priključek na javno cesto |  |  | Dostop do objekta je mogoč z občinske ceste z oznako 183411, ki je del parcele 1035/2 k.o. Kranj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navedba soglasij in soglasij za priključitev |  |  | soglasja v območju varovalnih pasov |  |  | MESTNA OBČINA KRANJ, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe pridobljeno soglasje št.: ___________________ dne ______________ MESTNA OBČINA KRANJ, Oddelek za okolje in prostor; pridobljeno soglasje št. _______________________, dne ____________ ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, soglasje sklep št.: 35101-0662/2018-3 izdano dne 28.6.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kanalizacija: Vodovod: Elektrika: T2: TELE-TV Telekom Plin: |  |  | KOMUNALA KRANJ d.o.o., kanalizacijsko soglasje za priključitev št.278482 pridobljeno 26.6.2018 KOMUNALA KRANJ d.o.o., vodovodno soglasje št.278564 pridobljeno 26.6.2018 ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Enota Kranj; soglasje k projektnim rešitvam, št. ___________ izdano dne: _____________ T 2 , d.o.o . Enota Kranj; soglasje k projektnim rešitvam , št.: 294/2018 T-2 izdano dne: 26.6.2018 TELE-TV d.o.o.; soglasje k projektnim rešitvam , št.: SI-249/0718/PPSG izdano dne: 9.7.2018 Telekom Slovenije; soglasje k projektnim rešitvam , št.: __________ izdano dne: _____________ DOMPLAN, d.d. Enota Kranj; soglasje k gradnji , št.:S 69/18 izdano dne: 27.6.2018, znak: 240/36-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe |  |  | oskrba s pitno vodo |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | oskrba z elektriko |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odvajanje odpadnih voda |  |  | Odvod meteorni voda s strešine je predviden v travno površino ob objektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dostop do javne ceste |  |  | Dostop do objekta je mogoč z občinske ceste z oznako 183411, ki je del parcele 1035/2 k.o. Kranj. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zazidana površina: |  |  | 12,66 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| velikost objekta |  |  | bruto tlorisna površina: |  |  | 12,66 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | neto tlorisna površina |  |  | 12,66 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bruto prostornina: |  |  | 26,90 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | neto prostornina |  |  | 26,90 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število etaž |  |  | 1 (pritličje) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem |  |  | Temelj: 6,08 x 2,07 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov na zemljišče |  |  | Nadstrešek kolesarnice: 6,33 x 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | absolutna višinska kota |  |  | Pritličje: zg +395.25 m nmv in sp +395.16 m nmv |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | relativne višinske kote etaž |  |  | ±0.00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | najvišja višina objekta |  |  | +2,60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število stanovanjskih enot |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število ležišč |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število parkirnih mest |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fasada |  |  | Tipski objekt: nadstrešek tip ANK 4-200, inox konstrukcija s kaljenim steklom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oblikovanje objekta |  |  | orientacija slemena |  |  | S-J |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | naklon strehe |  |  | Polkrožna dvokapna strešina, max naklon 24° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kritina |  |  | Kaljeno steklo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstotek zelenih površin |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor zazidanosti |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor izrabe zemljišča |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odmiki od sosednjih zemljišč |  |  | Minimalni odmik zgornjega objekta od ceste 183411 na V je 2,51 m in minimalni odmik spodnjega objekta od ceste 183411 na V je 2,58 m Minimalni odmik objekta od parcele št 911/19 k.o. Kranj je 0,00m. Medsebojni odmik nadstrešnic je 0,23 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druge značilnosti objekta |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ocenjena vrednost objekta (skupaj EUR, (dozidava) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | TEHNIČNO POROČILO št. AP-04-2018 na lokaciji 1.9.2. AP Kranj jug |
| --- | --- |

Avtobusno postajališče se nahaja na občinski cesti z oznako 183411, na glavni avtobusni postaji Kranj, južni del. Parcela, kjer je nameravana gradnja je 1035/2 k.o. Kranj, ki je kategorizirana kot javno dobro, katere del je tudi občinska cesta št. 183411.

Na lokacijo se umestita dva nadstreška.

Nadstrešek se umesti na obstoječ pločnik, ki je zadostne širine, tako da ostaja nemotena komunikacija pešcev. Izvedejo se tudi taktilne plošče za slepe in slabovidne v dolžini 236 cm pri zgornjem in 239 cm pri spodnjem objektu, širini 90 cm in globini (v asfaltu) 3 cm. Pri predvidenem posegu ne posegamo v rob pločnika, stiki med taktilno ploščo in asfaltom bodo izvedeni z bitumenskim premazom. Taktilne plošče bodo  izvedene, kot je določeno v slovenskem standardu SIST 1186, temelji na usmeritvah iz standarda ISO 21542 in se v nekaterih točkah zgleduje po nemškem standardu DIN 32984.

Vsi  gradbeni posegi bodo izvedeni skladno s specifičnimi specifikacijami  zgornjega ustroja asfalta.

Nadstreška sta tipska, tipa ANK-4 200, dolžine 633 cm, širine 200 cm in višine 260 cm. Širina pločnika ob zgornjem nadstrešku je 231 cm + 12 cm robnika in pri spodnjem 239 cm + 12 cm robnika. Tlak je metličen beton. Prostor med tlakom in asfaltirano obstoječo površino se dodatno asfaltira, debeline 3-5 cm.

Najbolj izpostavljena dela nadstreškov sta na medsebojni razdalji 23 cm.

Pod objektoma poteka telekomunikacijski vod, katerega se v skladu s priloženim načrtom obbetonira s 15 cm debelo AB kletko, vidno na risbi Nadstrešek AP, tip ANK3-200, obbetoniranje telekom voda (detajl je za obe dimenzije nadstrešnic enak). Vsi ostali komunalni vodi ne ovirajo postavitve objekta.

Avtobusno postajališče ustreza naštetim merilom pri ocenjevanju »gradnje in/ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč«. Ustreznost merila se izkazuje s priloženimi grafičnimi prilogami.

| MERILA | št. točk | ustreznost |
| --- | --- | --- |
| Izdelan koncept omrežja JPP s postajališči v naselju oz. regiji | 10 | • |
| Izdelana celostna podoba postajališč v naselju oz. občini | 5 | • |
| Elektronsko obveščanje o prihodu avtobusov v realnem času na postajališčih | 5 |  |
| Načrt zasaditve okolice postajališča in njegova izvedba | 5 |  |
| Uporaba različnih tlakov, ki prinesejo k estetski vrednosti v prostoru | 5 | • |
| Zagotovitev enostavnega prehoda iz enega prometnega sistema v drugega | 5 | • |
| Označitev naziva postajališča v Braillovi pisavi | 5 |  |
| Talne oznake za slepe in slabovidne do postajališča | 5 | • |
| Koš za smeti na postajališču | 5 | • |
| Pod nadstrešnico so sedišča za vsaj pet oseb | 5 | • |
| Kolesarska infrastruktura, ki čakališče povezuje z obstoječim kolesarskim omrežjem v naselju | 5 | • |
| Različni elementi za umirjanje prometa (ločilni otok in podobno) | 5 |  |
| Kolesarnica za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča (80 m) | 5 | • |
| Pokrito stojalo za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča | 5 |  |
| Informiranje javnosti- promocija novega/prenovljenega postajališča v medijih | 5 | • |
| Informacijska kampanja za občane- promocija sistema JPP | 5 | • |
| Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na postajališču | 5 | • |
| Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na svetovnem spletu | 5 | • |
| Natisnjen zemljevid naselja z označenimi progami JPP, distribuiran vsem gospodinjstvom v naselju in njegovem vplivnem območju | 5 | • |

SKUPAJ: 75 /100 točk