| 0.4 | SPLOŠNI PODATKI O KOLESARNICI IN SOGLASJIH PROJEKTA št. AP-04-2018 na lokaciji 1.3. Drulovka cerkev (smer Medvode) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zahtevnost objekta |  | manj zahteven objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klasifikacija celotnega objekta |  | 1 STAVBE 12 NESTANOVANJSKE STAVBE 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 1242 Garažne stavbe 12420 Garažne stavbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klasifikacija posameznih delov objekta |  | delež v skupni uporabni površini objekta |  |  |  |  | šifra podrazreda |  |  |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 12420 |  |  |  |  |  |
| druge klasifikacije |  | Požarno manj zahtevne stavbe (PZ1) Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz 7. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) Načrti so izdelani na podlagi tehnične smernice iz . člena o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009) Načrti so izdelani skaldno z 11. in 16. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele(Uradni list RS, št. 28/2009) Načrti so izdelani skaldno z 9. členom Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/20012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navedba prostorskega akta |  | Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (UL. RS. 74/14, 9/2016 - tehnični popravek, 63/2016 - obvezna razlaga, 20/2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokacija |  | Avtobusno postajališče Drulovka pri cerkvi (v smeri proti Kranju) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč z nameravano gradnjo |  | 563/78 k.o. Drulovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| številka parcele (k.o. Huje) |  | velikost parcele |  |  | velikost parcele znotraj gradbene parcele |  |  | delež parcele znotraj gradbene parcele |  |  |  |  |
| / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| Skupna velikost gradbene parcele |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč čez katere potekajo priključki na gospodarsko javno infrastrukturo |  |  | Vodovod: obstoječ, na parceli Kanalizacija: obstoječ, na parceli Elektrika: obstoječ, na parceli Meteorna kanalizacija: / Telekom: obstoječ, na parceli Plinovod: obstoječ, na parceli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč čez katere poteka priključek na javno cesto |  |  | Dostop do objekta je mogoč s ceste z oznako 251043, ki je del parcele 563/78 k.o. Drulovka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| seznam zemljišč na katere sega območje za določitev strank |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| navedba soglasij in soglasij za priključitev |  |  | soglasja v območju varovalnih pasov |  |  | MESTNA OBČINA KRANJ, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe pridobljeno soglasje št.: ___________________ dne ______________ MESTNA OBČINA KRANJ, Oddelek za okolje in prostor; pridobljeno soglasje št. _______________________, dne ____________ ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, soglasje sklep št.: 35101-0662/2018-3 izdano dne 28.6.2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kanalizacija: Vodovod: Elektrika: T2: TELE-TV Telekom Plin: |  |  | KOMUNALA KRANJ d.o.o., kanalizacijsko soglasje za priključitev št.278482 pridobljeno 26.6.2018 KOMUNALA KRANJ d.o.o., vodovodno soglasje za priključitev št.278564 pridobljeno 26.6.2018 ELEKTRO GORENJSKA, d.d. Enota Kranj; soglasje k projektnim rešitvam, št. ___________ izdano dne: _____________ T 2 , d.o.o . Enota Kranj; soglasje k projektnim rešitvam , št.: 294/2018 T-2 izdano dne: 26.6.2018 TELE-TV d.o.o.; soglasje k projektnim rešitvam , št.: SI-249/0718/PPSG izdano dne: 9.7.2018 Telekom Slovenije; soglasje k projektnim rešitvam , št.: __________ izdano dne: _____________ DOMPLAN, d.d. Enota Kranj; soglasje k gradnji , št.:S 69/18 izdano dne: 27.6.2018, znak: 240/36-18 |  |  |  |  |  |  |
| način zagotovitve minimalne komunalne oskrbe |  |  | oskrba s pitno vodo |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | oskrba z elektriko |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odvajanje odpadnih voda |  |  | Odvod meteorni voda s strešine je predviden v travno površino ob objektu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dostop do javne ceste |  |  | Dostop do kolesarnice je mogoč s ceste 251043 na J strani objekta. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zazidana površina: |  |  | 10,12 m2 |  |  |  |  |  |  |
| velikost objekta |  |  | bruto tlorisna površina: |  |  | 10,12 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | neto tlorisna površina |  |  | 10,12 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bruto prostornina: |  |  | 18,41 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | neto prostornina |  |  | 18,41m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število etaž |  |  | 1 (pritličje) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem |  |  | Kolesarnica: 4,40 x 2,30 m (Temeljna plošča: 5,30 x 2,90 m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov na zemljišče |  |  | Nadstrešek kolesarnice: 4,40 x 2,30m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | absolutna višinska kota |  |  | Pritličje: +372.60 m nmv |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | relativne višinske kote etaž |  |  | ±0.00 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | najvišja višina objekta |  |  | +2,30 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število stanovanjskih enot |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število ležišč |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | število parkirnih mest |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fasada |  |  | Tipski objekt: kolesarnica modul 8/ST, inox konstrukcija z polikarbonatno kritino |  |  |  |  |  |  |
| oblikovanje objekta |  |  | orientacija slemena |  |  | V-Z |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | naklon strehe |  |  | Polkrožna enokapna strešina, naklon 2° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kritina |  |  | Polikarbonatne plošče |  |  |  |  |  |  |
| odstotek zelenih površin |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor zazidanosti |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| faktor izrabe zemljišča |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odmiki od sosednjih zemljišč |  |  | Minimalni odmik objekta od ceste 251043 na J je 2,29 m Minimalni odmik objekta od voda telekomunikacij na Z je 3,97 m Minimalni odmik objekta od obstoječega nadstreška na V je 0,83 m Minimalni odmik objekta od parcele št. 563/62 k.o. Drulovka na J je 2,77 m Minimalni odmik objekta od parcele št. 47/2 k.o. Drulovka na S je 0,65 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druge značilnosti objekta |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ocenjena vrednost objekta (skupaj EUR, (dozidava) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | TEHNIČNO POROČILO št. AP-04-2018 na lokaciji 1.3. Drulovka cerkev (smer Medvode) |
| --- | --- |

Avtobusno postajališče na Drulovki pri cerkvi se nahaja na občinski cesti z oznako 251043, v smeri proti Kranju in je del parcele s št. 563/78 k.o. Drulovka, ki je kategorizirana kot javno dobro.

Na avtobusnem postajališču že obstaja avtobusni nadstrešek, poseg v prostor zajema postavitev taktilnih plošč za slepe in slabovidne ob obstoječem nadstrešku ter novo kolesarnico, vzhodno ob nadstrešku na zelenici, kjer je v obstoječem stanju živa meja ter manjši reklamni kozolec, ki se odstrani.

Obstoječ nadstrešek je tlorisnih dimenzij 425 x 160 cm, širina pločnika ob nadstrešku je 216 cm + robnik 12 cm. Predvidena je izvedba taktilne plošče v zgornjem ustroju asfalta globine

3 cm.

Taktilna plošča  se izvede v dolžini 216 cm in širine 90 cm. Pri predvidenem posegu ne posegamo v rob pločnika, stiki med taktilno ploščo in asfaltom bodo izvedeni z bitumenskim premazom. Taktilne plošče bodo  izvedene, kot je določeno v slovenskem standardu SIST 1186, temelji na usmeritvah iz standarda ISO 21542 in se v nekaterih točkah zgleduje po nemškem standardu DIN 32984.

Vsi  gradbeni posegi bodo izvedeni skladno s specifičnimi specifikacijami  zgornjega ustroja asfalta.

Dostop do kolesarnice je iz občinske ceste z oznako 251043 parc. št. 563/62 k.o. Drulovka.

Dimenzije kolesarnice so, dolžine 440 cm, širine 230 cm in višine 230 cm.

Tlak kolesarnice  je talna  AB.plošča dim 530 x 290 cm, debeline 15 cm, finalna obdelava metličen beton. Prostor med tlakom kolesarnice in obstoječim pločnikom se dodatno asfaltira z asfaltom debeline 3-5 cm.

Na površinah kolesarnice ne bo prostora za obveščanje in oglaševanja.

V bližini ni komunalnih vodov, ki bi ovirali postavitev objekta. Delno se odstrani obstoječa živa meja in reklamni kozolec.

Avtobusno postajališče ustreza naštetim merilom pri ocenjevanju »gradnje in/ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč«. Ustreznost merila se izkazuje s priloženimi grafičnimi prilogami.

| MERILA | št. točk | ustreznost |
| --- | --- | --- |
| Izdelan koncept omrežja JPP s postajališči v naselju oz. regiji | 10 | • |
| Izdelana celostna podoba postajališč v naselju oz. občini | 5 | • |
| Elektronsko obveščanje o prihodu avtobusov v realnem času na postajališčih | 5 |  |
| Načrt zasaditve okolice postajališča in njegova izvedba | 5 |  |
| Uporaba različnih tlakov, ki prinesejo k estetski vrednosti v prostoru | 5 | • |
| Zagotovitev enostavnega prehoda iz enega prometnega sistema v drugega | 5 | • |
| Označitev naziva postajališča v Braillovi pisavi | 5 |  |
| Talne oznake za slepe in slabovidne do postajališča | 5 | • |
| Koš za smeti na postajališču | 5 | • |
| Pod nadstrešnico so sedišča za vsaj pet oseb | 5 |  |
| Kolesarska infrastruktura, ki čakališče povezuje z obstoječim kolesarskim omrežjem v naselju | 5 |  |
| Različni elementi za umirjanje prometa (ločilni otok in podobno) | 5 |  |
| Kolesarnica za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča (80 m) | 5 | • |
| Pokrito stojalo za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča | 5 | • |
| Informiranje javnosti- promocija novega/prenovljenega postajališča v medijih | 5 | • |
| Informacijska kampanja za občane- promocija sistema JPP | 5 | • |
| Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na postajališču | 5 | • |
| Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na svetovnem spletu | 5 | • |
| Natisnjen zemljevid naselja z označenimi progami JPP, distribuiran vsem gospodinjstvom v naselju in njegovem vplivnem območju | 5 | • |

SKUPAJ: 70 /100 točk

Na avtobusnem postajališču 1.3. Drulovka-cerkev (smer Kranj) se postavi nova nadstrešnica za kolesa, ki ustreza naslednjim načelom »postavitve parkirišč za kolesa«:

| NAČELA | št. točk | dokazila | ustreznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddaljenost parkirišča za kolesa od vhoda v stavbo, cilja potovanja glede na čas parkiranja: - maksimalna oddaljenost= 0 % možnih točk - oddaljenost do 10 m= 100 % možnih točk | 60 | Iz projektne dokumentacije je razvidna oddaljenost parkirišča od cilja v bližini | • |
| Posamezno kolesarsko stojalo je samostojno pritrjeno v tla ali vijačeno na nadstrešek | 10 | Razvidno iz projektne dokumentacije | • |
| Parkirišče za kolesa je na intermodalnem vozlišču | 10 | Razvidno iz projektne dokumentacije | • |
| Parkirišče za kolesa je dobro vidno in osvetljeno | 5 | Razvidno iz projektne dokumentacije | • |
| Parkirišče za kolesa ima opremo za opravljanje mini servisa | 5 |  | x |
| Parkirišče za kolesa zagotavlja polnjenje električnih koles | 5 |  | x |
| Parkirišče za kolesa je postavljeno na ukinjeno parkirno mesto za avtomobile | 5 |  | x |

SKUPAJ: 85 /100 točk