## 0
RAZSVETLJAVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN STADIONA
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Vrsta projekta: | Projekt za razpis (v nadaljevanju PZR)
Številka projekta: | 2019/03
Vsebina mape: | POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
Vrsta gradnje: | NOVOGRADNJA
CC-SI 24122 - Drugi gradbeni inženirski objekti za šport
Objekt in lokacija: | RAZSVETLJAVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN STADIONA
parc.št. 292/3, 296/2, 298/1, 301, 302, 304/1 in 305 vse K.O. 2101 RUPA
Datum iztisa: | avgust 2019
Investitor: | Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
SI - 4000 Kranj
Vrsta projektne dokumentacije: | Projekt za razpis (v nadaljevanju PZR)
Za projektantsko podjetje: | Styria arhitektura d.o.o. Cankarjeva ul. 6E, 2000 Maribor
žig podjetja:
Odgovorni projektant: | David Mišič u.d.i.a.
osebni žig:
evidentirana pri projektantu: | Styria arhitektura d.o.o.
kraj: | Maribor
datum: | AVGUST 2019

## SPinD
1. |  | SPLOŠNI POGOJI
1.1 |  | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje tocke 1 - 50 splošnih zahtev za izdelavo ponudbe ter dodatne splošne pogoje za elektro in strojna del (zavedena spodaj), ki se ne zaracunavajo posebej in morajo biti upoštevane (so vkljucene) v ponudbenih cenah postavk iz popisa del!
1.2 |  | V kolikor je katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo spodnje splošne zahteve za izdelavo ponudbe!
1.3 | 1 | Organizacija in oprema gradbišca.
1.4 | 2 | Čišcenje terena pred gradnjo, v času gradnje in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
1.5 | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
1.6 | 4 | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil.
1.7 | 5 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
1.8 | 6 | Izdelava in postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
1.9 | 7 | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
1.10 | 8 | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
1.11 | 9 | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
1.12 | 10 | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil med svojim delom.
1.13 | 11 | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi gradnje lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika in z inženirjem).
1.14 | 12 | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
1.15 | 13 | Stroške rednega obvešcanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
1.16 | 14 | Obnova obstoječih internih in hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
1.17 | 15 | Vse stroške glede posegov na obstoječi infrastrukturi, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
1.18 | 16 | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
1.19 | 17 | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovoljenja.
1.20 | 18 | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja materiala na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne stroške ter vsa pomožna dela.
1.21 | 19 | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji obstoječe infrastrukture, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
1.22 | 20 | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
1.23 | 21 | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, dokazil (izjav o lastnostih, ...) in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblašcene institucije v RS.
1.24 | 22 | Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila.
1.25 | 23 | Strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
1.26 | 24 | Izvedba geodetske zakoličbe, izdelava geodetskega načrta, ki je potrjen od pooblaščene organizacije in izdelava projekta izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo ter zahtevami in navodili upravljavca komunalne infrastrukture. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
1.27 | 25 | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlacni preizkusi instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj,
1.28 | 26 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih. Strokovno izobraževanje osebja upravljalca glede uporabe in vzdrževanja infrastrukture in opreme.
1.29 | 27 | V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence.
1.30 | 28 | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
1.31 | 29 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje in dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa.
1.32 | 30 | Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani nadzornega inženirja in vodje projekta.
1.33 | 31 | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišca za gradbiščne objekte in priročno skladišce materiala.
1.34 | 32 | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma nadzorni inženir. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled tras in objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
1.35 | 33 | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za morebiten otežkočen izkop, bodisi zaradi vremena ali stanja zemljine.
1.36 | 34 | Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zaradi morebitnih presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
1.37 | 35 | Vsa pripravljalna dela (začasni priključki za obratovanje gradbišča, ureditev priključitve na komunalne naprave (voda, elektrika, …) v času gradnje), …
1.38 | 36 | Stroški izdelave načrta organizacije gradbišca in varnostnega načrta.
1.39 | 37 | Zavarovanje gradbišca,
1.40 | 38 | Ograje ((kovinska ograja višine minimalno 2m za preprečevanje dostopa na gradbišče; ograja mora biti ustrezno fiksirana, da preprečuje padec le te), varovanje jarkov, označbe,)
1.41 | 39 | Zavarovanje in podpiranje obstojecih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
1.42 | 40 | Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščeno deponijo in pridobitev ustreznih potrdil.
1.43 | 41 | Ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov projekta predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja in dostaviti vzorce v potrditev, vključno z vso ustrezno dokumentacijo, ki izkazuje enakovrednost s projektom predvidene izvedbe.
1.44 | 42 | Vgrajeni materiali morajo biti v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017, 19.9.2017)
1.45 | 43 | V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov ali delavniških načrtov.
1.46 | 44 | Za vse vgrajene naprave mora biti zagotovljen pooblaščeni servis z odzivnim časom 24 ur.
1.47 | 45 | Stroški vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
1.48 | 46 | Vsi stroški povezani z namenom hitrejšega doseganje tlačne trdnosti betonskih temeljev. Upoštevani vsi preparati, ki se jih v tem primeru dodajajo betonom, po potrebi tudi dodatki za betoniranja pod točko zmrzlišča.
1.49 | 47 | Vse stroške varovanja objekta pred vstopom nepooblaščenih oseb, ves čas gradnje, tudi ko gradbišče ne obratuje oziroma takrat ko bo to potrebno.
1.50 | 48 | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih in rušitvenih del na gradbišču. Prav tako mora upoštevati, da se na gradbišču dela že odvijajo zato, mora skrbeti za stalno koordinacijo del z ostalimi izvajalci del in izvesti vse ukrepe, da lahko dela izvaja skupaj še z drugimi izvajalci (pripraviti ustrezen varnostni načrt, skleniti sporazum glede varstva pri delu, pripraviti organizacijo gradbišča, definirati skupne ukrepe...).
1.51 | 49 | Vsi stroški ciščenja objekta med gradnjo in po gradnji.
1.52 | 50 | Izkopi za temelje se bodo izvajali na lokaciji predvidenih stebrov. Izvedba se izvede na način, da se čim manj obremeni okolica. Material se začasno deponira na ustrezno podlago (predlog primerna debelina PE folije), tako da se dodatno ne onesnažuje okolice. Vse potrebne zaščite terena / površin stadiona zaradi mehanizacije. Mehanizacija mora biti ustrezna zaradi tartana (zaradi tartana je potrebno pri pripravi ponudbe upoštevati ustrezen bager z žlico oziroma zaradi tartana je potrebno upoštevati tudi ustrezno logistiko/transport bagra in dvigala za dvig stebrov znotraj stadiona). Potrebno je imeti v obziru, da je v neposredni okolici tekalna steza s tartanom. Po izvedenih izkopih se okolica povrne v prvotno stanje, zato je potrebno že pri začetku izvedbe izkop pričeti v smislu, da se čim manj poškoduje tartan in travna ruša (v primeru poškodb, se povrne v prvotno stanje!).
1.53 | 51 | Izvajalec SN bloka mora pred dobavo in izvedbo predhodno uskladiti omenjeni blok z ELEKTRO Gorenjska, skladno z izdanim soglasjem in soglasjem za priključitev.
1.54 | 52 | Izvajalec transformatorja mora pred dobavo in izvedbo predhodno pridobiti tudi soglasje naročnika.
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
>vsa dela navedena v splošni pogojih tega zavihka
>vsa dela navedena v splošni določilih tega zavihka
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka, bodisi dela objekta ali potrebnih sredstev za napravo do kočne funkcionalne izvedbe
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
>obračuni se izdelajo po dejanskih količinah
>evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
>v primeru poškodb, vzpostavitev prvotnega stanja, v okolici, na objektu in napravah
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
| ► | vso razpisno dokumentacijo (načrte PZI)
| ► | vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela
| ► | vsa potrebna merjenja
| ► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
| ► | skladiščenje materiala na gradbišču
| ► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
| ► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
| ► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
| ► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
| ► | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
| ► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
| ► | ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
| ► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
| ► | nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda
| ► | Delovne odre višine do 4 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
| ► | Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
| ► | Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: OVP: odgovorni vodja projekta, ON: odgovorni nadzornik OPA: odgovorni projektant arhitekture OPGK: odgovorni projektant gradbenih konstrukcij OP: odgovorni projektant Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
OPOZORILO!
V SKLADU Z 84. ČELNOM ZGO IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM (GZ) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ( Styria arhitektura d.o.o.) IN ODGOVORNEGA NADZORNIKA ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREZ NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ( Styria arhitektura d.o.o.) TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK ! VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO IZ SPLOŠNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA, KAR S TEM POPISOM NI POSEBAJ DEFINIRANO ALI ZAJETO
IZVAJALEC MORA PREDATI V PREGLED IN POTRDITEV VZORCE VSEH VGRAJENIH MATERIALOV IN PRODUKTOV. ŠTEVILO VZORCEV DOGOVORI Z OVP IN ON, V KOLIKOR Z RAZPISOM ZA IZBOR IZVAJALCA ŠTEVILO NI TOČNO DOLOČENO. STROŠEK IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV IN IZDELAVE VZORCEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V POSAMEZNIH POSTAVKAH POPISA. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA VSEH DEL JE POTREBNO PREVERITI OBMOČJA DILATACIJ.
POPIS DEL JE IZDELAN V PROGRAMSKI OPREMI MICROSOFT EXCEL 2010 in S TEM BERLJIV V STANDARDNI PROGRAMSKI OPREMI, TUDI NA PRIMER V OPEN OFFICE, KI JE ZASTONJ. VSE CELICE SO BERLJIVE IN KLJUB ZAKLENITVI JIH JE MOŽNO RAZŠIRITI. PRAV TAKO JE MOŽNO POSAMEZNE CELICE KOPIRATI, V KOLIKOR VAŠA PROGRAMSKA OPREMA NE PRIKAZUJE PRAVILNO BERLJIVIH ZNAKOV. PRI ODDAJI PONUDBE NAROČNIKU JE IZVAJALEC JE DOLŽAN SAM PREVERITI ZMNOŽKE IN SEŠTEVKE TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO. PONUDNIK, SE S PRIPRAVO TE PONUDBE OBVEZUJE, DA JE PREBRAL VSE CELICE CELOTNE DATOTEK, VKLJUČNO Z VSEMI POSTAVKAMI IN SPLOŠNIMI NAVODILI ALI DOLOČILI, PRAV TAKO SE PONUDNIK OBVEZUJE, DA BO V PRIMERU, DA BO IZBRAN UPOŠTEVAL VSA DOLOČILA, NAVODILA IN POSTAVKE TEGA POPISA DEL.
V CENI POSAMEZNIH POSTAVK JE ZAJETI VSE ELEMENTE, KI SO NAVEDENE V OPISU, NE GLEDE NA RAZLIČNOST ZAHTEVANIH OBRTNIŠKIH (GRADBENIH) DEL, RAZEN KJER JE EKSPLICITNO NAVEDENO, DA SO DOLOČENI ELEMENTI ZAJETI V DRUGI POSTAVKI OZ. PRI DRUGIH DELIH. VSI STANDARDI, KI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH DELIH SE UPOŠTEVAJO V PRIMERU, DA JE DOLOČEN MATERIAL ALI STORITEV V POSAMEZNIH OPISNIH POSTAVKAH ZAJETE, V NASPROTNEM PRIMERU SO BREZPREDMETNI. ČE PA JE V POSAMEZNI POSTAVKI NAVEDEN DRUGAČEN STANDARD KOT PRI SPLOŠNIH OPISIH, POTEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI STANDARD, KI JE NAVEDEN V POSAMEZNI POSTAVKI POPISA OZ. STANDARD, KI PREDPISUJE VIŠJO KVALITETO.
PODLAGA ZA IZVEDBO SO DELAVNIŠKI NAČRTI, IZDELANI IZ STRANI IZVAJALCA IN POTRJENI IZ STRANI OVP, OPA. ODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SHEME IZ POSAMIČNIH NAČRTOV. ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. OBVEZA IZVAJALCA JE, DA POTREBNO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO PRAVOČASNO PREDLOŽI V KONTROLO IN POTRDITEV OPA, OVP IN ON, IZROČI VSEM TREM NAVEDENIM OSEBAM DOKONČNO POTRJENE NAČRTE, TER POTREBNI ČAS ZA IZDELAVO IN POTRDITEV UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU. V PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL OZ. PONUDNIK, ŽE V ČASU IZDELOVANJA PONUDBE DOLŽAN POSTAVITI OVP ZAHTEVO PO POJASNITVI NA NAČIN, KI JE V SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA. IZMERE SO IZVEDENE SKLADNO Z GN NORMAMI. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05).
Pri pripravi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke dobaviteljaali proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves potrebni material, za funkcionalno izvedbo posameznega izdelka.
OSTALE STORITVE V ceno na enoto je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih in zaključnih del, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij. Vse potrebne transportne stroške, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks. Zagotoviti šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti za ravnanje z vgrajenimi napravami, stroji, opremo in vgrajenimi materiali.
Zagotoviti izdelave elaboratov izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije in ostalih podzemnih vodov, kjer je osnova geodetski posnetek. Izdelavo PID-ov z uporabo obstoječih elaboratov izvršilno tehnične dokumentacije. Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo. Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij. Stroški nadzora posameznih soglasjedajalcev. Tehnični nadzor upravljalca/soglasjedajalca in koordinacija generalnega izvajalca s sogalsjedajalcem in poasameznimi podizvajalci. Priprava in organizacija gradbišča.
ODGOVORNI VODJE PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI ODGOVORNEGA ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.

## REKAPITULACIJA
RAZSVETLJAVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN STADIONA
Poz. | Opis del | Cena (v € brez DDV)
A. | GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA | 0
B. | STRELOVOD | 0
| VREDNOST GOI DEL (A+B) | 0
F. | NEPREDVIDENA DELA 5% (A+B) | 0
| VREDNOST INVESTICIJE BREZ DDV (GOI DELA in NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ): | 0
| DDV 22% | 0
| VREDOST INVESTICIJE Z DDV | 0

## A-GO
A. | GRADBENO OBRTRNIŠKA DELA - 1. FAZA
REKAPITULACIJA:
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
| IV. | ARMIRANO BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
| V. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati splošne pogoje in določila, zapisane v ločenem zavihku tega popisa del.
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.
Vse cene posameznih postavk, morajo zajemati odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
V dela mora biti zajeto varovanje gradbene jame, predvideni so minimalni odkopi v okolici objekta, potrebni za izvedbo kanalizacije in potrebnih temeljev dvigala, dostoppv in stopnišča. Izvajalec mora zagotoviti varovanje gradbene jame v primeru hujših nalivov, maksimalna globina izkopa je ocenjena na 3m.
| 1. | Priprava gradbišča za izvedbe 1. faze; smiselno in po potrebi postavitev ograditev območja delovišča s primerno ograjo, ipd.
Vključno z vsemi ostalimi stroški za organizacijo gradbišča, zavarovanje gradbišča in ostale zakonske zahteve (prijava…).
|  | Izvedba gradbišča skladno z risbo priojekta, izdelava potrebnih načrtov varovanja gradbišča in organiozacije ipd. za neovirano fukcionačno gradbišče. | komp. | 1 |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE PROTI HODNIKOM!
Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila, posebno pozornost je posvetiti varstvu pri delu.
Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/98). Različni materiali se ločujejo na gradbišču.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, izbrati deponije v bližini gradbišča, vključno s plačilom potrebnih taks.
Pri izvajanju rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati vse zakonske pogoje.
PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA!
PRIPRAVA TERENA
| 1. | Rušenje dreves višine nad 10m, v neposredni bližini predvidenih stebrov, vključno z odvozom lesa in izkopanje panjev. | kos | 2 |  | 0
| 2. | Po potrebi delna odstranitev ograje in ponovno montaža, v območju izkopov za kabelsko kanalizacijo. | m' | 12 |  | 0
RUŠITVE V OBJEKTU BAZENA
| 3. | Izvedba delne rušitve betonske plošče za potrebe izvedbe povečanja temelja agregata.
|  | Rezanje talne plošče s tlakom, debelina plošča do 25cm. | m' | 12 |  | 0
|  | Rušenje plošče | m3 | 0.9 |  | 0
|  | Izvedba izvrtin za vgradnjo armature za povečanje temelja agregata. Vrtanje izvrtin < 52 mm, skladno z navodili statika, predvideno 48 izvrtin globine do 30cm | cm | 1440 |  | 0
| 4. | Izdelava prebojev za izvedbo prezraćevanje in odvoda dimnih plinov agregata. Rezanje v stenah in ploščah debeline do 20cm | m' | 12 |  | 0
| 5. | Izvedba okroglih prebojev z kronskimi izvrtinami v armirano betonskih stenah, na območju trase električnega razvoda med NN priključkom in zunanjo omarico in za izvedbo dimnika DEA naprave. Vrtanje premera do 25cm. | cm | 420 |  | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA:
PREDDELA
| 1. | Zakoličba okolja z zavarovanjem višin | m2 | 305 |  | 0
| 2. | Postavitev in zavarovanje prečnih
|  | profilov | kom | 4 |  | 0
| 3. | Naprava delne zapore cestišča s
pripadajočo prometno signalizacijo,
ki se po končanih delih odstrani.
|  | Obračun po dejanskih stroških | ocena | 1 |  | 0
| 4. | Zakoličba obstoječih instalacij in
potrebni ukrepi za zavarovanje
instalacij med gradnjo, kot so:
(poglobitve, prestavitve in razne
zaščite. ) Obračun po dejanskih
|  | stroških. | ocena | 1 |  | 0
| 5. | Rezanje in rušenje asfalta debeline do 10 cm z
odvozom v zbirni center gradbenih
|  | odpadkov | m2 | 35 |  | 0
| 6. | Rušenje betonskega robnika z betonskim
temeljem ter odvoz ruševin v zbirni
|  | center gradbenih odpadkov | m | 3 |  | 0
IZKOPI in ZASIPI
OPOMBA: Na območju stebrov so bile izdelana geomehanske raziskave. Ponudnik mora pri ponudbi upošteviti izsledke geomehanskega poročila!
Na območju posega se pojavljajo: pusta glina, peščena glina, meljasto peščen prod, grušč in loakalno konglomerat. Konglomerat je zaznam v območju stebra 3, na globini 2,5m in na območju stebra 4 na globini 1,8m.
| 7. | Izkop za instalacijsko kanalizacijo in jaške globine do
1.0 m v III. ktg zemljine z deponijo
|  | ob robu izkopanega jarka. | m3 | 320 |  | 0
| 8. | Zasip instalacijskega kanalskega jarka z izkopano
zemljino, deponirano ob robu
jarka, z valjanjem v plasteh,
zahtevana zgoščenost vsake plasti
|  | je 95 % po SPP. | m3 | 210 |  | 0
| 9. | Izkop za jaške globine do
2.0 m v III. ktg zemljine z deponijo
|  | ob robu izkopanega jarka. | m3 | 120 |  | 0
| 10. | Zasip jaškov z izkopano
zemljino, deponirano ob robu
jarka, z valjanjem v plasteh,
zahtevana zgoščenost vsake plasti
|  | je 95 % po SPP. | m3 | 60 |  | 0
| 11. | Široki izkop za temelje globine do
4 m v III. ktg zemljine z deponijo
|  | ob robu izkopane jame. | m3 | 1264 |  | 0
|  | Dodatek za pikiranje konglomerata - OCENA | m3 | 25 |  | 0
| 12. | Planiranje in valjanje planuma temeljev in jaškov
spodnjega ustroja do točnosti +/-
3.0 cm v zemljini 3ktg. Zahtevana
zgoščenost planuma spodnjega
|  | ustroja je 98 % po SPP. | m2 | 277 |  | 0
| 13. | Dobava in vgradnja geotekstila 300 g | m2 | 277 |  | 0
| 14. | Dobava in vgradnja gramozne blazine za jaške kanalizacije v debelini 30 cm iz tamponskega gramoza ali enakomerno zrnatega materiala do fi 100mm. Nasipanje v debelini do 30 cm z utrjevanjem. | m3 | 25 |  | 0
| 15. | Dobava in vgradnja gramozne blazine za temelje po navodilih geomehanika. Nasipanje v debelini 25 - 30 cm iz tamponskega gramoza ali enakomerno zrnatega materiala do fi 100mm. Spodnje plasti se utrjuje statično, naslednje plasti pa s postopnim povečevanjem zgoščevanja energije. Kvaliteto vgrajhenih plasti se preveri in mora izkazati Ms ≥ 60MPa (Edin ≥ 45 MPa). | m3 | 101 |  | 0
| 16. | Zasip temeljev z izkopano
zemljino, deponirano ob robu
jame, z valjanjem v plasteh,
zahtevana zgoščenost vsake plasti
|  | je 95 % po SPP. | m3 | 560 |  | 0
| 17. | Odvoz viška materiala na deponijo. | m3 | 1231 |  | 0
ELEKTRO KANALIZACIJA
Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas kot npr. Stigmaflex EL/TK vgrajenih na vgrajenih na podložno plast iz peska debeline 15cm, premera do ø160mm, vključno z napravo posteljice in zasipom cevi z gramozom 0-16mm oziroma obbetoniranje pod povoznimi površinami. Med cevmi prefabricirani betonski jaški, kot npr. KOGRAD tip B z vsemi stroški - dobava, vgradnja in vsi potebi elementi in materiali za končni izdelek.
Upoštevati vse potrebne ukrepe za križanja. V situaciji so vrisana predvidena mesta križeanj, glede na razpoložljive podatke.
| 18. | ODSEK J1-J2
dolžine 30,8m, polaganje 8x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi in betoniranje nad cevmi | m' | 30.8 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom, opozorilni trak (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 24.64 |  | 0
| 19. | ODSEK J2-J3
dolžine 18,1m, polaganje 8x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi in betoniranje nad cevmi | m' | 10.3 |  | 0
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 7.8 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 144.8 |  | 0
| 20. | DOVOD NA S1
dolžine 7,1m, polaganje 1x ø160mm in 1X ø63mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 7.1 |  | 0
|  | polaganje cevi ø160mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 7.1 |  | 0
|  | polaganje cevi ø63mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 7.1 |  | 0
| 21. | ODSEK J3-J4
dolžine 30m, polaganje 8x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 30 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 240 |  | 0
| 22. | ODSEK J4-J5
dolžine 37,3m, polaganje 8x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 37.3 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 298.4 |  | 0
| 23. | ODSEK J5-J6
dolžine 23,3m, polaganje 8x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 23.3 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 186.4 |  | 0
| 24. | DOVOD NA S2
dolžine 5,4m, polaganje 1x ø160mm in 1X ø63mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 5.4 |  | 0
|  | polaganje cevi ø160mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 5.4 |  | 0
|  | polaganje cevi ø63mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 5.4 |  | 0
| 25. | ODSEK J6-J7
dolžine 31,2m, polaganje 6x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 31.2 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 187.2 |  | 0
| 26. | ODSEK J7-J8
dolžine 31m, polaganje 6x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 31 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 186 |  | 0
| 27. | ODSEK J8-J9
dolžine 30,9m, polaganje 6x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 30.9 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 185.4 |  | 0
| 28. | DOVOD V KRMILNO OMARICO
dolžine 10m, polaganje 4x ø63mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 2.5 |  | 0
|  | nadometni rzavod s kanali in pritrdili | m' | 7.5 |  | 0
|  | polaganje cevi ø63mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 10 |  | 0
| 29. | ODSEK J9-J10
dolžine 30,9m, polaganje 6x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 30.9 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 185.4 |  | 0
| 30. | ODSEK J10-J11
dolžine 32,2m, polaganje 6x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 32.2 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 193.2 |  | 0
| 31. | DOVOD NA S3
dolžine 7,4m, polaganje 1x ø160mm in 1X ø63mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 7.4 |  | 0
|  | polaganje cevi ø160mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 7.4 |  | 0
|  | polaganje cevi ø63mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 7.4 |  | 0
| 32. | ODSEK J11-J12
dolžine 31,5m, polaganje 4x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 31.5 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 126 |  | 0
| 33. | ODSEK J12-J13
dolžine 27,7m, polaganje 4x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 27.7 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 110.8 |  | 0
| 34. | ODSEK J13-J14
dolžine 28m, polaganje 4x ø160mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 28 |  | 0
|  | polaganje cevi z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 112 |  | 0
| 35. | DOVOD NA S4
dolžine 7,4m, polaganje 1x ø160mm in 1X ø63mm
|  | zasipanje cevi z gramozom 0-16mm, 15cm okoli cevi | m' | 7.4 |  | 0
|  | polaganje cevi ø160mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 7.4 |  | 0
|  | polaganje cevi ø63mm z vsem montažnim materialom (priključki, prirobnice, distančniki…) | m' | 7.4 |  | 0
| 36. | JAŠKI
Dobava in vgradnja tipskih, prefabriciranih jaškov, dimenzije x/y/z = 160/160/200 cm. Vključno z izdelavo posteljice, pritrditve in vgradnje cevi, pokrov… Brez zasipanja jaška
|  | Jašek 160/160/200, povozna izvedba | kos | 2 |  | 0
|  | Jašek 160/160/200, pohodna izvedba | kos | 12 |  | 0
| 37. | Dodatek za izvedbo kržanj z instalacijami in prestavitve. | komp | 20 |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - SANACIJA AFALTA
| 38. | Izdelava nevezane nosilne plasti
drobljenca v debelini 21.0 do 30.0
cm, zahtevana nosilnost je Ev2=100
|  | MN/m2. | m3 | 9.9 |  | 0
| 39. | Fino planiranje planuma nevezane
nosilne plasti pred vgrajevanjem
vezane nosilne plasti do točnosti
|  | +/- 1.0 cm. | m2 | 33 |  | 0
| 40. | Izdelava dvoplastne površinske prevleke
na tamponsko podlago z enojnim
posipom drobirja 8/11 in 4/8 mm s
kationsko emulzijo proizvedeno na
|  | podlagi cestogradbenega bitumna | m2 | 33 |  | 0
| 41. | Ponovna vgradnja robnikov, odstranitev v času izkopa in ponovna vgradnja cestnega robnika, na razdalji 2m. | m' | 2 |  | 0
ZAZELENITVE
| 42. | Planiranje in humusiranje površin zelenic območja obdelave ter
|  | ter posejanje travnega semena | m2 | 600 |  | 0
| 43. | Zastiranje površine temeljnih glav z zastirko iz prešane gume v zeleni barvi, debeline 5cm | m2 | 58 |  | 0
|  | Dodatek za zasipanje stebra S3 (temelj T3), po načrtu, Geotekstil, drenažni prodec 6-32mm v debelini 20cm | m2 | 14.5 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | ARMIRANO BETONSKA DELA:
OPOMBA:
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom. V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še: dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja; manjša popravila opažev med betoniranjem; vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem; - zgoščevanje betona - nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, resljaji, soncem itd; - čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; - postavljanje podložk in začasno vezanje - kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
| 1. | Dobava in vgraditev betona C 25/30 v armirano betonske masivne temelj. Vključno z vsemi potrebnimi dodatki - hitro sušenje in po poterbi dodatek proti zamrzovanju.
|  | Izdelava opaža pete | m2 | 96 |  | 0
|  | Izdelava opaža glave | m2 | 128 |  | 0
|  | Dobava in vgradnja armature iz rebraste armature B500, ø14, po načrtu armature. Dobava in vgradnja za šrtirii temelje, za pete in glave. | kg | 12824 |  | 0
|  | Dobava in vgradnja sidrišča po navodilih dobavitelja stebra. Vključno z postavitvijo in niveliranje v prisotnosti gedota. | komp | 4 |  | 0
|  | Izvedba temeljne pete, 4 kosi | m3 | 144 |  | 0
|  | Izvedba temeljna glave, 4 kosi | m3 | 128 |  | 0
| 2. | Dobava in vgraditev betona C 25/30 v armirano betonski temelj diesel agregata.
|  | Dolivanje temelja, premaz obstoječe stične površine s primernim kontaktnim sredstvom. | m3 | 3 |  | 0
|  | Dobava in kemično lepljenej sider v obstoječi temelj RA 20, dolžine 50cm. | kos | 48 |  | 0
|  | Dobava in vgradnja armature B500, ø14. | kg | 450 |  | 0
| 3. | Čiščenje celotne površine prostorov objekta bazena v območju rušitev, odstranjavanje nesprijetih delcev, brušenje površine in sesanje površine do primerne čistosti, kot predpirava obdelave sten in tesnitev. | m2 | 15.5 |  | 0
| 4. | Kitanje betonskih sten in stropov z disperzijskim kitom z izravnavo stikov, kitanje vidnih površin AB sten in plošč 2x - brušenje, kitanje, brušenje, kitanje. OCENA površine. | m² | 250 |  | 0
| 5. | Popravila prebojev in zapolnitve za preboji z tesnilnimi protipožarnimi masami OCENA | komp | 8 |  | 0
| 6. | Popravila prebojev in zapolnitve za preboji OCENA | komp | 6 |  | 0
| 7. | Dodatek za montažni material in pomoč pri montaži dimnika diesel agregata. | komp | 1 |  | 0
|  | ARMIRANO BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Antikorozijska zaščita jekla za konstrukcijo, ki ni izpostavljena atmosferskim vplivom - notranje konsrukcije:
Antikorozijsko zaščito (AKZ) izvesti skladno s standardi in pod standardi standardov: SIST EN ISO 12944, ISO 4628, ISO 8501, ISO 8503, ISO 2812, ISO 6270, ISO 7253 in ostale standarde, ki so potrebni za zagotavljenje zaščite vseh kovinskih elementov objekta!
Vsi zaprti profili jeklene konstrukcije so na priključne pločevine varjeni z obdelanimi polno nosilnimi zvari. Na mestih kjer se vijačenje izvaja skozi cev je potrebno v cevi vgraditi jeklene nastavke t.i. puše na mestih, da vijak ne vijačimo v prazno.
Vse polno nosilne zvare je potrebno kontrolirati z ultrazvokom. Pregledano mora biti vsaj 40% vseh zvarov. Obseg kontrole se poveča ob pojavu slabih rezultatov – določi institucija, ki bo kontrolirala kvaliteto izvedbe. Vizualni pregled se vrši na vseh zvarih.
Vse spoje se vijači kontrolirano z momentnim ključem. Pri običajnih spojih kategorija A se privijači tako, da je spoj popolnoma stisnjen. Pri vseh spojih kategorije B je zahtevana polna sila prednapetja ter minimalni koeficient trenja =0.30.
Izvajalec oziroma podizvajalec - pripravljalec kovinskih nosilnih elementov, mora evidentirati vse procesne korake priprave površine kovinskih nosilnih elementov objekta.
Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo je potrebno očistiti površinski nečistoč in rje. Skladno s standardi je vse površine očisititi. Čista površina mora biti brez vidnih nečistoč, površina enotnega kovinskega izgleda, brez rjastih površin.
Izvajalec mora zagotoviti trajnost premaznih sistemov skladno s ISO 12944-1. Izvajalec mora navesti izbor sistema antikorozijskega premaza, ki mora imeti dokazljiva laboratorijska testiranja premaznih sistemov na jekleni podlagi skladno s preglednico 2.6 , standarda ISO 12944-6:
Cena na enoto mora vsebovati izdelavo delavniške dokumentacije, navodil za vzdrževanje in vseh potrebnih dokazil.
Navodila za vzdrževanje morajo vsebovati program vzdrževanja trajnosti protikorozijskega sistema.
Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, skladno z načrtom arhitekture in/ali načrtom gradbenih konstrukcij, ki jo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij! Delavniška dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 12944-3.
Potrebno je izvesti ozemljitev vseh posameznih kovinskih konstrukcij na predvideno ozemljitev.
| 1. | STEBRI
Dobava, montaža in izdelava jeklene konstrukcije stebrov, z vsem nakladanjem, premiki, veznimi sredstvi, ležišči, dodatnimi podkonstrukcijskimi elementi, sidernimi elementi, vključno z vsem potrebnim materialom in delom za pripravo ležišč po načrtu in potrditvi odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij. Vključno z ozemljitvijo konstrukcije. Antikorozijska zaščita. Vsa konstrukcija mora biti natančno izvedena in montirana, na podlagi predhodno pripravljene in potrjene delavniške doumentacije z prikazom vseh delavniških detailov. Potrebno je upoštevat vsa navodila in definicije po posamezni postavki, kot tudi definicije iz splošnih pogojev. Postavke v nadaljvenaju morajo zajemati vse stroške za funkcionalno postavitev stebrov, ki morajo omogočati montažo rezsvaljave, dostope, merilna mesta... ipd.
|  | Izdelava stebrov iz cevaste kontrukcije višine 45m v segmentih - prefabriciran element Stebri morajo izpolnjevati vse zahteve potreb razsvetljave. Za stebre se izdela delavniška dokumentacija in statični izračun, ki mora izkazati izpolnjevanje vseh zakonskih in tehničnih zahtev glede na namen stebra. Dobavitelj mora na stebre vgraditi merilna mesta za kontrolo posedanja stebrov (reperje). Merilna mesta se vgradijo na višini 40 - 60cm od spodnjega roba (na vse stebre na enako višino)! Spodaj dostop v notranjsot stebra, za potrebe montaže razdelilnih omar. Vključno z lestavimi, posluževalnim platojem in jadrom - komplet pripravljeno za montažo razsvetljave! Na stebru 3 predvideti doadtna pritrdilna mesta za montažo zaščite pred metom športnih orodij (met kladiva in kopja). | kos | 4 |  | 0
|  | Transport stebrov na gradbišče. Prevoz na gradbiščno deponijo oziroma kordinirano v dogovoru z uporabnikom. | komp | 1 |  | 0
Pritrdilni in montažni material.
|  | Montaža stebrov na temeljna sidrišča vključno z najemom dvigala in vsemi ostalimi stroški dokončno postavitev stebrov. | kos | 4 |  | 0
PREDELAVE V OBJEKTU BAZENA
| 2. | Predelava kovinski vrat za zagotavljanje dovoda zraka | komp | 1 |  | 0
| 3. | Izdelava zastireke iz jeklene podkonstrukcije in mreže, v območju odvoda zraka iz prostora diesel agregata. Izvedba iz pohištvenega jekla 50/50/4mm in perforirane mreže. Jeklo antikorozijsko zaščitevo in barvano v končni barvi po izboru projektanta.
|  | Jeklena cev 50/50/4 | m | 21 |  | 0
|  | Ploščevina | m2 | 10.8 |  | 0
| 4. | Dobava in vgradnja kontrukcije in mreže za zaščito stebra 3. Zaščita primerna za varovanje atletskih orodij (met kopja in kladiva).
|  | Dobava in montaža na stebre , z vsem delom in materilaom za funkcionalni izdeleke! | m2 | 30 |  | 0
|  | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B-STRELOVOD
E. | STRELOVODNA INSTALACIJA, OZEMLJITVE
REKAPITULACIJA:
| I. | STRELOVODNA INSTALACIJA, OZEMLJITVE: |  |  |  | 0
|  | STRELOVODNA INSTALACIJA, OZEMLJITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena
| I. | STRELOVODNA INSTALACIJA, OZEMLJITVE:
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, številčenje odvodov, prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
| 1. | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 22 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža sponke KON09 namenjene izvedbi spojev med ploščatimi vodniki in armaturo temeljev v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 16 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 480 |  | 0
| 4. | Povezave na obstoječe strelovodne instalacije | ur | 6 |  | 0
| 5. | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
|  | STRELOVODNA INSTALACIJA, OZEMLJITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0