## Splošna določila
Splošna določila:
Dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov ter uredbe o zelenem javnem naročanju.
Opis storitev zajetih v ceno:
Dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah, z vsemi prenosi in transporti. Odstranitev obstoječih elementov, tik pred montažo novih, iznos in odvoz na stalno deponijo. Cena ne vključuje stroškov najema dvižnih košar, montažo in demontažo odrov - tam kjer so potrebni.
Vključena so tudi vsa pomožna dela, zlasti:
dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled izvedenih podlog in fino čiščenje teh, pred pričetkom dela;
dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala, ter okovja;
delo v delavnici in na objektu;
zaščita površin in odstranitev po zaključku del;
prevoz izdelkov in oseb do objekta, razkladanje, skladiščenje in vsi notranji transporti;
čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.

## Popis interventnih del
Številka: 430-26/2021-6-(406214)
Datum: 15. 7. 2021
INTERVENTNO VZDRŽEVANJE STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ ZA OBDOBJE OD 1. 1. 2022 DO 31. 12. 2023.
PONUDNIK: ______________________________________________
Zap. št. | Opis del | Enota mere | Količina | Ponudbena vrednost za postavko | Skupaj
1. | Interventna dobava in montaža termostatskega ventila in glave na radiatorju – (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega ter vsem potrebnim tesnilnimin montažnim materialom) | kos | 5 |  | 0
2. | Interventna dobava in montaža kotnega ali drugega ventila za vodo – (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega, vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom) | kos | 30 |  | 0
3. | Interventna dobava in montaža panelnih radiatorjev, vključno s termostatskim ventilom in glavo ter pretočnim ventilom: (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega ter z vsemi predelavami in montažnim materialom, ter premontažo delilnika toplote)
3.1. | 60 x 45 x 5 cm | kos | 1 |  | 0
3.2. | 60 x 80 x 5 cm | kos | 1 |  | 0
3.3. | 60 x 45 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
3.4. | 60 x 60 x 10 cm | kos | 2 |  | 0
3.5. | 60 x 80 x 10 cm | kos | 5 |  | 0
3.6. | 60 x 90 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
3.7. | 60 x 100 x 10 cm | kos | 5 |  | 0
3.8. | 60 x 120 x 10 cm | kos | 5 |  | 0
3.9. | 60 x 140 x 10 cm | kos | 3 |  | 0
3.10. | 80 x 100 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
3.11. | 80 x 120 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
3.12. | 40 x 60 x 10 cm | kos | 1 |  | 0
3.13. | 40 x 80 x 10 cm | kos | 5 |  | 0
3.14. | 40 x 100 x 10 cm | kos | 3 |  | 0
3.15. | 40 x 120 x 10 cm | kos | 5 |  | 0
4. | Interventna dobava in montaža cevnih - kopalniških radiatorjev-(lojtrca), vključno s termostatskim ventilom in glavo ter pretočnim ventilom: (kompletna usluga z odstranitvijo iznosom in odvozom starega ter z vsemi predelavami in montažnim materialom ter premontažo delilnika toplote)
4.1. | 40 x 100 cm | kos | 1 |  | 0
4.2. | 40 x 140 cm | kos | 5 |  | 0
4.3. | 40 x 160 cm | kos | 1 |  | 0
4.4. | 50 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
4.5. | 50 x 140 cm | kos | 1 |  | 0
5. | Interventna dobava in menjava nizkostenskega WC kotlička, vključno z vsemi prevezavami, priključitvijo in potrebnim materialom | kos | 5 |  | 0
6. | Interventno vodo inštalatersko delo | ura | 30 |  | 0
7. | Interventna dobava in menjava nove nadometne elektro omarice, vključno z 10 avtomatskimi varovalkami in z glavnim odklopnim stikalom, vključno z kontrolo vodnikov, kontaktov in elektro meritvami. | komplet | 5 |  | 0
8. | Interventna dobava in montaža električnega bojlerja – 10 l – (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega, vključno s potrebnimi novimi povezovalnimi cevmi in montažnim ter tesnilnim materialom) | kos | 1 |  | 0
9. | Interventna dobava in montaža električnega bojlerja – 50 l – (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega, vključno s potrebnimi novimi povezovalnimi cevmi in montažnim ter tesnilnim materialom) | kos | 3 |  | 0
10. | Interventna dobava in montaža električnega bojlerja – 80 l – (kompletna usluga z odstranitvijo in odvozom starega, vključno s potrebnimi novimi povezovalnimi cevmi in montažnim ter tesnilnim materialom) | kos | 3 |  | 0
11. | Interventna dobava in montaža armature za kad s tušem - (kombinirani izliv pipa in tuš slušalka), vključno z gibljivo cevjo in slušalko tuša, nosilcem slušalke ter z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 1 |  | 0
12. | Interventna dobava in montaža armature za tuš s kombiniranim izlivom (pipa in tuš slušalka), vključno z gibljivo cevjo in slušalko tuša, vertikalnim nosilcem slušalke dolžine cca 50 cm ter z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 1 |  | 0
13. | Interventna dobava in montaža armature za umivalnik – (vključno z odstranitvijo in odvozom starega). | kos | 5 |  | 0
14. | Interventna dobava in montaža WC školjke, vključno z sedalno desko, odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 5 |  | 0
15. | Interventna dobava in montaža keramičnega umivalnika, vel. cca 60 x 40 cm, vključno z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 5 |  | 0
16. | Interventna dobava in menjava podometnega sifona za priklop pralnega stroja, vključno z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 5 |  | 0
17. | Interventno odmaševanje odtokov. | komplet | 1 |  | 0
18. | Raznovrstna interventna strojno instalacijska dela | ura | 20 |  | 0
19. | Interventni pregled plinske peči | komplet | 5 |  | 0
20. | Delo za popravilo plinske peči oz. plinske napeljave | ura | 30 |  | 0
21. | Interventna dobava in menjava sobnega termostata (z žično povezavo) za krmiljnje plinske peči, vključno z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 3 |  | 0
22. | Interventna dobava in menjava sobnega termostata (brezžičnega) za krmiljnje plinske peči, vključno z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 3 |  | 0
23. | Interventno elektro inštalacijsko delo | ura | 20 |  | 0
24. | Interventna dobava in menjava domofona, vključno z odstranitvijo in odvozom starega. | kos | 1 |  | 0
25. | Interventna dobava in montaža vratnega zvonca, vključno z odstranitvijo in odvozom starega | kos | 1 |  | 0
26. | Interventno zidarsko popravilo stene (odbijanje do zdrave podlage, grobi omet, fini omet, kitanje, brušenje, 2 x barvanje z običajno belo barvo) | m2 | 1 |  | 0
27. | Interventno struganje ometa, kitanje, premaz z emulzijo in 2x beljenje sten, stropa z običajno belo barvo. | m2 | 1 |  | 0
28. | Interventna izvedba premaza z emulzijo in 2x beljenja sten, stropa z običajno belo barvo. | m2 | 1 |  | 0
29. | Interventna izvedba premaza z emulzijo in 2x beljenja sten, stropa s proti nikotinsko belo barvo. | m2 | 1 |  | 0
30. | Interventno odbijanje keramičnih ploščic, priprava podlage in polaganje keramičnih ploščic, srednjega cenovnega razreda do 15 €/m2, v lepilo, vključno s fugiranjem in kitanjem. | m2 | 1 |  | 0
31. | Interventno brušenje parketa, kitanje in 3x lakiranje, vključno z menjavo kotnih letvic. | m2 | 1 |  | 0
32. | Interventno popravilo-lepljenje-zamenjava parketa, vključno z brušenjem, kitanjem in 3x lakiranjem | m2 | 1 |  | 0
33. | Interventna dobava in montaža dimniške obrobe oz. obrobe strešnih prebojev iz pocinkane, barvane pločevine, vključno s potrebnim tesnjenjem-kitanjem (merjeno obseg npr. dimnika) | tm | 1 |  | 0
34. | Interventno režijsko delo za kleparsko krovska opravila VK (npr. kot tesnjenje stikov, dodatno kitanje, popravilo zamakanja strehe,….) Porabljeni material se zaračuna posebej. | ura | 15 |  | 0
35. | Interventno praznjenje in čiščenje stanovanja/poslovnega prostora, vključno s pomožnimi prostori. | m2 | 1 |  | 0
36. | Interventno razkuževanje stanovanja/poslovnega prostora | komplet | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ brez DDV = |  |  | 0