## Rekapitulacija
REKONSTRUKCIJA CESTE V MAVČIČAH
REKAPITULACIJA
A. | CESTA, ZIDOVI, PRESTAVITEV KAPELICE
| 1.0 | LOKALNA CESTA | 0
| 2.0 | JAVNA POT | 0
| 3.0 | ZIDOVI | 0
| 4.0 | PRESTAVITEV KAPELICE | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA IN STROŠKI 10 % | 0
|  | SKUPAJ | 0
POPUST %
|  | VREDNOST POPUSTA | 0
|  | SKUPAJ S POPUSTOM | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | A. SKUPAJ Z DDV | 0
B. | FEKALNA KANALIZACIJA
| 1.0 | FEKALNI KANAL NA LC | 0
| 2.0 | FEKALNI KANAL NA JP | 0
| 3.0 | TLAČNI VOD | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA IN STROŠKI 5 % | 0
|  | SKUPAJ | 0
POPUST %
|  | VREDNOST POPUSTA | 0
|  | SKUPAJ S POPUSTOM | 0
|  | B. SKUPAJ | 0
C. | VODOVOD
| 1.0 | VODOVOD | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA IN STROŠKI 5 % | 0
|  | SKUPAJ | 0
POPUST %
|  | VREDNOST POPUSTA | 0
|  | SKUPAJ S POPUSTOM | 0
|  | C. SKUPAJ | 0
| SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE BREZ DDV |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST INVESTICIJE Z DDV |  | 0

## Splošni pogoji
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke 1 - 39 splošnih zahtev za izdelavo ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej in morajo biti upoštevane (so vključene) v ponudbenih cenah postavk iz popisa del!
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-39!
1. | Organizacija in oprema gradbišča.
2. | Čiščenje terena pred gradnjo, v času gradnje in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4. | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil. Za postavitev prometne signalizacije na občinskih cestah v Mestni občini Kranj je pooblaščen pogodbeni vzdrževalec občinskih cest Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o..
5. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
7. | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
8. | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
9. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
10. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
11. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije
14. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
15. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
16. | Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
17. | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
19. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
20. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
21. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
22. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja materiala na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne stroške ter vsa pomožna dela.
23. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
24. | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
25. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
26. | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
27. | Geodetski načrt potrjen od pooblaščene organizacije in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo ter zahtevami in navodili upravljavca komunalne infrastrukture. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
28. | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi instalacij(VODOVOD, KANALIZACIJA, METEORNA KANALIZACIJA, TLAČNI VOD) in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
29. | V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence.
30. | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
31. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
32. | Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
33. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
34. | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
35. | Postavitev fiksnih začasnih prehodov za pešce preko jarkov do posameznih objektov ob gradbišču z varovalno ograjo, sprotnim čiščenjem in vzdrževanjem prehodov tekom gradnje in stalnim vzdrževanjem dostopov nanje. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije. Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
36. | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji skozi naselje ali vzporedno z občinsko cesto z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
37. | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku
38. | Izlov rib
39. | Ves čas gradnje, razen takrat, ko bo izvajalec polagal obrabni sloj asfalta na vozišču, ki mora biti položen brez sredinskega stika, mora s pomočjo ročnega usmerjanja ali semaforjev omogočil odvijanje prometa po enem voznem pasu.

## Mavčiče-Praše-LC
LOKALNA CESTA, ODVODNJAVANJE, ZIDOVI, PRESTAVITEV KAPELICE
Zap.št. | Šifra | Opis del | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Vsi odvozi vključujejo odvoz na stalno deponijo H=15 km, z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, v kolikor izrecno ne piše, da je deponija začasna
| 1. | PREDDELA
| 1.1 | Geodetska dela
1 | 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 500 |  | 0
2 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje obojestranskih prečnih profilov javne ceste v ravninskem terenu | kos | 27 |  | 0
| 1.2 | Čiščenje terena
| 1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
3 | 12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno (ocena), z odvozom | m2 | 100 |  | 0
4 | 12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno in odvozom | m2 | 700 |  | 0
5 | 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej (ocena) in odvozom | kos | 70 |  | 0
6 | 12 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo. | kos | 70 |  | 0
| 1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
7 | 12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku skupaj s stebrom in temeljem in odvozom | kos | 7 |  | 0
8 | 12 212 | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih skupaj s stebrom in temeljem in odvozom | kos | 1 |  | 0
| 1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
9 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, nakladanje in odvoz | m2 | 2714 |  | 0
10 | 12 351 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz betonskih tlakovcev, debeline do 12 cm, deloma čiščenje in shranjevanje za ponovno vgradnjo | m2 | 150 |  | 0
11 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 109 |  | 0
12 | 12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona, z odvozom na deponijo | m1 | 98 |  | 0
| 1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov z odvozom na stalno deponijo
13 | 12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm | m1 | 100 |  | 0
14 | 12 431 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm - požiralniki | m1 | 8 |  | 0
15 | 12 432 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm | m1 | 2 |  | 0
| 1.9 | Odstranitev ograj z odvozom na stalno deponijo
16 | - | Odstranitev žive meje, z odvozom | m1 | 134 |  | 0
17 | - | Odstranitev pletene žične ograje s kovinskim stebrički in bet. parapetom, z odvozom | m1 | 24 |  | 0
18 | - | Rušitev AB zidca širine višine do 1,0m, z odvozom | m3 | 1.4 |  | 0
19 | - | Rušitev zidca iz betonskih ali opečnih zidakov širine višine do 1,0m, z odvozom | m3 | 1 |  | 0
20 | - | Rušitev lesene ograje z bet. parapetom, z odvozom | m1 | 23.6 |  | 0
|  | Skupaj 1.0 |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
| 2.1 | Izkopi
1 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo | m3 | 471 |  | 0
2 | 21 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem (ocena 90% vsega izkopa) in odvozom v stalno deponijo | m3 | 3113 |  | 0
3 |  | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec | m3 | 600 |  | 0
4 | 21 243 | Široki izkop kamnine –4. in 5. kategorije z nakladanjem (ocena 10% vsega izkopa)in odvozom v stalno deponijo | m3 | 346 |  | 0
5 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno (ocena 50% vsega izkopa)z nakladanjem in odvozom v stalno deponijo | m3 | 228 |  | 0
6 | 21 315 | Izkop kamnine – 4. in 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - izkop za drenaže, jaške (ocena 50% vsega izkopa)z nakladanjem in odvozom v stalno deponijo | m3 | 228 |  | 0
| 2.2 | Planum temeljnih tal
7 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije - vozišče | m2 | 5990 |  | 0
| 2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
8 | 24 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije (izkopni material) z dovozom iz začasne deponije | m3 | 237 |  | 0
9 | 24 213 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno z utrjevnjem po plasteh (jaški, cevi, požiralniki, drenaže) do planuma sp. ustroja | m3 | 349 |  | 0
10 | 24 476 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 0-63 mmv debelini do 50 cm | m3 | 2174 |  | 0
| 2.5 | Brežine in zelenice z dobavo humusa iz začasne deponije
11 | 25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno, z dobavo humusa iz gradbiščne deponije | m2 | 723 |  | 0
12 | 25 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno z dobavo humusa iz gradbiščne deponije | m2 | 28 |  | 0
13 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 751 |  | 0
|  | Skupaj 2.0 |  |  |  | 0
| 3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 3.1 | Nosilne plasti
| 3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
1 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0-32mm iz kamnine v debelini 21 do 30 cm - tampon - cesta, priključki, uvozi | m3 | 1979 |  | 0
| 3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
2 | 31 571 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm (uvozi preko pločnika). V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 9 tega popisa | m2 | 108 |  | 0
3 | 31 581 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm - uvozi. V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 9 tega popisa | m2 | 541 |  | 0
4 | 31 644 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm - cesta. V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 9 tega popisa | m2 | 3953 |  | 0
| 3.1.8 | Asfaltne obrabnonosilne plasti – Asphalt concrete – surface (AC surf)
5 | 31 851 | Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf 70/100, A5 v debelini 4cm (pločniki, asfaltirane bankine). V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 9 tega popisa | m2 | 841 |  | 0
| 3.2 | Obrabne plasti
| 3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
6 | 32 249 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4,0 cm - uvozi. V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 9 tega popisa | m2 | 541 |  | 0
7 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm - cesta. V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 9 tega popisa | m2 | 3953 |  | 0
8 | 34 151 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zapolnjeni s peskom | m2 | 24 |  | 0
| 3.4 | Tlakovane obrabne plasti
9 | 34 311 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona, stiki zapolnjeni s peskom - novi tlakovci - hišni uvozi (50% celotne količine) | m2 | 48.3 |  | 0
10 | 34 311 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona, stiki zapolnjeni s peskom - ponovno polaganje predhodno odstranjenih in očiščenih betonskih tlakovcev - hišni uvozi (50% celotne količine) | m2 | 35 |  | 0
| 3.5 | Robni elementi vozišč
| 3.5.2 | Robniki
11 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm , beton C20/25, komplet z vsemi pomožnimi deli, ravni, vgreznjeni, v radiu, vtočni | m1 | 670 |  | 0
12 | 35 231 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm beton C20/25, komplet z vsemi pomožnimi deli | m1 | 351 |  | 0
13 | 35 262 | Dobava in vgraditev pogreznjenega ali poševno položenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 12/25 cm | m1 | 20 |  | 0
| 3.6 | Bankine
14 | 36 131 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m3 | 17.4 |  | 0
15 | 36 211 | Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m - berma ob pločniku | m2 | 115 |  | 0
|  | Skupaj 3.0 |  |  |  | 0
| 4. | ODVODNJAVANJE
| 4.1 | Površinsko odvodnjavanje
1 | - | Izdelava drče iz lomljenca trapeznega prereza, globine 40 cm, širine 50-130 cm, položenega v beton. Dolžina drče 28 m1.Drča je temeljena na brežino s sidranim temeljem (30/70cm) na 5m, iztok drče v Savo je iz betona. Na koncu iztoka je skalomet iz skal premera do 60cm. Skupaj z zemeljskimi deli in odvozom odvečnega materiala (ocena 30m3) - drča 1 v Prašah | kos | 1 |  | 0
| 4.2 | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
2 | 42 163 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm in filtrskim obsipom, zaščita filtrskega nasipa z geotekstilom | m1 | 50 |  | 0
| 4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
3 | 43 241 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas (temenske togosti min. SN 8, homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1), vključno s podložno plastjo iz betona C20/25 in polno obbetoniranje, notranjega premera 20cm - iz cestnih požiralnikov do jaškov meteornih kanalov - PVC cevi | m1 | 126 |  | 0
4 | 43 242 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas (temenske togosti min. SN 8, homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, notranjega premera 20 cm - PVC cevi | m1 | 183 |  | 0
5 | 43 243 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas (temenske togosti min. SN 8, homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, notranjega premera 25 cm - PVC cevi | m1 | 207 |  | 0
6 | 43 244 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas (temenske togosti min. SN 8, homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm - PVC cevi | m1 | 58 |  | 0
| 4.4 | Jaški, dobava, nabava, vgrajevanje, izkopi, zasutja, odvozi na stalno
deponijo, vsi jaški nad fi 60 morajo imeti konusni zaključek fi 600mm
pri jaških je potrebno upoštevati izdelavo vtokov in iztokov
vsi pokrovi so plavajoča izvedba s prstanom
7 | 44 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m - požiralniki | kos | 33 |  | 0
8 | 44 362 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m - meteorni kanal | kos | 2 |  | 0
9 | 44 362 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 22 |  | 0
10 | 44 363 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m - meteorni kanal | kos | 3 |  | 0
11 | 44 854 | Dobava in vgraditev pokrova z rešetko iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm - ravna - požiralniki ob robniku | kos | 3 |  | 0
12 | 44 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm (požiralniki v pločniku ali zelenici) | kos | 30 |  | 0
13 | 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, z elastomernim protihrupnim vložkom in konusnim naleganjem, z zaklepom in tečajem, smer odpiranja nasprotna smeri vožnje (pokrov naj po lastnostih ustreza pokrovu Pamrex DN600) - garancija 5 let- v vozišču | kos | 24 |  | 0
14 | - | Dobava in montaža lovilca olj kapacitete 60/6 z bypassom, s koaliscenčnim izločevalcem lahkih tekočin, s pokrovom nosilnosti najmanj 125 kN. | kos | 1 |  | 0
15 | - | Izdelava temenskega ali stranskega priklopa cevi premera 150mm ali 200mm iz požiralnika na cev iz plastičnih mas meteornega kanala premera 300mm | kos | 4 |  | 0
| 4.5 | Prepusti
16 | 45 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm - iztok v drčo | kos | 1 |  | 0
|  | Skupaj 4.0 |  |  |  | 0
| 5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| 5.1 | Razno, kommplet dela porušitve in nove postavitve, rušenje, zemeljska, betonska dela
1 | - | Prestavitev kovinskih dvokrilnih vrat , l=6m, skupaj s stebri (Praše 1) | kos | 1 |  | 0
2 | - | Prestavitev droga za zastavo skupaj s temeljem | kos | 3 |  | 0
3 | - | Dobava in montaža mrežne ograje višine do 1,0m, skupaj s temelji in stebrički (Mavčiče 66, Praše 1) | m1 | 32 |  | 0
4 | - | Preureditev lesenega objekta pri h.š.Mavčiče 68a. Preureditev vključuje odrez napušča dim.10,0 x 0.5m. Upoštevati vsa potrebna krovska, kelparska in tesarska dela ter ves potrebni material in oder. | kos | 1 |  | 0
|  | Skupaj 5.0 |  |  |  | 0
| 6. | OPREMA CEST
Izdelava temeljev vsebuje vsa zemeljska in betonska dela ter omožna dela opaženja
| 6.1 | Pokončna oprema cest
1 | 61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 20/25, globine 80 cm, premera 30 cm - novi znaki | kos | 14 |  | 0
2 | 61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | kos | 6 |  | 0
3 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 1 |  | 0
4 | 61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | kos | 6 |  | 0
5 | 61 452 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo razreda RA3, dolžina stranice a = 900 mm | kos | 1 |  | 0
6 | 61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo razreda RA3, premera 600 mm | kos | 6 |  | 0
7 | 61 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo razreda RA3, velikost od 0,11 do 0,20 m2 (dopolnilne table) | kos | 1 |  | 0
8 | 61 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo razreda RA3, velikost od 0,21 do 0,40 m2 (znaki 60x60cm) | kos | 3 |  | 0
9 | 61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo razreda RA2, velikost od 0,41 do 0,70 m2 (znaki 130x50cm | kos | 4 |  | 0
| 6.2 | Označbe na voziščih
10 | 62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm | m1 | 57 |  | 0
11 | 62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm | m1 | 848 |  | 0
12 | 62 165 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe do 0,5 m2 (zaporne površine, simboli kolesarja) | m2 | 23.5 |  | 0
13 | 62 167 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 1,1 do 1,5 m2 ("stop" črte, zebre 2m, sibmol zožitve) | m2 | 53.6 |  | 0
14 | 62 221 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe do 0,5 m2 (obroba kolesarskega pasu na pločniku širine 20cm) | m2 | 6.9 |  | 0
15 | 62 222 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rdečo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, ročno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe od 0,6 m2 do 1,0 m2 (podlaga za simbol kolesarja) | m2 | 34 |  | 0
16 | 62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 | 1420 |  | 0
| 6.3 | Oprema za vodenje prometa
17 | 63 571 | Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča) protirosna | kos | 6 |  | 0
18 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm - za ogledala | kos | 6 |  | 0
19 | 61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm - novi znaki | kos | 6 |  | 0
| 6.4 | Oprema za zavarovanje prometa
20 | 64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m,, komplet z vsemi deli | kos | 2 |  | 0
21 | 64 435 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5 | m1 | 88 |  | 0
|  | Skupaj 6.0 |  |  |  | 0
| 7. | TUJE STORITVE
| 7.1 | Preureditev komunalnih vodov
1 | - | Prestavitev elektroomarice z betonskim podstavkom, vključno z vsemi potrebnimi deli | kos | 2 |  | 0
2 | - | Višinska prilagoditev pokrovov na TK, elektro in vodovodnih jaških, komplet vsa dela, rušenja ,zemeljska in betonska dela ter opaženje. | kos | 10 |  | 0
|  | Skupaj 7.0 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| 6.0 | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| 7.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Mavčiče-Praše-JP
JAVNA POT, ODVODNJAVANJE
Zap.št. | Šifra | Opis del | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Vsi odvozi vključujejo odvoz na stalno deponijo, z vključenimi vsemi stroški trajnega deponiranja, v kolikor izrecno ne piše, da je deponija začasna
| 1. | PREDDELA
| 1.1 | Geodetska dela
1 | 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 65 |  | 0
2 | 11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - vodovod | m1 | 75 |  | 0
3 | 11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu - elektrovodi | m1 | 60 |  | 0
4 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje obojestranskih prečnih profilov javne ceste v ravninskem terenu | kos | 4 |  | 0
| 1.2 | Čiščenje terena
| 1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
5 | 12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku skupaj s stebrom in temeljem in odvozom | kos | 1 |  | 0
| 1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
6 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, nakladanje in odvoz | m2 | 259 |  | 0
7 | 12 351 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz betonskih tlakovcev, debeline do 12 cm, deloma čiščenje in shranjevanje za ponovno vgradnjo | m2 | 4.5 |  | 0
8 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 19.5 |  | 0
| 1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov z odvozom na stalno deponijo
9 | 12 421 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm | m1 | 92 |  | 0
10 | 12 431 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm - požiralniki | m1 | 1 |  | 0
11 | 12 432 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm | m1 | 3 |  | 0
12 | - | Porušitev in odstranitev linijskega požiralnika | m1 | 5 |  | 0
|  | Skupaj 1.0 |  |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
| 2.1 | Izkopi
1 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 29.4 |  | 0
2 | 21 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem (ocena 90% vsega izkopa) in odvozom v stalno deponijo | m3 | 196 |  | 0
3 | 21 243 | Široki izkop kamnine –4. in 5. kategorije z nakladanjem (ocena 10% vsega izkopa)in odvozom v stalno deponijo | m3 | 22 |  | 0
4 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno (ocena 50% vsega izkopa) z nakladanjem in odvozom v stalno deponijo | m3 | 83 |  | 0
5 | 21 315 | Izkop kamnine – 4. in 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - izkop za drenaže, jaške (ocena 50% vsega izkopa)z nakladanjem in odvozom v stalno deponijo | m3 | 10 |  | 0
| 2.2 | Planum temeljnih tal
6 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije - vozišče | m2 | 360 |  | 0
7 | 22 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije | m2 | 40 |  | 0
| 2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
8 | 24 213 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno z utrjevnjem po plasteh (jaški, cevi, požiralniki, drenaže) do planuma sp. ustroja | m3 | 79 |  | 0
9 | 24 476 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 0-63 mmv debelini do 50 cm | m3 | 160 |  | 0
| 2.5 | Brežine in zelenice z dobavo humusa iz začasne deponije
10 | 25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 42 |  | 0
11 | 25 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm | m2 | 84 |  | 0
12 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 126 |  | 0
|  | Skupaj 2.0 |  |  |  | 0
| 3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
| 3.1 | Nosilne plasti
| 3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
1 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0-32mm iz kamnine v debelini 21 do 30 cm - tampon - cesta, priključki, uvozi | m3 | 84 |  | 0
| 3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
2 | 31 581 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm - uvozi. V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 6 tega popisa | m2 | 42 |  | 0
3 | 31 582 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm - cesta. V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 6 tega popisa | m2 | 214 |  | 0
| 3.2 | Obrabne plasti
| 3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
4 | 32 249 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3,0 cm - cesta. V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 6 tega popisa | m2 | 214 |  | 0
5 | 32 249 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4,0 cm - uvozi. V ceni v skladu z ZeJN upoštevati tudi uporabo materiala, pridobljenega pri rušenju asfalta v preddelih post. 6 tega popisa | m2 | 42 |  | 0
| 3.4 | Tlakovane obrabne plasti
6 | 34 311 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona, stiki zapolnjeni s peskom - novi tlakovci - hišni uvozi (50% celotne količine) | m2 | 5 |  | 0
7 | 34 311 | Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona, stiki zapolnjeni s peskom - ponovno polaganje predhodno odstranjenih in očiščenih betonskih tlakovcev - hišni uvozi (50% celotne količine) | m2 | 2.5 |  | 0
| 3.5 | Robni elementi vozišč
| 3.6 | Bankine
8 | 36 131 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m | m3 | 4.5 |  | 0
|  | Skupaj 3.0 |  |  |  | 0
| 4. | ODVODNJAVANJE
| 4.1 | Površinsko odvodnjavanje
1 | - | Izdelava asfaltne mulde na vozišču, širine 50 cm in globine 5cm | m1 | 41 |  | 0
2 | - | Izdelava drče iz lomljenca trapeznega prereza, globine 40 cm, širine 50-130 cm, položenega v beton. Dolžina drče 28 m1.Drča je temeljena na brežino s sidranim temeljem (30/70cm) na 5m, iztok drče v Savo je iz betona. Na koncu iztoka je skalomet iz skal premera do 60cm. Skupaj z zemeljskimi deli in odvozom odvečnega materiala (ocena 30m3) - drča 1 v Prašah | kos | 1 |  | 0
| 4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
3 | 43 241 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas (temenske togosti min. SN 8, homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1), vključno s podložno plastjo iz betona C20/25 in polno obbetoniranje, notranjega premera 20cm - iz cestnih požiralnikov do jaškov meteornih kanalov - PVC cevi | m1 | 3.5 |  | 0
4 | 43 244 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas (temenske togosti min. SN 8, homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 30 cm - PVC cevi | m1 | 30.5 |  | 0
5 | 43 245 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas (temenske togosti min. SN 8, homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1), vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm - PVC cevi | m1 | 58.5 |  | 0
6 | 43 271 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 15 cm | m1 | 3.5 |  | 0
| 4.4 | Jaški, dobava, nabava, vgrajevanje, izkopi, zasutja, odvozi na stalno deponijo
vsi jaški nad fi 60 morajo imeti konusni zaključek fi 600mm
pri jaških je potrebno upoštevati izdelavo vtokov in iztokov
vsi pokrovi so plavajoča izvedba s prstanom
7 | 44 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m - požiralniki | kos | 2 |  | 0
8 | 44 362 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m - meteorni kanal | kos | 1 |  | 0
9 | 44 363 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m - meteorni kanal | kos | 2 |  | 0
10 | 44 854 | Dobava in vgraditev pokrova z rešetko iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm - segmentna - požiralniki v muldi | kos | 2 |  | 0
11 | 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, z elastomernim protihrupnim vložkom in konusnim naleganjem, z zaklepom in tečajem, smer odpiranja nasprotna smeri vožnje (pokrov naj po lastnostih ustreza pokrovu Pamrex DN600) - garancija 5 let- v vozišču | kos | 3 |  | 0
12 | - | Dobava in montaža lovilca olj kapacitete 100/10 z bypassom, s koaliscenčnim izločevalcem lahkih tekočin, s pokrovom nosilnosti najmanj 125 kN. | kos | 1 |  | 0
| 4.5 | Prepusti
13 | 45 211 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 30 do 40 cm - iztok v drčo | kos | 1 |  | 0
|  | Skupaj 4.0 |  |  |  | 0
| 5. | OPREMA CEST
| 5.1 | Pokončna oprema cest
Izdelava temeljev vsebuje vsa zemeljska in betonska dela ter omožna dela opaženja
1 | 61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm - novi znaki | kos | 1 |  | 0
2 | 61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | kos | 1 |  | 0
3 | 61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo razreda RA3, premera 600 mm | kos | 1 |  | 0
|  | Skupaj 5.0 |  |  |  | 0
| 6. | TUJE STORITVE
| 6.1 | Preureditev komunalnih vodov
1 | - | Višinska prilagoditev pokrovov na TK, elektro in vodovodnih jaških komplet vsa dela, rušenja ,zemeljska in betonska dela ter opaženje. | kos | 2 |  | 0
|  | Skupaj 6.0 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 5.0 | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| 6.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Mavčiče-Praše-zidovi
ZIDOVI
Zap.št. | Šifra | Opis del | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| 1. | L1 - ŠKARPNIKI
Vsi izkopi vsebuejo odvoz viška materiala na trajno deponijo in vse stroške deponiranja
1 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno (ocena 90% vsega izkopa) | m3 | 8.3 |  | 0
2 | 21 315 | Izkop kamnine 5. .kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - izkop za drenaže, jaške (ocena 10% vsega izkopa) | m3 | 10 |  | 0
3 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije - vozišče | m2 | 13.8 |  | 0
4 | 53 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 - podložni beton | m3 | 2.5 |  | 0
5 | - | Dobava in namestitev betonskih elementov - škarpnikov | kos | 207 |  | 0
6 | 25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 61 |  | 0
7 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 61 |  | 0
|  | Skupaj 1.0 |  |  |  | 0
| 2.0 | AB ograjni zidec
1 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno (ocena 90% vsega izkopa) | m3 | 132 |  | 0
2 | 21 315 | Izkop zemljine 4. in 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - izkop za drenaže, jaške (ocena 10% vsega izkopa) | m3 | 12 |  | 0
3 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije - vozišče | m2 | 158.5 |  | 0
4 | 53 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 - podložni beton | m3 | 14.9 |  | 0
5 | 51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj | m2 | 180.95 |  | 0
6 | 53 133 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 - XC2 - temelj | m3 | 41 |  | 0
7 | 51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 261 |  | 0
8 | 52 221 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev - zid in temelj | kg | 4875 |  | 0
9 | 53 132 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 - XC4, XD3, XF4 - stena | m3 | 27.1 |  | 0
10 | 24 213 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno z utrjevnjem po plasteh zasip za zidom) | m3 | 86.9 |  | 0
11 | 25 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm | m2 | 253.5 |  | 0
12 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 253.5 |  | 0
|  | Skupaj 2.0 |  |  |  | 0
| 3.0 | AB podporni zid
1 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno (ocena 90% vsega izkopa) | m3 | 100.6 |  | 0
2 | 21 315 | Izkop zemljine 4. in 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m - izkop za drenaže, jaške (ocena 10% vsega izkopa) | m3 | 8 |  | 0
3 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije - vozišče | m2 | 110.9 |  | 0
4 | 53 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 - podložni beton | m3 | 9.3 |  | 0
5 | 51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj | m2 | 58.2 |  | 0
6 | 53 133 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 - XC2 - temelj | m3 | 29.1 |  | 0
7 | 51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 201.6 |  | 0
8 | 52 221 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev - zid in temelj | kg | 1690 |  | 0
9 | 52 313 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2 | kg | 1040 |  | 0
10 | 53 137 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 - XC4, XD3, XF4 - stena | m3 | 21.1 |  | 0
11 | 59 695 | Izdelava hidroizolacije zasutih površin s čepasto polimerno folijo | m2 | 386.3 |  | 0
12 | 24 213 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno z utrjevnjem po plasteh zasip za zidom) | m3 | 68.2 |  | 0
13 | 25 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm | m2 | 116 |  | 0
14 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 116 |  | 0
10 | 53 132 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 - XC4, XD3, XF4 - stena | m3 | 4 |  | 0
|  | Skupaj 3.0 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | L1 - ŠKARPNIKI |  |  |  | 0
| 2.0 | AB ograjni zidci SKUPAJ |  |  |  | 0
| 3.0 | AB - podporni zidovi SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Prestavitev kapelice
PRESTAVITEV KAPELICE
Pozicija | Šifra | Opis del / Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Znesek
1 |  | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opomba: Prestavitev komunalnih vodov - obdelano v načrtih komunalnih vodov
1.001 |  | Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoličba, podajanje in kontrola višin in potrebnih smeri)
|  | kos | 1 |  | 0
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ
2 |  | RUŠITVENA DELA
2.001 |  | Odstranjevanje kovinskih vrat in oken, deponiranje skladno z navodili naročnika ali ZVKDS
|  | kpl | 1 |  | 0
2.002 |  | Pazljivo odstranjevanje tlaka v notranjosti kapelici, v sodelovanju z ZVKDS, OE Kranj. Deponiranje skladno z navodili naročnika ali zavoda
|  | m2 | 5 |  | 0
2.003 |  | Ročno odstranjevanje nasutja (III. ktg) v notranjosti kapelice do globine temeljev, odvoz na trajno deponijo
|  | m3 | 3.75 |  | 0
RUŠITVENA DELA - SKUPAJ
3 |  | ZEMELJSKA DELA
3.001 |  | Strojni odkop zemljine III. ktg okoli kapelice do globine obstoječih temeljev
|  | m3 | 8.5 |  | 0
3.002 |  | Kombinacija ročnega in strojnaga podkopavanja kapelice za izvedbo novih temeljev, odvoz na trajno deponijo
|  | m3 | 11.5 |  | 0
3.003 |  | Odstranitev humusa na novi lokaciji kapelice z odrivom na začasno deponijo
|  | m2 | 56 |  | 0
3.004 |  | Strojni izkop zemljine III. ktg z odvozom na trajno deponijo
|  | m3 | 40.5 |  | 0
3.005 |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3.ktg
|  | m2 | 26.5 |  | 0
3.006 |  | Zasip z dobavljenim gramoznim materialom , ročno in strojno, za temelji v notranjosti in okoli kapelice
|  | m3 | 37.5 |  | 0
ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ
4 |  | TESARSKA DELA
4.001 |  | Enostranski opaž za ravne temelje podbetoniranja kapelice
|  | m2 | 13.5 |  | 0
4.002 |  | Izdelava opaža robov do višine 20 cm, vključno demontaža in čiščenje - robni zaključek nove temeljne plošče
|  | m1 | 15.6 |  | 0
TESARSKA DELA - SKUPAJ
5 |  | BETONSKA DELA
5.001 |  | Dobava in graditev cementnega betona C25/30, razred izpostavljenosti X2, PV-I, dodatek za ekspanzijo, v prerez 0,16 do 0,30 m3/m1 - podbetoniranje
|  | m3 | 5.25 |  | 0
5.002 |  | Dobava in graditev cementnega betona C25/30, razred izpostavljenosti X2, PV-I,v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2 - temeljna plošča na novi lokaciji
|  | m3 | 3.1 |  | 0
5.003 |  | Dobava in graditev cementnega betona C20/25, razred izpostavljenosti X2, PV-I, v prerez do 0,15 m3/m2 - talna plošča v notranjosti kapelice
|  | m3 | 0.75 |  | 0
BETONSKA DELA - SKUPAJ
6 |  | ŽELEZOKRIVSKA DELA
6.001 |  | Dobava in vgraditev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdnega jekla B 500B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevano ojačitev
|  | kg | 1050 |  | 0
6.002 |  | Dobava in vgraditev mrežne armature kvalitete B 500B , za enostavno ojačitev - armiranje talne plošče v kapelici
|  | kg | 40 |  | 0
ŽELEZOKRIVSKA DELA - SKUPAJ
7 |  | DELA V JEKLU
7.001 |  | Dobava in vgradnja kovinskiha profilov HEA 160 v temelje za dvig kapelice
|  | kg | 320 |  | 0
DELA V JEKLU - SKUPAJ
8 |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
8.001 |  | Dobava in vgradnja gumbaste folije - namesto podložnega betona pod novo temeljno ploščo
|  | m2 | 17.5 |  | 0
8.002 |  | Dobava in vgradnja betona za izravnavo neravnin na temeljno ploščo kvalitete C20/25, XC2 - pred ppostavitvijo kapelice
|  | m3 | 0.75 |  | 0
8.003 |  | Injektiranje stika med temeljno ploščo (izravnalnim betonom) in temeli kapelice z epoksidno ali poliuretansko smolo po navodilih proizvajalca, površina horizontalna
|  | m1 | 21 |  | 0
8.004 |  | Izdelava hidroizolacijskega premaza (kot na primer Mapelastic ali slično) na talni plošči kapelice
|  | m2 | 6 |  | 0
8.005 |  | Polaganje obstoječega tlaka v kapelico skladno z navodili ZVKD
|  | m2 | 4.75 |  | 0
8.006 |  | Dobava in vgradnja rezanega robnika iz naravnega kamna (granit) s prerezom 12/25 cm
|  | m1 | 21.5 |  | 0
8.007 |  | Dobava in vgradnja tlaka granitnih kock dim. 8/8/8 cm, položenih v pesek
|  | m2 | 15 |  | 0
8.008 |  | Dobava in namestitev kovinskih vrat in oken, upoštevana eventualna popravila
|  | kpl | 1 |  | 0
ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA - SKUPAJ
9 |  | VAROVALNA KONSTRUKCIJA ZA DVIG KAPELICE
9.001 |  | Dobava in vgradnja lesenih tramov dim. 20/20 cm za stabilioziranje kapelice pri dvigu
|  | m3 | 2.75 |  | 0
9.002 |  | Dobava in vgradnja kovinskih profilov za stabiliziranje in pomoč pri dvigovanju kapelice
|  | kg | 465 |  | 0
VAROVALNA KONSTRUKCIJA - SKUPAJ
10 |  | DVIGOVANJE IN PRESTAVITEV KAPELICE
10.001 |  | Izvedba dviga in prestavitve kapelice, vključno s transportom avtodvigala ustrezne nosilnosti (na primer 200 ton), po potrebi začasne prestavitve, vključno z dvigovalnimi vrvmi in elaboratom dviga in vsemi fazami prestavitve prestavitve. Pri prvem dvigu ocenjena teža kapelice 480 kN, pri kasnejših prestavitvah ocenjena teža 400 kN
|  | kpl | 1 |  | 0
DVIGOVANJE IN PRESTAVITEV KAPELICE - SKUPAJ
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
2 | RUŠITVENA DELA
3 | ZEMELJSKA DELA
4 | TESARSKA DELA
5 | BETONSKA DELA
6 | ŽELEZOKRIVSKA DELA
7 | DELA V JEKLU
8 | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
9 | VAROVALNA KONSTRUKCIJA ZA DVIG KAPELICE
10 | DVIGOVANJE IN PRESTAVITEV KAPELICE
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Fekalni kanal na LC
FEKALNA KANALIZACIJA NA LOKALNI CESTI
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 500.83 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 30 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
3 | Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo ob pomoči ročnega izkopa (cevovod, jaški) v terenu III.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 4,0m, kompletno z deponiranjem izkopnega materiala na začasni deponiji. | m3 | 1100 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo ob pomoči ročnega izkopa (cevovod, jaški) v terenu III.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 4,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo do 10km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 100 |  | 0
5 | Izdelava vzdolžnih križanj ob obstoječih inštalacijah, komplet vsa dela ročnega izkopa, ročnega obsipa in zasipa | m3 | 250 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu IV. in V.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), povprečna širina dna izkopa je DN cevi +2x20cm, izkop v globini do 4,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo do 10km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja (ocena količine - 5%). | m3 | 1150 |  | 0
7 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 450 |  | 0
8 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem cone zasipa med kanalizacijo in zaščitenim vodom (preprečitev posedka) - ocena količine. | kos | 10 |  | 0
9 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi (ocena količine). | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja okroglozrnatega peščenega materiala 0-20mm v deb. 30 cm nad temenom cevi. | m3 | 300.498 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja gramoznega materiala ter zasip jarka kanalizacije v plasteh po 30 cm, skupaj s sprotnim utrjevanjem do potrebne trdnosti. | m3 | 800 |  | 0
12 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 1100 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
13 | Dobava in vgraditev PVC cevi homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1 , togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili ter z dobavo in izdelavo peščene posteljice deb.10 cm (frakcije 0-8 mm).
| - cev DN 300 mm (notranji premer) | m1 | 501 |  | 0
14 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 1000 mm (notranji premer), globine od 3,5 do 4,2 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 11 |  | 0
15. | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z izkopom, izdelavo peščene posteljice, opsipom, zasipom in drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 10 | 0 | 0
16. | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev na kanalu DN 300 mm (notranji premer), kompletno z izkopom, izdelavo peščene posteljice, opsipom, zasipom in drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -fazonski odcep DN 300/160 pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 10 | 0 | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| KANAL LC SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Fekalni kanal na JP
FEKALNA KANALIZACIJA NA JAVNI POTI
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba in zavarovanje projektirane osi kanala. | m1 | 67.84 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
3 | Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo ob pomoči ročnega izkopa (cevovod, jaški) v terenu III.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 4,0m, kompletno z deponiranjem izkopnega materiala na začasni deponiji. | m3 | 70 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo ob pomoči ročnega izkopa (cevovod, jaški) v terenu III.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 4,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo do 10km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 10 |  | 0
5 | Izdelava vzdolžnih križanj ob obstoječih inštalacijah, komplet vsa dela ročnega izkopa, ročnega obsipa in zasipa | m1 | 50 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka za fekalno kanalizacijo (cevovod, jaški) v terenu IV. in V.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), povprečna širina dna izkopa je DN cevi +2x20cm, izkop v globini do 4,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo do 10km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja (ocena količine - 5%). | m3 | 70 |  | 0
7 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 61 |  | 0
8 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem cone zasipa med kanalizacijo in zaščitenim vodom (preprečitev posedka) - ocena količine. | kos | 10 |  | 0
9 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi (ocena količine). | kos | 10 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja okroglozrnatega peščenega materiala 0-20mm v deb. 30 cm nad temenom cevi. | m3 | 6.3 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja gramoznega materiala ter zasip jarka kanalizacije v plasteh po 30 cm, skupaj s sprotnim utrjevanjem do potrebne trdnosti. | m3 | 10 |  | 0
12 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 70 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA
13 | Dobava in vgraditev PVC cevi homogenega prereza, enoten material, SIST EN 1402-1 , togostnega razreda min. SN 8, kompletno z vsemi fazonskimi kosi in tesnili ter z dobavo in izdelavo peščene posteljice deb.10 cm (frakcije 0-8 mm).
| - cev DN 250 mm (notranji premer) | m1 | 67.84 |  | 0
14 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notrenji premer), globine od 1,5 do 2,0 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in vgraditev revizijskega jaška iz cevi iz umetnih snovi DN 800 mm (notranji premer), globine od 2,0 do 2,5 m, s pripadajočo muldo in koritnicami za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov, podbetoniranje jaška, AB venec ter dobava in montaža LTŽ pokrova Ø 60 cm z nosilnostjo 40 t (D400). Zgornji del jaška se zaključi s konusom. | kos | 1 |  | 0
16 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na jašek, kompletno z izkopom, izdelavo peščene posteljice, opsipom, zasipom in drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -koleno pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 2 | 0 | 0
17 | Izdelava odcepa za hišni priključek s priklopom na cev na kanalu DN 200-250 mm (notranji premer), kompletno z izkopom, izdelavo peščene posteljice, opsipom, zasipom in drugimi pomožnimi deli ter dobavo in montažo potrebnih kosov:
| -fazonski odcep DN 200-250/160 pod kotom 45° | kos | 1
| -cev DN 160 (notranji premer) v dolžini do 5 m | kos | 1
| -čep Ø 160 na koncu cevi | kos | 1
|  | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  |  | KANALIZACIJSKA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| KANAL JP SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tlačni vod
TLAČNI VOD
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
I. | GRADBENA DELA ZA TLAČNI VOD
1 | Strojni izkop jarka za tlačni vod ob pomoči ročnega izkopa v terenu III.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 2,0m, kompletno z deponiranjem izkopnega materiala na začasni deponiji. | m3 | 200 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka za tlačni vod ob pomoči ročnega izkopa v terenu III.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 2,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo do 10km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 100 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka za tlačni vod ob pomoči ročnega izkopa v terenu V.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), povprečna širina dna izkopa je DN cevi +2x20cm, izkop v globini do 2,0m, kompletno z odvozom na stalno deponijo do 10km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. (ocena količine - 5%). | m3 | 20 |  | 0
4 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 250 |  | 0
5 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem cone zasipa med kanalizacijo in zaščitenim vodom (preprečitev posedka) - ocena količine. | kos | 10 |  | 0
6 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi (ocena količine). | kos | 10 |  | 0
7 | Dobava peščenega materiala frakcije 4-8 mm in izdelava peščene posteljice debeline min. 10 cm ter obsip cevi cca 20 cm nad temenom cevi. | m3 | 72 |  | 0
8 | Dobava materiala III. kategorije ter zasip jarka kanalizacije, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne trdnosti (10 % zasipa). | m3 | 80 |  | 0
9 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v plasteh največ do 30 cm. Upoštevati dovoz z začasne deponije. | m3 | 300 |  | 0
10 | Dobava in vgraditev čistilnega jaška na tlačnem vodu iz umetnih snovi DN 1000 mm, globine od 1,0 do 1,5 m, s težko povoznim LTŽ pokrovom z nosilnostjo 40t (D400) in premerom 60 cm, z napisom "KANALIZACIJA" na montažnem AB vencu. Komplet z izdelavo prebojev za cevovod. Jašek ima vgrajen T-kos in slepo prirobnico. Po detajlu iz projekta. | kos | 5 |  | 0
11 | Dobava in montaža NL EV zasuna DN 200 z mehkim tesnenjem za zapiranje pretoka vode; prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami ter s tesnilnim materialom; PN 16 z vgradno garnituro in cestno kapo DN200 z gumo ter ustreznim podstavkom ki se vgradi poleg čistilnega jaška na tlačnem vodu. | kos | 5 |  | 0
12 | NL MJ spojka: Dobava in montaža spojke iz NL po EN 14901 z zateznim obročem in tesnilom EPDM-varioseal za spoj NL cevi s PE cevjo; prašni epoksidni površinski premaz; s spojnim in tesnilnim materialom; PN 16
| DN 200 / (192-232) | kos | 10 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
II. | MONTAŽNA DELA in MATERIAL (STROJNI DEL)
13 | Polietilenska cev PE 100: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, vključno s spojnimi elementi iz sive litine (enojna zobčasta spojka), z elementi iz temprane litine ter z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 125 (d 140 x 12,7 mm) | m1 | 67.84 |  | 0
| DN 200 (d 225 x 20,5 mm) | m1 | 501 |  | 0
14 | Opozorilni trak: Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Kanalizacija", s kovinskim vložkom | m1 | 568 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA in MATERIAL skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA ZA TLAČNI VOD |  |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA in MATERIAL (STROJNI DEL) |  |  |  | 0
| TLAČNI VOD SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Vodovod
VODOVOD MAVČIČE
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
gradbena dela
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | m1 | 523 |  | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kom | 30 |  | 0
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA skupaj: | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
3 | Strojni izkop jarka za vodovod, hidrante in jaške, izkop v terenu III. ktg., ob pomoči ročnega izkopa, v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z deponiranjem izkopnega materiala na začasni deponiji. | m3 | 200 |  | 0
4 | Strojni izkop jarka za vodovod, hidrante in jaške, izkop v terenu III.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), širina dna izkopa je DN cevi +2x 20cm, izkop v globini do 2,0m, kompletno z direktnim nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno deponijo do 10km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 200 |  | 0
5 | Ročni izkop jarka za vodovod, izkop v terenu III.ktg., z odmetom materiala ob trasi kanalizacije (ocena količine - 5%). | m3 | 20 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka za vodovod, hidrante in jaške, izkop v terenu IV. in V.ktg., v naklonu min. 75° (le ta se prilagodi karakteristikam materiala), povprečna širina dna izkopa je DN cevi +2x20cm, izkop v globini do 2,0 m, kompletno z odvozom na stalno deponijo do 10km (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. (ocena količine - 5%). | m3 | 50 |  | 0
7 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanjem s cevjo ter utrjevanjem cone zasipa med vodovodom in zaščitenim vodom (preprečitev posedka) - ocena količine. | kos | 10 |  | 0
8 | Kompletna izvedba križanj novih vodov z obstoječimi:
| zavarovanje obstoječih vodov pri križanju nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi (ocena količine). | kos | 10 |  | 0
9 | Izdelava vzdolžnih križanj ob obstoječih inštalacijah, komplet vsa dela ročnega izkopa, ročnega obsipa in zasipa | m1 | 200 |  | 0
10 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). | m2 | 288 |  | 0
11 | Dobava okroglozrnatega peščenega materiala frakcije 4-8 mm in izdelava peščene posteljice debeline min. 10 cm ter obsip vodovodnih cevi min 20 cm nad temenom cevi. | m3 | 235 |  | 0
12 | Dobava gramoznega peščenega materiala ter zasip jarka vodovoda, skupaj s potrebnim utrjevanjem do potrebne trdnosti (10 % zasipa). | m3 | 35 |  | 0
13 | Zasip jarka z izbranim materialom od izkopa, skupaj s potrebnim sprotnim utrjevanjem do potrebne zbitosti, zasip v slojih največ do 30 cm. | m3 | 200 |  | 0
|  |  |  | ZEMELJSKA DELA skupaj: | 0
vodovodni material in montažna dela
VII. | VODOVODNI MATERIAL
14 | Dobava duktilne cevi dimenzije DN150 izdelane po standardu EN 545-2011, znotraj so cementirane, zunaj so zaščitene z zlitino cinka in aluminija minimalno 400g/m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem, klase C40. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane po standardu. | m1 | 523 |  | 0
15. | Dobava polietilenske vodovodne cevi PE 100 dimenzije d63 x 5,8mm, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, | m1 | 11 |  | 0
16. | Dobava polietilenske vodovodne cevi za hišne priključke PE 80 dimenzije d32 x 3mm, izdelane po SIST ISO 4427, PN 16, spajanje z elektrovarilnimi spojkami. | m1 | 18 |  | 0
17. | Dobava fazonskih kosov iz nodularne litine PN16, kompletno z spojnim materialom (vijaki) in tesnili.
| T-KOS DN150/150 | kos | 1 |  | 0
| T-KOS DN150/100 | kos | 1 |  | 0
| T-KOS DN100/100 | kos | 1 |  | 0
| T-KOS DN80/50 | kos | 1 |  | 0
| EU-KOS DN150 | kos | 2 |  | 0
| EU-KOS DN100 | kos | 2 |  | 0
| EU-KOS DN80 | kos | 4 |  | 0
| FF-KOS DN80, L=400 | kos | 3 |  | 0
| FFR kos DN100/80 | kos | 1 |  | 0
| MMK 22,5°, DN80 | kos | 1 |  | 0
| MMK 30°, DN80 | kos | 2 |  | 0
| MMQ 90°, DN80 | kos | 1 |  | 0
| MMA kos, DN150/80 | kos | 4 |  | 0
| MMA kos, DN100/80 | kos | 1 |  | 0
| X-KOS, DN 150 | kos | 2 |  | 0
| N-KOS DN80 | kos | 3 |  | 0
| Q-KOS, DN 100 | kos | 1 |  | 0
| UNIVERZALNA SPOJKA, DN100 | kos | 2 |  | 0
| ZOBATA SPOJKA DN90 | kos | 2 |  | 0
| ŽABJI POKROV, DN80 | kos | 1 |  | 0
18. | Dobava in montaža Vi tesnil
| DN 150 | kos | 6 |  | 0
| DN 100 | kos | 2 |  | 0
| DN 80 | kos | 8 |  | 0
19. | Dobava zasuna DN 150 z vgradno garnituro in teleskopskocestno kapo DN200 z gumo ter ustreznim podstavkom. | kos | 1 |  | 0
20. | Dobava zasuna DN 100 z vgradno garnituro in teleskopsko cestno kapo DN200 z gumo ter ustreznim podstavkom. | kos | 2 |  | 0
21. | Dobava zasuna DN 80 z vgradno garnituro in teleskopsko cestno kapo DN200 z gumo ter ustreznim podstavkom. | kos | 7 |  | 0
22. | Dobava in montaža nadzemnega hidranta lomljive izvedbe dolžine L=1,25m po EN 14384 oz. EN 1074-6, PN 16, s spojnim in tesnilnim materialom, v sestavi: - hidrantna glava s ščitnikom iz Al-legure; prašni epoksidni površinski premaz; z: - 2 kpl. - stabilna spojka DN 80 B po DIN 14318 - B3 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stabilna spojka DN 80 A po DIN 14319 - A3 iz aluminija, s pokrovom na verižici, - stojna cev iz debelostenskega nerjavečega jekla po EN 1503-3, - prožilna cev 1" iz nerjavečega jekla, - konusni ventil hidranta iz nerjavečega jekla, - varnostni izpustni ventil 1", - hidrantni podstavek s prirobnico DN 80; PN 10/16 po EN 1092-2; vključno z izdelavo sidrnega bloka iz betona C20/25 na odcepu ter polaganjem in spajanjem PE vodovodnih cevi d90 | kos | 3 |  | 0
23. | Dobava in montaža podzemnega zračnika DN50, komplet z vgradno garnituro, zaščitno PVC cevjo dimenzije DN150 in ovalno cestno kapo DN370 in ustreznim betonskim podstavkom (kot na primer Hawle tip 9822 ali enakovredno). | kos | 1 |  | 0
24. | Dobava opozorilnega traku VODA - indikator | m1 | 523 |  | 0
|  |  |  | VODOVODNI MATERIAL skupaj: | 0
VIII. | MONTAŽNA DELA
25. | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda) | kos | 2 |  | 0
26. | Polaganje in spajanje vodovodnih cevi iz nodularne litine DN 150. | m1 | 532 |  | 0
27. | Polaganje in spajanje PE vodovodnih cevi | m1 | 29 |  | 0
28. | Montaža fazonskih kosov na prirobnice | kos | 15 |  | 0
29. | Montaža ovalnih zasunov z vgradbeno garnituro | kos | 6 |  | 0
30. | Montaža ovalnih zasunov z ročnim kolesom | kos | 1 |  | 0
31. | Montaža teleskopskega zračnika | kos | 1 |  | 0
32. | Postavitev opozorilnih oznak na vodovodu (zasuni, jaški, hidranti) | kos | 3 |  | 0
33. | Polaganje opozorilnega traku. | m1 | 523 |  | 0
34. | Nadzor upravljalca vodovoda | % | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA skupaj: | 0
REKAPITULACIJA - VODOVOD MAVČIČE
gradbena dela
I. | PRIPRAVLJALNA in RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
vodovodni material in montažna dela
VII. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
VIII. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| vodovodni material in montažna dela skupaj: |  |  |  | 0
| VODOVOD MAVČIČE skupaj |  |  |  | 0