## Rekapitulacija
Objekt: DOM KRAJEVNE SKUPNOSTI KOKRICA, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj
Investitor: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Vrsta dokumentacije: PZI
Obnova doma KS KOKRICA
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | STRELOVOD |  | 0
II. | GOI dela |  | 0
1. | Menjava tlaka v dvorani |  | 0
2. | Sanacija odra in zaoderja |  | 0
3. | Menjava vrat |  | 0
4. | Slikopleskarska dela |  | 0
5. | Ostala dela |  | 0
Skupaj GOI dela |  |  | 0
Skupaj (brez DDV) |  |  | 0
Dodatna in nepredvidena dela |  | 10% | 0
Skupaj vsa dela (brez DDV) |  |  | 0
DDV (22%) |  |  | 0
Skupaj vsa dela (z DDV) |  |  | 0
Opomba:
Dodatna in nepredvidena dela bodo priznana po vpisu v gradbeni dnevnik in potrditvi nadzora

## Splošni pogoji
0. | SPLOŠNI POGOJI
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke 1 - 52 splošnih zahtev za izdelavo ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej in morajo biti upoštevane (so vključene) v ponudbenih cenah postavk iz popisa del!
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-52!
1 | Organizacija in oprema gradbišča.
2 | Čiščenje terena pred gradnjo, v času gradnje in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
4 | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil.
5 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
6 | Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
7 | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
8 | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
9 | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
10 | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije.
11 | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte, na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika - z nadzorom).
12 | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
13 | Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
14 | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
15 | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove.
16 | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
17 | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovoljenja.
18 | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja materiala na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne stroške ter vsa pomožna dela.
19 | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
20 | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
21 | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
22 | Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), meritve posameznih slojev nasipov, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
23 | Geodetski načrt potrjen od pooblaščene organizacije in projekt izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo ter zahtevami in navodili upravljavca komunalne infrastrukture. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
24 | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih.
25 | V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.
26 | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
27 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa, izdelavo dodatnih nasipov ali jarkov za preusmeritev dotekajoče ali izčrpane vode (izviri, melioracijski kanali, mulde, prepusti ali naravni odvodniki površinske vode ali podtalnice).
28 | Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju, kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
29 | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
30 | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
31 | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop v predmetnem jarku.
32 | Pred pričetkom gradbenih del je je zaradi presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
33 | Vsa pripravljalna dela (začasni priključki za obratovanje gradbišča, ureditev priključitve na komunalne naprave (voda, elektrika, …) v času gradnje).
34 | Stroški izdelave načrta organizacije gradbišča in zavarovanja gradbišča.
35 | Vsi stroški, ki so potrebni za povrnitev objekta v prvotno stanje ( v primeru izvredbe po fazah)
36 | Ograje ((kovinska ograja višine minimalno 2m za preprečavanje dostopa na gradbišče; ograja mora biti ustrezno fiksirana, da preprečuje padec le-te), varovanje jarkov, označbe)
37 | Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb.
38 | Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščeno deponijo.
39 | Vse potrebne meritve, certifikate, poročila in preglede za izdelavo.
40 | Ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov vidnih obdelav površin predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja in dostaviti vzorce v potrditev.
41 | Ponudnik ponudi vgrajene materiale ob spoštovanju in upoštevanju določb ter zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017).
42 | V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov.
43 | Za vse vgrajene naprave mora biti zagotovljen pooblaščeni servis z odzivnim časom 24 ur.
44 | Vse potrebne meritve električnih inštalacij, vključno z izdelavo poročila. Pregled, funkcionalni preizkus, meritve električne inštalacije in ozemljitev. Pregled, meritve strelovodne ozemljitvene upornosti.
45 | Stroški vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
46 | Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
47 | Vse stroške varovanja objekta pred vstopom nepooblaščenih oseb, ves čas gradnje, tudi ko gradbišče ne obratuje oziroma takrat ko bo to potrebno.
48 | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih in rušitvenih del na gradbišču.
49 | Stroški čiščenja objekta med gradnjo in po gradnji.
50 | Vsi pomožni odri.
51 | Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
52 | Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, alarmi, …).

## Strelovod
ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED STRELO -
ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM UDAROM STRELE -
STRELOVODNA INSTALACIJA
V ceno za enoto mere morajo biti vračunani vsi transportni in manipulativni stroški, dobava in montaža ter drobni in montažni material.
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto kritino. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 98 |  | 0
2 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON15A iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečno/betonsko kritino. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 80 |  | 0
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 za nameščanje strelovodnega vodnika na pločevinaste stene. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na votle fasade z izolacijo do 100 mm. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 18 |  | 0
5 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 36 |  | 0
8 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 16 |  | 0
9 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 36 |  | 0
10 | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 9 |  | 0
11 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 8 |  | 0
12 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec kot npr. HERMI | m | 191 |  | 0
13 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec kot npr. HERMI | m | 176 |  | 0
14 | Dobava in montaža sponke KON07 iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 8 |  | 0
15 | Dobava in montaža lovilne palice LOP01 višine h=1,0m z ustreznim pritrdilnim materialom. Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi20mm za izvedbo ozemljitvene instalacije.. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globje v tla Proizvajalec kot npr. HERMI | kos | 8 |  | 0
17 | Razrez asfalta z reskarjem za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, krpanje s hladnim asfaltom oziroma hladno zalivno maso | m | 72 |  | 0
18 | Lažja zemeljska dela za potrebe zabijanja vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, povrnitev okolice objekta v prvotno stanje. | m | 72 |  | 0
19 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  | 0

## Gradbeno obrtniška dela
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Pri vseh postavkah v popisu del je potrebno upoštevati, da je potrebno upoštevati vse potrebne ukrepe za varno izvedbo del, vse ruševine je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo ter dostaviti potrdila o ustreznem deponiranju ruševin, vsa rušitvena in zemeljska dela se obračunavajo v raščenem stanju, vse faktorje razrahljivosti je potrebno upoštevati v ceni na enoto mere.
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1. | MENJAVA TLAKA V DVORANI |  |  |  | 0
2. | SANACIJA ODRA IN ZAODERJA |  |  |  | 0
3. | MENJAVA VRAT |  |  |  | 0
4. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Št. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | MENJAVA TLAKA V DVORANI
1.1. | Odstranitev obstoječega klasičnega parketa v dvorani, kompletno z obstenskimi letvami ter iznos ruševi izven objekta ter odvoz na stalno deponijo, v ceni upoštevati tudi odstranitev lesene podkonstrukcije
|  | m2 | 91 |  | 0
1.2. | Pazljiva odstranitev obstoječih laminatnih oblog za preverbo prisotnosti vlage v obstoječih stenah, stenske obloge se ohranijo za kasnejšo uporabo
|  | m2 | 134 |  | 0
1.3. | Ročni izkop (možnost vhoda z manjšimi stroji) obstoječega nasutja pod parketom z iznosom ruševin iz objekta ter odvozo na stalno deponijo
|  | m3 | 64 |  | 0
1.4. | Planiranje in utrjevanje dna izkopa s točnostjo +- 1 cm
|  | m2 | 91 |  | 0
1.5. | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca frakcije 0-32 mm v debelini cca. 40 cm, kompletno s planiranjem in utrjevanjem
|  | m3 | 37 |  | 0
1.6. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona, frakcije 0-32 mm v debelini 10 cm, beton kvalitete C12/15
|  | m3 | 9.1 |  | 0
1.7. | Izdelava mikroarmiranega estriha C16/20/XC1/Dmax4, debeline 8 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi , dobava in vgradnja 10 cm toplotne izolacije XPS ustrezne trdote ter PVC folija
|  | m2 | 91 |  | 0
1.8. | Dobava in polaganje vinilne talne obloge, model kot npr. MODULEO 55. Barva po izbiru naročnika. V ceni upoštevati tudi dobavo in vgrajevanje obzidnih letvic ter predhodno izdelavo izravnalne mase ter brušenje in predpremaz.
|  | m2 | 91 |  | 0
1.9. | Ponovna montaža lesenih lamninatnih oblog na obstoječo podkonstrukcijo kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, vključno z barvanjem obloge v tonu po izboru naročnika(emulzija+2x barvanje)
|  | m2 | 134 |  | 0
1.10. | Odbijanje obstoječega grobega in finega stenskega ometa, kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo
|  | m2 | 40 |  | 0
1.11. | Izdelava novega saniranega ometa sten s sanirnim ometom, kompletno z vsemi potrebnimi deli
|  | m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ MENJAVA TLAKA V DVORANI: |  |  |  | 0
2. | SANACIJA ODRA IN ZAODERJA
2.1. | Odstranitev obstoječega ladijskega poda debeline 3,20 cm, kompeltno s protidrsnim premazom in obzidnimi letvicami ter odvoz na stalno deponijo
|  | m2 | 64 |  | 0
2.2. | Odstranitev obstoječe lesene nosilne konstruckije odra in sicer leseni distančniki višine cca. 10 cm, deske debeline 2,50 cm, stropniki dim. 18/24 cm ter opaž s spodnje strani, iznos ruševin izven objekta ter odvoz na stalno deponijo
|  | m2 | 75 |  | 0
2.3. | Odstranitev obstoječe toplotne izolacije debeline 10 cm in PVC folije ter odvoz na stalno deponijo
|  | m2 | 75 |  | 0
2.4. | Odstranitev obstoječega laminata, kompletno z obzidnimi letvicami ter odvoz ruševin na stalno deponijo
|  | m2 | 11 |  | 0
2.5. | Dobava in vgrajevanje betona v AB ploščo prereza od 0,14-0,20 m3/m2, beton C 25/30, frakcije 0-32 mm
|  | m3 | 24.2 |  | 0
2.6. | Dobava in vgrajevanje betona v AB nosilce, prereza od 0,12 - 0,24 m3/m1 , beton C 25/30, frakcije 0-32 mm
|  | m3 | 1.4 |  | 0
2.7. | Opaž, razopaž, transport in čiščenje opaža AB plošče, višina podpiranja do 3,00 m
|  | m2 | 109 |  | 0
2.8. | Opaž, razopaž, transport in čiščenje opaža roba AB plošče, višine 20 cm - polkrožne oblike
|  | m1 | 8 |  | 0
2.9. | Opaž, razopaž, transport in čiščenje opaža nosilcev, horizontalnih vezi in preklad, višina podpiranje do 3,00 m
|  | m2 | 13 |  | 0
2.10. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature RA 400/500
ocena količine
| do fi 12 mm | kg | 1325.5 |  | 0
| nad fi 12 mm | kg | 198 |  | 0
2.11. | Dobava, rezanje, vezanje in polaganje armaturnih mrež MA 500/560
| količine | kg | 1109 |  | 0
2.12. | Vrtanje in vgrajevanje sider v obstoječe stene in sicer fi 12 mm, dolžine 50 cm, uvrtanje sider se izdela v globino 20 cm, lepljenje sider s specialno cementno maso
| armatura upoštevana pri armaturi | kos | 65 |  | 0
2.13. | Kompletna izdelava utorov za plošče in nosilce v obstoječih stenah iz kamna in opeke
| utori dolžine 70 cm, v globino in višino 20 cm, kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo | kos | 6 |  | 0
| utori dolžine 50 cm, v globino in višino 20 cm, kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo | kos | 20 |  | 0
| utori za nosilce dim. 40/60/30 cm | kos | 4 |  | 0
2.14. | Oblaganje stropa kleti s EPS fasadno toplotno izolacijo debeline 8 cm, kompletno z lepliom, vtiskanjem fasadne mrežice v lepilo, kompletna preplastitev s lepilom, predpremaz in zaključni sloj po izbiri naročnika, v ceni upoštevati tudi vse potrebne vogalnike - kompletno s delovnimi odri
|  | m2 | 119 |  | 0
2.15. | Izdelava mikroarmiranega estriha C16/20/XC1/Dmax4, debeline 6 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi , dobava in vgradnja 6 cm toplotne izolacije EPS ustrezne trdote ter PVC folija
|  | m2 | 11 |  | 0
2.16. | Izdelava in dobava tlaka iz keramičnih ploščic, položene na estrih, skupaj z lepilom in fugirno maso. Nabavna cena keramike do 20,00 EUR/m2. V ceni upoštevati izdelavo nizkostenske obrobe
|  | m2 | 11 |  | 0
2.17. | Kompletna izdelava finalne obloge odra in sicer toplotna izolacija - kamena volna med distančniki debeline 5 cm, absorpcijska pena nad distančniki, leseni distančniki h=cca. 5/8 cm, ki so položeni na razmaku 50 cm, OSB plošče debeline 18 mm in finalno obdelan ladijski pod debeline 2,5 cm
|  | m2 | 72 |  | 0
2.18. | Dolbljenje raznih instalacijskih kanalov
| dimenzij 5x5 cm | m1 | 100 |  | 0
2.19. | Zazidava instalacijskih reg po položitvi instalacij
| dimenzij 5x5 cm | m1 | 100 |  | 0
| SKUPAJ SANACIJA ODRA IN ZAODERJA: |  |  |  | 0
3. | MENJAVA VRAT
3.1. | Odstranitev obstoječih vrat, kompletno s podbojem in krilom ter odvoz ruševin na stalno deponijo
| velikosti do 2,00 m2/kos | kos | 1 |  | 0
| velikost nad 2,00 m2/kos | kos | 1 |  | 0
3.2. | Dobava in montaža novih požarnih vrat OGV EI130-C4, kompletno z vsemi potrebnimi deli in kovinskim podbojem. Vrata po izboru projektanta, kompletno s predhodno dostavo izjave o lastnostih
| vrata dim. 90/200 cm | kos | 1 |  | 0
| dvokrilna vrata dim. 145/240 cm | kos | 1 |  | 0
3.3. | Predelava obstoječih vrat skladno z EN 1125 ( dograditi panik letev)
| dvokrilna vrata. 40+100/200 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MENJAVA VRAT: |  |  |  | 0
4. | SLIKOPLESKARSKA DELA
4.1. | 2x beljenje kleti s apneno barvo v tonu po izboru naročnika - beljenje sten
|  | m2 | 177 |  | 0
4.2. | 2x beljenje zaoderja s poldisperzijsko barvo po izboru naročnika - beljenje sten in stropa
|  | m2 | 70 |  | 0
4.3. | Beljenje dvorane - beljenje sten dvorane (beljenje nad lesenimi oblogami) - faktor podnožja je potrebno upoštevati pri ceni na enoto mere, 2x beljenje s poldisperzijsko barvo po izboru naročnika
|  | m2 | 220 |  | 0
4.4. | Popravilo beljenja okoli menjave vrat in sicer 2x kitanje, brušenje in 2x slikanej sten s poldisperzijsko barvo
|  | m2 | 30 |  | 0
4.5. | 2x beljenje odra s poldisperzijsko barvo po izboru naročnika - beljenje sten
|  | m2 | 162 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
5. | OSTALA DELA
5.1. | Prestavitev vodomera v nov vodomerni jašek, DN25 - skladno z zahtevo Komunale Kranj
|  | Kpl | 1 |  | 0
5.2. | Demontaža požarnih senzorjev v prostoru pod odrom,začasen izklop iz sistema, ponovna montaža senzorjev, vklop v sistem, pridobitev potrdila o delovanju požarnega sistema
|  | Kpl | 1 |  | 0
5.3. | PID,DZO in pridobitev uporabnega dovoljenja
|  | Kpl | 1 |  | 0
5.4. | Izdelava kovinske zaščitne ograje za UPS napravo, dimenzij cca 1x1x1 m, komplet 2 x barvano, s ključavnico za demontažo pri servisiranju
|  | Kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA: |  |  |  | 0