## Rekapitulacija
PONUDBENI PREDRAČUN
Ponudnik:
| Naziv javnega naročila: | Rekonstrukcija mostu čez Rupovščico
| Št. projekta: | 36/2020
1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN ODVOD VODE |  | 0
2 | ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
3 | BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  | 0
5 | ZAVAROVALNA VODARSKA IN PROTIEROZIJSKA DELA |  | 0
6 | RAZNA DELA |  | 0
7 | ZAKLJUČNA, OZELENITVENA IN OSTALA DELA - skupaj |  | 0
| Skupaj dela: |  | 0
| Nepredvidena dela: | 10% | 0
| Vrednost brez DDV: |  | 0
| DDV: | 22% | 0
| Skupaj ponudbena vrednost z DDV: |  | 0
* cene na enoto iz pogodbenega predračuna so v EUR brez DDV
** v cenah na enoto je potrebno upoštevati tudi vse obveznosti izvajalca, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vzorcem pogodbe
*** opravljena dela bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah

## Splošni pogoji
I. | SPLOŠNO
ENOTNA CENA
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke 1 - 49 splošnih zahtev za izdelavo ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej in morajo biti upoštevane (so vključene) v ponudbenih cenah postavk iz popisa del!
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-49!
Cena na enoto mora tako vsebovati tudi:
1 | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
2 | Dobavo in montažo vse navedene opreme/materiala/proizvodov in elementov razen če je drugače opisano
3 | Vse manipulativne stroške.
4 | Pri zemeljskih delih se vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V ceno je vključen tudi višek količin zaradi faktorja razrahljivosti.
5 | Meritve posameznih slojev nasipov.
6 | Vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, lahki premični odri in podobno
7 | Pregled celotne PZI dokumentacije in takšno pravočasno opozarjanje na morebitne nejasnosti, da v izvajanju del ne bo prišlo do zamud
8 | Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
9 | Vse postavke rušitvenih del zajemajo vsa potrebna dela, vključno s potrebno zaščito, podpiranjem konstrukcij, iznosom na gradbiščno deponijo ter čiščenjem po izvedenih delih.
10 | Ob izvajanju rušitvenih del je potrebno upoštevati Elaborat o varstvu pri delu oz. navodila strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu oz dela izvajati pod njegovim nadzorom.
11 | Izvajalec mora rušitvena dela opravljati skladno z opisi tehnologije rušitev ter ravnanju in predelavo gradbenih odpadkov, kot je to opisano v tehničnem poročilu.
12 | Vse količine odkopa/izkopa vključujejo nalaganje in transport znotraj gradbišča do začasne deponije.
13 | Vse količine zasipa vključujejo nalaganje na začasni deponiji in transport do mesta vgradnje.
14 | Vse količine materiala z dobavo vključuje transport od mesta nabave do mesta vgradnje
15 | Zaščita dreves in grmičevja v primeru del v njihovi neposredni bližini.
Organizacija in oprema gradbišča:
16 | Izdelati je potrebno projekt ureditve gradbišča ter vkalkulirati stroške organizacije, ureditve deponij, priprave in opreme gradbišča.
17 | Priprava in organizacija gradbišča, postavitev gradbiščne ograje, vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni dolžini izgradnje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi in zavarovanju gradbišča.
18 | Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo, obsega vsaj naslednja dela: - priprava gradbišča v skladu z varnostnim načrtom - postavitev gradbiščne ograje - postavitev gradbiščnega kontejnerja, - omarica prve pomoči - gasilnik - gradbiščni el. priključek, skupaj z ozemljitvijo in meritvami - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih - postavite kemičnega WCja na gradbišču - dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, - odstranitev objektov za ureditev gradbišča, vključno z ureditvijo zemljišča po končani gradnji (vzpostavitvijo v prvotno stanje).
19 | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
Predhodno urejanje gradbišča in okolice:
20 | Predhodno urejanje in čiščenje delovišča, zavarovanje delovišča in gradbene jame proti okolici in tretjim osebam. Izvajalec si mora razmere ogledati in obseg podati skladno s svojo tehnologijo, v ceno pa je potrebno všteti najmanj:
20.1 | - Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča.
20.2 | - Čiščenje vegetacije in posek grmovja do fi 10 cm ustrezne površine na trasi oz. na gradbišču
20.3 | - Ureditev vseh ostalih ovir na trasi brez stroška za naročnika
20.4 | - Trasna in višinska zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznake križanj, vključno s stroški dodatnega nadzora upravljavcev komunalnih vodov (Vodovod, Elektro, Telekom in drugi telekomunikacijski vodi, plinovod, javna razsvetljava).
20.5 | - Eventualno zabijanje zagatnic ali drugačna zaščita gradbene jame
20.6 | - Kakršnakoli dodatna dela se lahko obračunajo le po predhodni potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik. Za obračun je potrebno izdelati analizo cene.
20.7 | - Odpravo poškodb zaradi plazenja ali posipanje brežin izkopa - na objektih investitorja ali tretjih oseb - brez stroškov za investitorja.
20.8 | - Vsa delna ali polna razpiranja izkopa, na mestih kjer tehnologija izvajalca to zahteva oz. zaradi karakteristik materiala v omejenem prostoru ni mogoče drugače varno izvesti potrebnih del in kjer predpisani izkopni kot zaradi drsnega kota zemljine ne zadošča. V ceno všteti tudi povečanje širine dna izkopa zaradi tehnologije razpiranja, vključno z postavitvijo in odstranitvijo opaža ter razpirali in dodatno zamudo časa za izkop med razporami ter povečanje deleža ročnega izkopa. Všteto tudi postopno odstranjevanje in hkratno zasipanje in utrjevanje vključno z vsemi časovnimi zamudami.
20.9 | - Zaščita zelenice s plohi, ali PVC folijo. Vkolikor se na zelenice oz. na zaščito odlaga zemeljski material, ga je potrebno po končani gradnji odstraniti in zelenico vzpostaviti v prvotno stanje.
20.10 | - Odstranitev in ponovna postavitev v prvotno stanje - premičnih stvari ali objektov investitorja ali tretjih oseb - brez stroškov za investitorja.
20.11 | - Dobavo in postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi. Podatke za eventualne dodatne zahteve za opremo table in dodatne napise in oznake si mora izvajalec pridobiti pri naročniku ali investitorju.
20.12 | - Stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo, stroške osvetljevanja in označevanja gradbišča in morebitne ostale stroške v času gradnje.
20.13 | - Vsa sprotna in zaključna čiščenja so všteta v ceno.
20.14 | - Stroške rednega obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje. Predaja podatkov naročniku za objave v medijih, ki so dostopni samo naročniku.
20.15 | - Kakršnakoli dodatna dela se lahko obračunajo le po predhodni potrditvi nadzora in vpisu v gradbeni dnevnik. Za obračun je potrebno izdelati analizo cene.
21 | Pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje vseh sosednjih objektov (predvsem zaščitenih), drugih površin in dostopnih poti. Po končanih delih je dolžan povrniti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh (cestišču). Dokumentiranje stanja pomeni fotografiranje stanja ali snemanje stanja s kamero pred pričetkom del, in sicer območje bodočega gradbišča in njegove okolice (objekti ter površine, ki jih bo uporabljal v času gradnje). V primeru pomanjkanja foto-dokazov o stanju pred gradnjo stroške uveljavljanja odškodnin nosi izvajalec. V tej točki zahtevano dokumentacijo mora izvajalec hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja, ter dokumentacijo ob njenem nastanku dostaviti naročniku. V ceni zajeti eventualna mnejnje izvedenca, vkolikor izvajalec smatra, da je potrebno.
22 | Mejnike, ki jih izvajalec odstrani za potrebe gradnje, jih je po končani gradnji potrebno vzpostaviti po pravilih geodetske stroke.
Promet in transporti, deponije:
23 | Vse stroške stalnih in začasnih deponij všteti v ceno (takse, odškodnine, cena razplaniranja…)
24 | Pridobitev dovoljenj za cestno zaporo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, obveščanje prebivalcev in pravnih oseb v obliki pisnih obvestil, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceno všteta delna ali popolna zapora prometa, predhodno obveščanje in usmerjanje stanovalcev, vključno s stroški najema, postavitve in odstranitve ter stroški za pridobitev soglasij. V času eventualne popolne zapore je potrebno zagotoviti parkirna mesta za stanovalce.
25 | Predvideti in izvesti prometno ureditev v času gradnje - z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih je prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje.
26 | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi, organizacijo in opremo gradbišča (eventualno tudi za prečkanja inštalacij - vezana na prevoze in organizacijo gradbišča), zagotavljanju vseh potrebnih zavarovanj in označb gradbišča s predpisano signalizacijo ( ograja, vrvice, označbe, svetlobna telesa,…) - postavitev in odstranitev po končanih delih, kot tudi stroške pri pripravi gradbišča z odstranitvijo morebitnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev na in/ali izven gradbišča ter s tem povezanih stroškov.
27 | Stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov, dovozov, dostopov) in stroški vsakodnevnega zagotavljanja dostopa oz. dovoza stanovalcem do objektov. V kolikor to ne bo mogoče, je potrebno stanovalcem in poslovnim subjektom pravočasno posredovati obvestilo - vsaj en teden pred začetkom del. Enako velja za stroške izvedbe začasnega obhoda (prehoda) mimo ograjenega gradbišča za pešce in sprehajalce (ves čas gradnje). Navesti je treba tudi predviden čas, ko dostop do objektov ne bo možen. V ceni je zajeta tudi prestavitev prehodov na nove lokacije.
28 | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
29 | Postavitev linijskih pomičnih zaščitnih ograj pri gradnji z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo signalizacije in svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno za ves čas trajanja gradnje odseka. V ceni je zajeta tudi večkratna prestavitev ograje skladno z napredovanjem del.
30 | Sprotno čiščenje vozil in čiščenje gradbišča po končanih delih (vključno z zaključnim čiščenjem) in odvoz odvečnega materiala, ter vzpostavitev terena v prvotno stanje.
31 | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja materiala na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne stroške ter vsa pomožna dela.
Materiali za vgradnjo:
32 | Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali (cevi, revizijski jaški, pokrovi itd.) in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijska številka, tip, št. šarže itd.), najmanj pa izjave o lastnostih, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
33 | Skladno s prejšnjo točko je potrebno zbrati vso, po predpisih zahtevano, dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkemu postopku gradnje, jo pripraviti in predložiti na primopredaji. V ceno všteti stroške sprotnega dokumentiranja in posredovanja nadzorniku in projektantu vseh dokazil o zanesljivosti objektov, atestov, certifikatov,.... ter sprememb za izdelavo projekta izvedenih del, tako da bo PID projektna dokumentacija izdelana pred tehničnim pregledom objekta.
34 | Vezano na prejšnji dve točki - Stroški vseh meritev (kot npr. vgrajenih naprav ter regulacija in nastavitve vključno s poročilom in merilnimi listi ter protokolom nastavljenih vrednosti, meritve posameznih slojev nasipov,...) prevozov, drobnega materiala, transportnih stroškov, pridobivanja certifikatov, izdelovanja poročil in pregledov za izdelavo dokazil o zanesljivosti objektov (vodotesnost, zbitost, ustreznost vgrajene opreme,...) in podobno oz. stroški za vso dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno opravljen tehnični pregled oz. primopredajo.
35 | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material, čiščenje cevovodov in pregled cevovodov s kamero po končanih delih (kontrola sploščenosti in poškodb cevi), zapis posnetka na DVD nosilec, stroškom komisije za pregled in spremljanje, izdelava poročila.
36 | Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in jo zajeti v projekt izvedenih del.
Gradbeni odpadki:
37 | Za vse gradbene odpadke je potrebno voditi evidenčne liste, odpadke pa oddati v pooblaščeno zbiralnico; kot dokaz je h gradbeni knjigi potrebno priložiti račun iz zbiralnice. Stroške odvoza, deponiranje in stroške deponije je potrebno všteti v cenah za enoto, ki se nanašajo na odvoz gradbenih odpadkov in viška materiala.
38 | Stroške deponije odvečnega gradbenega materiala na pooblaščene deponije ali na lokacije za predelavo gradbenih materialov. Dokazila o primernem deponiranju (lokacija in količina materiala) je potrebno redno dostavljati naročniku oziroma nadzornemu organu naročnika.
39 | Vse deponije izbere izvajalec, vsi gradbeni odpadki in odvečni materiali postanejo last ponudnika.
40 | Ostala in dodatna dela:
41 | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
42 | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
43 | Eventuelne meritve električnih instalacij in izdelava zapisnika o meritvah
44 | Eventuelni drobni elektro nespecificiran material (žice, tulci, označbe)
45 | Zunanji izvajalci:
46 | Končna dokumentacija:
47 | Geodetski posnetek, predložitev posnetka k dokazilu o zanesljivosti.
48 | Izdelava PID projekta v papirni (4 izvodih tiskane obliki) in elektronski obliki skladno s pravilnikom in navodili upravljavca komunalne infrastrukture vključno z vodilno mapo in dokazilom o zanesljivosti, dokumentacija za tehnični/komisijski pregled.
49 | V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični/komisijski pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence.

## Popis del
| Opis postavke | [9 empty] | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€)
1 | PRIPRAVLJALNA DELA IN ODVOD VODE
1.1.1 | STROJNI POSEK DREVES - fi 10-20 cm | [9 empty] | kos | 10 |  | 0
odžagovanje vej, razrez, odlaganje izven operativnega pasu
1.1.2 | STROJNI POSEK DREVES - fi 20-30 cm | [9 empty] | kos | 5 |  | 0
odžagovanje vej, razrez, odlaganje izven operativnega pasu
1.1.3 | STROJNI POSEK DREVES - fi 30-50 cm | [9 empty] | kos | 2 |  | 0
odžagovanje vej, razrez, odlaganje izven operativnega pasu
1.2.1 | RUVANJE PANJEV - fi do 25 cm | [9 empty] | kos | 10 |  | 0
razrez, strojni odmet / odriv izven operativnega pasu
1.2.2 | RUVANJE PANJEV - fi 25 do 50 cm | [9 empty] | kos | 5 |  | 0
razrez, strojni odmet / odriv izven operativnega pasu
1.2.3 | RUVANJE PANJEV - fi nad 50 cm | [9 empty] | kos | 2 |  | 0
razrez, strojni odmet / odriv izven operativnega pasu
1.3.1 | NAKLADANJE IN ODVOZ POSEKANEGA GRAMOVJA IN DREVJA | [9 empty] | m3 | 26 |  | 0
odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponiranja
1.3.2 | NAKLADANJE IN ODVOZ IZRUVANIH PANJEV | [9 empty] | m3 | 18 |  | 0
odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponiranja
1.4.1 | ZAKOLIČBA VODOTOKA | [9 empty] | m | 45 |  | 0
z zavarovanjem izven operativnega pasu
1.4.2 | ZAKOLIČBA OBJEKTA | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
z zavarovanjem izven operativnega pasu
1.5.1 | PREČNI GRADBENI PROFILI | [9 empty] | kos | 10 |  | 0
enostranski, dolžina do 3,0 - 7,0 m
1.6.1 | DEMONTAŽA IN ODSTRANITEV MOSTNE OGRAJE | [9 empty] | m | 50 |  | 0
odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponiranja
1.6.2 | DEMONTAŽA IN ODSTRANITEV LESENEGA VOZIŠČA | [9 empty] | m2 | 55 |  | 0
odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponiranja
1.6.3 | DEMONTAŽA IN ODSTRANITEV JEKLENE PREKLADNE KONSTRUKCIJE | [9 empty] | m2 | 55 |  | 0
odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponiranja
1.7.1 | IZDELAVA POVOZNEGA PREUSMERITVENEGA NASIPA | [9 empty] | m3 | 480 |  | 0
dobava in vgradnja materiala, 1x premet, utrjevanje, odvoz po zaključku
|  | 60 |  | x | 8 | m3/m |  |  | = | 480
1.8.1 | VZDRŽEVANJE ODVODNEGA SISTEMA | [9 empty] | ur | 120 |  | 0
1.8.2 | ČRPANJE VODE Z VISOKOZMOGLJIVO MOTORNO ČRPALKO (pretok min 3000 l/min) | [9 empty] | ur | 120 |  | 0
1.8.3 | ŽELEZNE CEVI za odvod vode | [9 empty] | m | 32 |  | 0
dobava in polaganje, fi 1200 mm, odstranitev po zaključku del
1.9.1 | STROJNI IZKOP ODVODNEGA JARKA in formiranje nasipa | [9 empty] | m3 | 75 |  | 0
material iz struge, zasip po zaključku del
vgradnja začasnega odvodnega prepusta
|  | 30 | m | x | 2.5 | m3/m |  |  | = | 75
1.9.2 | FORMIRANJE NASIPA za preusmeritev vode, strojno | [9 empty] | m3 | 66 |  | 0
dovoz zaglinjenega materiala, 1x premet, odvoz po zaključku del
na vtoku v odvodni prepust
|  | 11 | m | x | 6 | m3/m |  |  | = | 66
1.10.1 | Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda na območju objekta - po zahtevah in navodilih upravljalca voda | [9 empty] | m | 15 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA IN ODVOD VODE - skupaj | [12 empty] | 0
2 | ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA
2.1.1 | ODSTRANITEV HUMUSNE PLASTI Z OBMOČJA TRASE | [9 empty] | m3 | 15 |  | 0
na razdalji 20 m, razstiranje po zaključku del
|  | 0.15 | m | x | 100 | m2 |  |  | = | 15
2.1.2 | STROJNI IZKOP - ZA TEMELJE | [9 empty] | m3 | 968 |  | 0
izkopni material III. do IV. ktg. v mokrem
most
|  | 11 | m | x | 16.5 | m3/m | x | 2 | = | 363
|  | 11 | m | x | 20 | m3/m | x | 2 | = | 440
DB Kokra - gorv. + dolv.
|  | 33 | m | x | 2.5 | m3/m |  |  | = | 82.5
DB Rupovščica
|  | 10 | m | x | 2.3 | m3/m |  |  | = | 23
LB Rupovščica
|  | 6 | m | x | 2.2 | m3/m |  |  | = | 13.2
jezbica
|  | 30 | m2 | x | 1 | m |  |  | = | 30
prag P2 - P3
|  | 8 | m | x | 0.5 | m3/m |  |  | = | 4
prag P5 - P6
|  | 8 | m | x | 1.5 | m3/m |  |  | = | 12
967.7
2.1.3 | STROJNI IZKOP - ZA TEMELJE | [9 empty] | m3 | 1394 |  | 0
izkopni material III. do IV. ktg. v suhem
most
|  | 14 | m | x | 22.5 | m3/m | x | 2 | = | 630
|  | 14 | m | x | 21.5 | m3/m | x | 2 | = | 602
DB Kokra - gorv. + dolv.
|  | 33 | m | x | 4 | m3/m |  |  | = | 132
DB Rupovščica
|  | 10 | m | x | 0.5 | m3/m |  |  | = | 5
LB Rupovščica
|  | 6 | m | x | 4.2 | m3/m |  |  | = | 25.2
1394.2
2.2.1 | RUŠENJE ARMIRANIH ZIDOV - z bagrom, min. deb. 15 cm | [9 empty] | m3 | 54 |  | 0
nakladanje in odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponiranja
oporniki
|  | 4.5 | m | x | 4 | m3/m |  |  | = | 18
|  | 4.5 | m | x | 3 | m3/m |  |  | = | 13.5
|  | 4.5 | m | x | 5 | m3/m |  |  | = | 22.5
54
2.2.2 | RUŠENJE IN ODSTRANITEV ASFALTNE PLASTI v debelini 8 cm | [9 empty] | m2 | 26 |  | 0
nakladanje in odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponiranja
|  | 8 | m | x | 3.2 | m |  |  | = | 25.6
2.2.3 | REZANJE ASFALTNE PLASTI S TALNO DIAMANTNO ŽAGO - d=10 cm | [9 empty] | m | 3.2 |  | 0
2.3.1 | STROJNI ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM | [9 empty] | m3 | 922 |  | 0
začasno deponiranje, razstiranje, utrjevanje in formiranje nasipov
|  | 2362 | m3 | - | 1440 | m3 |  |  | = | 922
2.3.2 | STROJNI ZASIP S PRIPELJANIM MATERIALOM - drobljenec 0-64 | [9 empty] | m3 | 410 |  | 0
dovoz, vgrajevanje po plasteh z utrjevanjem do 95 - 98% MPP
|  | 5 | m | x | 38 | m3/m | x | 2 | = | 380
|  | 10 | m | x | 1.5 | m3/m | x | 2 | = | 30
410
2.4.1 | NAKLADANJE MATERIALA NA KAMION IN ODVOZ | [9 empty] | m3 | 1440 |  | 0
odvoz na trajno deponijo vključno s stroški deponiranja
2.5.1 | PLANIRANJE DNA POD TEMELJI - ročno | [9 empty] | m2 | 80 |  | 0
[5 empty] | 40 | m2 | x | 2 | = | 80
| ZEMELJSKA DELA - skupaj | [12 empty] | 0
3 | BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
3.1.1 | BETON - dobava, vgradnja | [9 empty] | m3 | 11.9 |  | 0
C12/15, XC0, v prerez - do 0.15 m3/m2/m1
podložni beton temeljev mostu
|  | 0.1 | m | x | 30.24 | m2 | x | 2 | = | 6.048
podložni beton prehodnih plošč
|  | 0.1 | m | x | 13.4 | m2 | x | 2 | = | 2.68
|  | 0.1 | m | x | 16 | m3/m | x | 2 | = | 3.2
11.928
3.1.2 | BETON - dobava, vgradnja | [9 empty] | m3 | 75.8 |  | 0
C 30/37, XC2, Dmax 32, PV-II
temelja mostu
|  | 7 | m | x | 4.34 | m3/m | x | 2 | = | 60.76
prehodne plošče
|  | 0.25 | m | x | 11.88 | m2 | x | 2 | = | 5.94
|  | 0.25 | m | x | 15.98 | m3/m | x | 2 | = | 7.99
|  | 4.32 | m | x | 0.124 | m3/m | x | 2 | = | 1.0714
75.7614
3.1.3 | BETON - dobava, vgradnja | [9 empty] | m3 | 58.3 |  | 0
C 30/37, XD2, XF3, Dmax 32, PV-II
desni opornik
|  | 0.7 | m | x | 26.78 | m3/m |  |  | = | 18.746
levi opornik
|  | 0.7 | m | x | 25.92 | m3/m |  |  | = | 18.144
krila
|  | 0.4 | m | x | 13.37 | m3/m |  |  | = | 5.348
|  | 0.4 | m | x | 13.26 | m3/m |  |  | = | 5.304
|  | 0.4 | m | x | 13.54 | m3/m |  |  | = | 5.416
|  | 0.4 | m | x | 13.46 | m3/m |  |  | = | 5.384
58.342
3.1.4 | BETON - dobava, vgradnja | [9 empty] | m3 | 44.2 |  | 0
C 30/37, XD1, XF3, Dmax 32, PV-II
plošča
|  | 15.86 | m | x | 2.79 | m3/m |  |  | = | 44.2494
3.1.5 | BETON - dobava, vgradnja | [9 empty] | m3 | 18.6 |  | 0
C 30/37, XD3, XF4, Dmax 32, PV-I
robna venca
|  | 25.8 | m | x | 0.36 | m3/m | x | 2 | = | 18.576
3.2 | NABREKAJOČI TRAK ZA DELOVNI STIK | [9 empty] | m | 42 |  | 0
dobava in vgradnja
temelj - opornik
[5 empty] | 5.38 | m | x | 2 | = | 10.76
opornik plošča
[5 empty] | 5.42 | m | x | 2 | = | 10.84
krila
[5 empty] | 5 | m | x | 4 | = | 20
41.6
3.4.1 | ARMATURNE MREŽE | [9 empty] | kg | 458.21 |  | 0
Q283, dobava, vgradnja v ab plošče ali tlak
3.4.2 | ARMATURNE MREŽE | [9 empty] | kg | 623.33 |  | 0
Q385, dobava, vgradnja v ab plošče ali tlak
3.5.1 | ARMATURA - betonsko jeklo | [9 empty] | kg | 2198.67 |  | 0
rebrasta, fi do 12mm, dobava, vgradnja - srednje zahtevna
opomba: armatura prehodnih jaškov ni zajeta v količini
3.5.2 | ARMATURA - betonsko jeklo | [9 empty] | kg | 21800.11 |  | 0
rebrasta, fi nad 12mm, dobava, vgradnja - srednje zahtevna
| BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA - skupaj | [12 empty] | 0
4 | TESARSKA DELA
4.1.1 | DVOSTRANSKI VEZAN OPAŽ ZA RAVNE TEMELJE | [9 empty] | m2 | 47.8 |  | 0
dobava, montaža, demontaža, čiščenje
I. faza
|  | 22 | m | x | 1 | m2/m | x | 2 | = | 44
|  | 12.52 | m | x | 0.15 | m2/m | x | 2 | = | 3.756
47.756
4.1.2 | DVOSTRANSKI PODPRTI VEZAN OPAŽ ZA OPORNIKE IN KRILA | [9 empty] | m2 | 250 |  | 0
dobava, montaža, demontaža, čiščenje
DB opornik - II. faza
[5 empty] | 26.8 | m2 | x | 2 | = | 53.6
4.54
4.44
DB krili - II. in III. Faza
[5 empty] | 13.35 | m2 | x | 4 | = | 53.4
|  | 12 | m | x | 0.4 | m2/m | x | 2 | = | 9.6
LB opornik - II. faza
[5 empty] | 25.92 | m2 | x | 2 | = | 51.84
4.42
4.32
LB krili - II. in III. Faza
[5 empty] | 13.5 | m2 | x | 4 | = | 54
|  | 12 | m | x | 0.4 | m2/m | x | 2 | = | 9.6
249.76
4.1.3 | PODPRTI OPAŽ ZA PLOŠČO NA PODPORAH, h = 4,0 - 6,0 m | [9 empty] | m2 | 61 |  | 0
dobava, montaža, demontaža, čiščenje (kot npr. Dokaflex)
|  | 14.1 | m | x | 4.35 | m2/m |  |  | = | 61.335
4.1.4 | OPAŽ ROBOV ZA BOČNE STRANICE RAVNIH PLOŠČ | [9 empty] | m2 | 24 |  | 0
dobava, montaža, demontaža, čiščenje
[5 empty] | 4.15 | m2 | x | 2 | = | 8.3
|  | 15.86 | m | x | 0.5 | m2/m | x | 2 | = | 15.86
24.16
4.1.5 | OPAŽ ROBNIH VENCEV | [9 empty] | m2 | 109 |  | 0
dobava, montaža, sredstva za vezanje, demontaža, čiščenje
|  | 26 | m | x | 2.1 | m2/m | x | 2 | = | 109.2
4.2.1 | MONTAŽNI ODRI, višina do 5,0m | [9 empty] | m2 | 62 |  | 0
dobava, montaža, demontaža
| TESARSKA DELA - skupaj | [12 empty] | 0
5 | ZAVAROVALNA VODARSKA IN PROTIEROZIJSKA DELA
5.2.1 | KAMNITA ZLOŽBA V SUHO - strojno zlaganje | [9 empty] | m3 | 343 |  | 0
dobava, vgradnja, fi kamna > 50cm, 1x premet
rege med skalami se ročno poglobi in zapolni s humusom
DB Kokra - gorv. + dolv.
|  | 33 | m | x | 5.75 | m3/m |  |  | = | 189.75
| odbijača | [8 empty] | 2
DB Rupovščica
|  | 10 | m | x | 4.25 | m3/m |  |  | = | 42.5
LB Rupovščica
|  | 6 | m | x | 4.25 | m3/m |  |  | = | 25.5
jezbica
|  | 30 | m2 | x | 1.5 | m |  |  | = | 45
prag P2 - P3
|  | 8 | m | x | 3.3 | m3/m |  |  | = | 26.4
prag P5 - P6
|  | 8 | m | x | 1.5 | m3/m |  |  | = | 12
343.15
5.2.2 | KAMNITA ZLOŽBA V SUHO - strojno zlaganje | [9 empty] | m3 | 115 |  | 0
fi kamna > 50cm, 1x premet, notranji transport, porušitev po končanih delih
skale iz postavke 5.2.1 se začasno uporabi za zavarovanje nasipov
zavarovanje povoznega preusmeritvenega nasipa
|  | 50 | m | x | 2 | m3/m |  |  | = | 100
zavarovanje preusmeritvenega nasipa
|  | 10 | m | x | 1.5 | m3/m |  |  | = | 15
115
5.2.3 | KAMNITA ZLOŽBA V BETONU - strojno zlaganje | [9 empty] | m3 | 42 |  | 0
dobava, vgradnja, beton C16/20, fi kamna > 50cm, 1x premet
vključno s čiščenjem stikov in fugiranjem z betonom
vzdolž opornikov
|  | 6 | m | x | 3.5 | m3/m |  |  | = | 21
|  | 6 | m | x | 3.5 | m3/m |  |  | = | 21
42
5.6.1 | LESENI PILOTI (npr. kostanj, macesen...) | [9 empty] | kos | 50 |  | 0
dobava, šiljenje, zabijanje - fi 25 cm, L = 4,0 m
v ceno je potrebno vključiti tudi pilotni čevelj, ki se ga vgrajuje po potrebi
| DB Kokra - gorv. + dolv. | [8 empty] | 40
| prag P2 - P3 | [8 empty] | 10
50
5.6.2 | LESENI PILOTI (npr. kostanj, macesen...) | [9 empty] | kos | 47 |  | 0
dobava, lupljenje, šiljenje, zabijanje - fi 25 cm, L = 3,0 m
v ceno je potrebno vključiti tudi pilotni čevelj, ki se ga vgrajuje po potrebi
| DB Rupovščica | [8 empty] | 16
| LB Rupovščica | [8 empty] | 9
| jezbica in odbijača | [8 empty] | 13
| prag P5 - P6 | [8 empty] | 9
47
5.6.3 | LESENI PILOTI (npr. kostanj, macesen...) | [9 empty] | kos | 6 |  | 0
dobava, lupljenje, šiljenje, zabijanje - fi 25 cm, L = 2,0 m
v ceno je potrebno vključiti tudi pilotni čevelj, ki se ga vgrajuje po potrebi
| ribja skrivališča | [8 empty] | 6
5.7.1 | LESENE OBLICE (npr. kostanj, macesen...) | [9 empty] | kos | 12 |  | 0
dobava, lupljenje, šiljenje, vgradnja - fi 25 cm, L = 2,5 m
vključno s prevrtanjem in pritrdilnim materialom (navojne palice, matice…)
| ribja skrivališča | [8 empty] | 12
| ZAVAROVALNA VODARSKA IN PROTIEROZIJSKA DELA - skupaj | [12 empty] | 0
6 | RAZNA DELA
6.1 | MOSTOVNI REZANI GRANITNI ROBNIKI 20/23 | [9 empty] | m | 52 |  | 0
nabava, dobava, vgrajevanje s sidranjem (navezave na cesto niso upoštevane)
[5 empty] | 26 | m | x | 2 | = | 52
6.2.1 | CEVI ZA INSTALACIJE fi 80 mm | [9 empty] | m | 52 |  | 0
dobava, vgrajevanje v robne vence
[5 empty] | 26 | m | x | 2 | = | 52
6.2.2 | CEVI ZA INSTALACIJE fi 125 mm | [9 empty] | m | 104 |  | 0
dobava, vgrajevanje v robne vence
[5 empty] | 26 | m | x | 4 | = | 104
6.2.3 | AB PREHODNI REVIZIJSKI JAŠEK, dim 135 x 90 x 100 cm ali tipski | [9 empty] | kos | 4 |  | 0
dobava in vgradnja, navezava na cevi za instalacije
[5 empty] | 26 | m | x | 4 | = | 104
6.2.4 | LTŽ pokrov, notr. dim. 60 x 60 cm, C250 | [9 empty] | kos | 4 |  | 0
dobava in vgradnja na prehodni revizijski jašek
6.2.5 | MOSTNI IZLIVNIK z direktnim vtokom DN 150 | [9 empty] | kos | 2 |  | 0
dobava in vgradnja po detajlu
6.3.1 | CESTNA JEKLENA VAROVALNA OGRAJA - tipska | [9 empty] | m | 50 |  | 0
dobava in vgradnja, vključno z vsemi elementi, vijaki,.. H=1,20m
[5 empty] | 25 | m | x | 2 | = | 50
6.3.2 | OZEMLJITEV JEKLENE VARNOSTNE OGRAJE NA ARMATURO OBJEKTA | [9 empty] | kos | 2 |  | 0
dobava in vgradnja, vključno z vsemi elementi
6.4.1 | IZDELAVA HIDROIZOLACIJE Z BITUMENSKIMI TRAKOVI | [9 empty] | m2 | 82 |  | 0
Priprava podlage - površine cementnega betona z vodnim curkom, Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi: epoksidni premaz v dveh slojih (0.8-1kg/m2), posip s keramičnim peskom (1.6-2kg/m2), bitumenska lepilna zmes (2-2.5kg/m2), bitumenskimi trakovi 5mm, preklopljeni v vzdolžni in prečni smeri
mostna plošča in prehodni plošči
|  | 4.3 | m | x | 19 | m |  |  | = | 81.7
6.4.2 | HIDROIZOLACIJA | [9 empty] | m2 | 304 |  | 0
hladen bitumenski premaz 2x
LB opornik
24.2
8.47
4.67
4.58
33.52
18.2
|  | 0.4 | m | x | 4.3 | m | x | 2 | = | -3.44
DB opornik
24.2
8.47
4.55
4.45
32.65
17
|  | 0.4 | m | x | 4.4 | m | x | 2 | = | -3.52
krila
[5 empty] | 53.63 | m2 | x | 2 | = | 107.26
|  | 12 | m | x | 0.4 | m2/m | x | 4 | = | 19.2
304.46
6.4.3 | XPS plošče 2,5 cm | [9 empty] | m2 | 6 |  | 0
rege med prehodnimi ploščami in krili
|  | 5 | m | x | 0.3 | m2/m | x | 4 | = | 6
6.5 | NABAVA IN VGRADNJA TRAJNOELASTIČNE MASE 20-25mm na stikih robnik - asfalt in robni venec - robnik | [9 empty] | m | 104 |  | 0
stik robnik - asfalt
[5 empty] | 26 | m | x | 2 | = | 52
stik robni venec - robnik
[5 empty] | 26 | m | x | 2 | = | 52
104
6.7.1 | Izdelava zaščite hidroizolacije iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm | [9 empty] | m2 | 55.5 |  | 0
6.7.2 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmes AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | [9 empty] | m2 | 55.5 |  | 0
| RAZNA DELA - skupaj | [12 empty] | 0
7 | ZAKLJUČNA, OZELENITVENA IN OSTALA DELA
7.1 | HUMUZIRANJE ravnih in nagnjenih površin | [9 empty] | m2 | 470 |  | 0
nabava, dobava in razgrinjanje humusa, d = 10 cm
7.2 | PLANIRANJE | [9 empty] | m2 | 880 |  | 0
mešane površine, strojno 80% + ročno 20%
7.3 | ZATRAVITEV - ročno sejanje mešanih površin | [9 empty] | m2 | 520 |  | 0
na humuzirani površini, z dodatkom gnojila, nega
7.4 | KOKOSOVO PLETIVO | [9 empty] | m2 | 200 |  | 0
nabava, dobava, prenos do 30m, polaganje, vključno s sidranjem
7.5 | VRBOVI POTAKNJENCI | [9 empty] | kos | 50 |  | 0
dobava, potikanje
7.6.1 | SADITVENA DELA - sadnja različnih drevesnih vrst | [9 empty] | kos | 5 |  | 0
7.6.2 | SADITVENA DELA - sadnja različnih grmovnih vrst | [9 empty] | kos | 10 |  | 0
7.7 | ODLOV RIB | [9 empty] | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA, OZELENITVENA IN OSTALA DELA - skupaj | [12 empty] | 0